МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА"

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ"

ПИСЬМО

от 13 ноября 2025 г. N ИГ-117-2105-14-1

О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено обращение и сообщается следующее.

В соответствии со статьей 145 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - ФЗ N 123-ФЗ) подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности на территории Российской Федерации осуществляется в добровольном или обязательном порядке, установленном Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (далее - ФЗ N 184-ФЗ).

Добровольное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности осуществляется в форме добровольной сертификации.

Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям ФЗ N 123-ФЗ осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации.

Согласно подпункту 10 пункта 7 статьи 146 ФЗ N 123-ФЗ для строительных материалов, применяемых для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону, необходимо обязательное подтверждение соответствия в форме обязательной сертификации по схемам 2с, 3с, 4с и 6с.

В соответствии с пунктом 5 статьи 146 ФЗ N 123-ФЗ для строительных материалов, не применяемых для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону, необходимо обязательное подтверждение соответствия в форме декларирования по схемам 2д, 3д и 5д.

Временно исполняющий

обязанности начальника института

Э.М.ИДРИСОВ