# Зарегистрировано в Минюсте России 17 февраля 2026 г. N 85352

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПРИКАЗ

от 22 июля 2025 г. N 639

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА

(СПИСКА КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ, ОТВЕТЫ НА КОТОРЫЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О СОБЛЮДЕНИИ ИЛИ НЕСОБЛЮДЕНИИ КОНТРОЛИРУЕМЫМ

ЛИЦОМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ), ПРИМЕНЯЕМОГО МИНИСТЕРСТВОМ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ

БЕДСТВИЙ И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ

НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", пунктом 1 Положения о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. N 868, пунктом 3 Положения о федеральном государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. N 1013, абзацем первым пункта 3 и абзацем первым пункта 11 требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 г. N 1844, приказываю:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и его территориальными органами при осуществлении федерального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Установить, что плановые выездные проверки не ограничиваются оценкой соблюдения обязательных требований, в отношении которых определен в утвержденной настоящим приказом форме проверочного листа список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований.

3. Признать утратившим силу приказ МЧС России от 4 февраля 2022 г. N 62 "Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и его территориальными органами при осуществлении федерального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 февраля 2022 г., регистрационный N 67502).

4. Настоящий приказ действует до 1 сентября 2029 г.

Министр

А.В.КУРЕНКОВ

# Утверждена

приказом МЧС России

от 22 июля 2025 г. N 639

Форма

|  | место для QR-кода |
| --- | --- |

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым

лицом обязательных требований), применяемый Министерством

Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных

бедствий и его территориальными органами при осуществлении

федерального государственного надзора в области защиты

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

1.   Наименование  федерального  государственного  контроля  (надзора),

включенного  в  единый  реестр видов федерального государственного контроля

(надзора): Федеральный  государственный надзор в области защиты населения и

----------------------------------------------------------------

территорий от чрезвычайных ситуаций

---------------------------------------------------------------------------

2.   Наименование  контрольного  (надзорного)  органа: ________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3.   Реквизиты   нормативного   правового  акта  об  утверждении  формы

проверочного   листа   (списка  контрольных  вопросов,  ответы  на  которые

свидетельствуют   о   соблюдении   или  несоблюдении  контролируемым  лицом

обязательных  требований),  применяемого Министерством Российской Федерации

по   делам   гражданской   обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации

последствий   стихийных   бедствий  и  его  территориальными  органами  при

осуществлении   федерального  государственного  надзора  в  области  защиты

населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  (далее  - проверочный

лист): приказ МЧС России от 22 июля 2025 г.  N 639  "Об  утверждении  формы

--------------------------------------------------------------------

проверочного   листа   (списка  контрольных  вопросов,  ответы  на  которые

---------------------------------------------------------------------------

свидетельствуют  о  соблюдении  или   несоблюдении   контролируемым   лицом

---------------------------------------------------------------------------

обязательных  требований),  применяемого Министерством Российской Федерации

---------------------------------------------------------------------------

по   делам   гражданской   обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации

---------------------------------------------------------------------------

последствий   стихийных   бедствий  и  его  территориальными  органами  при

---------------------------------------------------------------------------

осуществлении   федерального  государственного  надзора  в  области  защиты

---------------------------------------------------------------------------

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"

---------------------------------------------------------------------------

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: _________________________

___________________________________________________________________________

5. Объект  государственного  контроля  (надзора),  в отношении которого

проводится контрольное (надзорное) мероприятие: ___________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального

предпринимателя,  его  идентификационный  номер  налогоплательщика  и (или)

основной     государственный    регистрационный    номер    индивидуального

предпринимателя,   адрес   регистрации   гражданина   или   индивидуального

предпринимателя,  наименование  юридического  лица,  его  идентификационный

номер  налогоплательщика  и  (или) основной государственный регистрационный

номер,   адрес   юридического   лица   (его   филиалов,   представительств,

обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

7. Место (места) проведения  контрольного  (надзорного)  мероприятия  с

заполнением проверочного листа: ___________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

8.  Реквизиты  решения  контрольного  (надзорного)  органа о проведении

контрольного    (надзорного)   мероприятия,   подписанного   уполномоченным

должностным   лицом   МЧС   России   и   его    территориальных    органов:

___________________________________________________________________________

9. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: _______________

___________________________________________________________________________

10. Дата заполнения проверочного листа: _______________________________

___________________________________________________________________________

11.  Список  контрольных  вопросов,  отражающих содержание обязательных

требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении

контролируемым лицом обязательных требований:

|  |  | КонсультантПлюс: примечание. Перечеркнутые ячейки таблицы в электронной версии документа обозначены знаком "X". |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования | Ответы на вопросы |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | да | нет | не применимо |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1. | Создан ли контролируемым лицом координационный орган РСЧС - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) и обеспечению пожарной безопасности государственной корпорации или организации (далее - КЧС) (для государственных корпораций и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от ЧС, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах)? | абзац первый пункта 6, абзацы второй, пятый пункта 7 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. N 794 (далее - Положение о единой государственной системе) |  |  |  |  |  |
| 2. | Утверждены ли контролируемым лицом (для государственных корпораций и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от ЧС, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах): | абзац первый пункта 8 Положения о единой государственной системе | X |  |  |  |  |
| 2.1. | руководитель КЧС? |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | персональный состав КЧС? |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Имеется ли у контролируемого лица утвержденное положение о КЧС (решение об образовании КЧС), определяющее (для государственных корпораций и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от ЧС, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах): | абзац второй пункта 8 Положения о единой государственной системе | X |  |  |  |  |
| 3.1. | компетенцию КЧС? |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | порядок принятия решений КЧС? |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Возглавляется ли КЧС руководителем (его заместителем) контролируемого лица (для государственных корпораций и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от ЧС, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах)? | абзац третий пункта 8 Положения о единой государственной системе |  |  |  |  |  |
| 5. | Осуществляется ли контролируемым лицом проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС в рамках РСЧС на основе плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС организации (далее - План действий)? | абзац первый пункта 23 Положения о единой государственной системе |  |  |  |  |  |
| 6. | Прошел ли председатель КЧС подготовку в области защиты от ЧС в форме занятий по программам повышения квалификации в области защиты от ЧС дополнительного профессионального образования в области защиты от ЧС не реже 1 раза в 5 лет в федеральном государственном бюджетном военном образовательном учреждении высшего образования "Академия гражданской защиты Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" или учебно-методическом центре по гражданской обороне и ЧС субъекта Российской Федерации (для государственных корпораций и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от ЧС, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах)? | подпункт "е" пункта 2, подпункт "д" пункта 4, абзацы второй, третий пункта 6 Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. N 1485 <1> (далее - Положение о подготовке населения в области ЧС) |  |  |  |  |  |
| 7. | Создан ли контролируемым лицом постоянно действующий орган управления РСЧС - образованное для решения задач в области защиты населения и территорий от ЧС подразделения государственной корпорации или структурное подразделение организации, специально уполномоченное на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС (далее - Уполномоченное структурное подразделение) (для государственных корпораций и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от ЧС, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах)? | абзац первый пункта 6, абзацы второй, шестой пункта 10 Положения о единой государственной системе |  |  |  |  |  |
| 8. | Определены ли контролируемым лицом в положении (уставе) об Уполномоченном структурном подразделении (для государственных корпораций и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от ЧС, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах): | абзац восьмой пункта 10 Положения о единой государственной системе | X |  |  |  |  |
| 8.1. | компетенция Уполномоченного структурного подразделения? |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | полномочия Уполномоченного структурного подразделения? |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Создан ли контролируемым лицом орган повседневного управления РСЧС - организация (подразделение), обеспечивающие деятельность государственной корпорации, или подразделение организации, обеспечивающие их деятельность в области защиты населения и территорий от ЧС, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации ЧС, осуществления обмена информацией и оповещения населения о ЧС (далее - Подразделение) (для государственных корпораций и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от ЧС, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах)? | абзац первый пункта 6, абзацы второй, шестой пункта 11 Положения о единой государственной системе |  |  |  |  |  |
| 10. | Определены ли контролируемым лицом в положении (уставе) о Подразделении (для государственных корпораций и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от ЧС, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах): | абзац седьмой пункта 11 Положения о единой государственной системе | X |  |  |  |  |
| 10.1. | компетенция Подразделения? |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | полномочия Подразделения? |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Прошли ли работники контролируемого лица, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от ЧС, подготовку в области защиты от ЧС в форме занятий по программам повышения квалификации в области защиты от ЧС дополнительного профессионального образования в области защиты от ЧС не реже 1 раза в 5 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области защиты от ЧС, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, других федеральных органов исполнительной власти, в учебно-методических центрах по гражданской обороне и ЧС субъектов Российской Федерации, а также на курсах гражданской обороны муниципальных образований? | подпункт "д" пункта 2, подпункт "д" пункта 4, абзац четвертый пункта 6 Положения о подготовке населения в области ЧС |  |  |  |  |  |
| 12. | Создана ли контролируемым лицом функциональная подсистема РСЧС для организации работы в области защиты населения и территории от ЧС в сфере деятельности государственных корпораций? | абзац первый пункта 4 Положения о единой государственной системе; Перечень создаваемых федеральными органами исполнительной власти и государственными корпорациями функциональных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, приведенный в приложении к Положению о единой государственной системе |  |  |  |  |  |
| 13. | Определены ли положением, утверждаемым руководителем контролируемого лица по согласованию с МЧС России: (для государственных корпораций): | абзац второй пункта 4 Положения о единой государственной системе | X |  |  |  |  |
| 13.1. | организация функциональной подсистемы РСЧС? |  |  |  |  |  |  |
| 13.2. | состав сил функциональной подсистемы РСЧС? |  |  |  |  |  |  |
| 13.3. | состав средств функциональной подсистемы РСЧС? |  |  |  |  |  |  |
| 13.4. | порядок деятельности функциональной подсистемы РСЧС? |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Имеются ли у контролируемого лица: | абзац первый пункта 13 Положения о единой государственной системе | X |  |  |  |  |
| 14.1. | специально подготовленные силы, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации ЧС? |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. | специально подготовленные средства, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации ЧС? |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Составляют ли основу сил постоянной готовности предназначенные для оперативного реагирования на ЧС и проведения работ по их ликвидации (далее - силы постоянной готовности): | абзацы первый, второй, пункта 14 Положения о единой государственной системе | X |  |  |  |  |
| 15.1. | аварийно-спасательные службы? |  |  |  |  |  |  |
| 15.2. | аварийно-спасательные формирования? |  |  |  |  |  |  |
| 15.3. | иные службы и формирования? |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Определены ли создающим их контролируемым лицом: | абзац пятый пункта 14 Положения о единой государственной системе | X |  |  |  |  |
| 16.1. | состав сил постоянной готовности? |  |  |  |  |  |  |
| 16.2. | структура сил постоянной готовности? |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Прошли ли аттестацию с периодичностью 1 раз в 3 года с получением свидетельства об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ созданные контролируемым лицом: | пункт 1 статьи 12 Федерального закона от 22 августа 1995 г. N 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей"; абзацы первый, второй пункта 4, абзац второй пункта 11, абзац первый пункта 18 Положения о проведении аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. N 1091; пункт 2 требований к составу и оснащению аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований, участвующих в осуществлении мероприятий по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2020 г. N 2124 <2> | X |  |  |  |  |
| 17.1. | аварийно-спасательные службы? |  |  |  |  |  |  |
| 17.2. | аварийно-спасательные формирования? |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Создана ли локальная система оповещения населения о ЧС контролируемым лицом, эксплуатирующим: | подпункт "г" части первой статьи 14 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (далее - Федеральный закон N 68-ФЗ); подпункт "в" пункта 3 Правил создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2023 N 769 <3> (далее - Правила создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения) | X |  |  |  |  |
| 18.1. | опасные производственные объекты I и II классов опасности, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий? |  |  |  |  |  |  |
| 18.2. | особо радиационно опасные производства и объекты, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий? |  |  |  |  |  |  |
| 18.3. | ядерно опасные производства и объекты, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий? |  |  |  |  |  |  |
| 18.4. | гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности? |  |  |  |  |  |  |
| 18.5. | гидротехнические сооружения высокой опасности? |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Являются ли границами зон действия локальных систем оповещения населения: | подпункт "б" пункта 4 Правил создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения | X |  |  |  |  |
| 19.1. | для контролируемых лиц, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов опасности, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий, - границы зон воздействия поражающих факторов, определяемых в соответствии с законодательством в области промышленной безопасности? |  |  |  |  |  |  |
| 19.2. | для контролируемых лиц, эксплуатирующих особо радиационно опасные производства и объекты, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий, - границы территорий в радиусе 5 километров вокруг указанных производств и объектов (включая зону безопасности с особым правовым режимом)? |  |  |  |  |  |  |
| 19.3. | для контролируемых лиц, эксплуатирующих особо ядерно опасные производства и объекты, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий, - границы территорий в радиусе 5 километров вокруг указанных производств и объектов (включая зону безопасности с особым правовым режимом)? |  |  |  |  |  |  |
| 19.4. | для контролируемых лиц, эксплуатирующих гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности, - границы территорий, находящихся в нижнем бьефе, в зонах затопления на расстоянии до 6 километров от указанных гидротехнических сооружений? |  |  |  |  |  |  |
| 19.5. | для контролируемых лиц, эксплуатирующих гидротехнические сооружения высокой опасности, - границы территорий, находящихся в нижнем бьефе, в зонах затопления на расстоянии до 6 километров от указанных гидротехнических сооружений? |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Установлены ли мероприятия решением руководителя контролируемого лица по: | абзац первый пункта 12 Правил создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения | X |  |  |  |  |
| 20.1. | созданию локальных систем оповещения населения? |  |  |  |  |  |  |
| 20.2. | реконструкции локальных систем оповещения населения? |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Разработана ли контролируемым лицом проектно-техническая документация на создание локальной системы оповещения населения за исключением сметы на создание системы оповещения населения? | абзац первый пункта 7, абзац первый пункта 12 Правил создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения |  |  |  |  |  |
| 22. | Разработана ли контролируемым лицом проектно-техническая документация на реконструкцию локальной системы оповещения населения за исключением сметы на создание системы оповещения населения? | абзац первый пункта 7, абзац первый пункта 12 Правил создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения |  |  |  |  |  |
| 23. | Утверждена ли проектно-техническая документация должностным лицом контролируемого лица, на которое возложены соответствующие полномочия? | абзац первый пункта 12 Правил создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения |  |  |  |  |  |
| 24. | Разработана ли контролируемым лицом проектно-техническая документация: | абзац одиннадцатый пункта 7 Правил создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения | X |  |  |  |  |
| 24.1. | в текстовом виде? |  |  |  |  |  |  |
| 24.2. | в графическом виде? |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Включает ли проектно-техническая документация контролируемого лица: | абзацы одиннадцатый - двадцатый пункта 7 Правил создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения | X |  |  |  |  |
| 25.1. | раздел 1 "Пояснительная записка"? |  |  |  |  |  |  |
| 25.2. | раздел 2 "Проектно-изыскательские работы с обследованием объектов для размещения технических средств оповещения"? |  |  |  |  |  |  |
| 25.3. | раздел 3 "Технологические решения по размещению технических средств оповещения"? |  |  |  |  |  |  |
| 25.4. | раздел 4 "Мероприятия и технические решения по подключению к сетям электроснабжения и телекоммуникаций, системам заземления"? |  |  |  |  |  |  |
| 25.5. | раздел 5 "Зоны звукопокрытия оконечными средствами оповещения"? |  |  |  |  |  |  |
| 25.6. | раздел 6 "Мероприятия по обеспечению защиты информации в системе оповещения населения"? |  |  |  |  |  |  |
| 25.7. | раздел 7 "Спецификация технических средств оповещения, оборудования, кабельной продукции и расходных материалов"? |  |  |  |  |  |  |
| 25.8. | раздел 8 "Сметы на создание или реконструкцию системы оповещения населения"? |  |  |  |  |  |  |
| 25.9. | раздел 9 "Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования"? |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Осуществлено ли контролируемым лицом согласование мест размещения технических средств оповещения, в том числе оконечных средств оповещения населения, заказчиком проектно-технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации? | абзац двадцать второй пункта 7 Правил создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения |  |  |  |  |  |
| 27. | Внесены ли контролируемым лицом в пояснительную записку обоснования изменений, в том числе: | абзац двадцать четвертый пункта 7 Правил создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения | X |  |  |  |  |
| 27.1. | расчетов количества технических средств оповещения населения? |  |  |  |  |  |  |
| 27.2. | расчетов мест размещения технических средств оповещения населения? |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Выполнено ли изменение проектно-технической документации на основании разрешения, которое утверждено руководителем контролируемого лица - разработчика такой документации или лицом, исполняющим его обязанности? | абзац двадцать пятый пункта 7 Правил создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения |  |  |  |  |  |
| 29. | Установлены ли контролируемым лицом технические средства оповещения, сертифицированные в соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза "О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (ТР ЕАЭС 050/2021), принятым решением Совета Евразийской экономической комиссии от 5 октября 2021 г. N 100 <4> (далее соответственно - технический регламент, ЕАЭС)? | подпункт "а" пункта 10 Правил создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения |  |  |  |  |  |
| 30. | Установлены ли контролируемым лицом технические средства оповещения населения при наличии на них документов об оценке соответствия обязательным требованиям, ранее установленным актами, входящими в право ЕАЭС, или законодательством государства - члена ЕАЭС, выданных или принятых до даты вступления в силу технического регламента ЕАЭС в соответствии с решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 1 февраля 2022 г. N 18 "О переходных положениях технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (ТР ЕАЭС 050/2021)" <5>? | подпункт "а" пункта 10 Правил создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения |  |  |  |  |  |
| 31. | Проведены ли контролируемым лицом работы, предусмотренные проектно-технической документацией на создание локальной системы оповещения населения? | подпункт "б" пункта 10 Правил создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения |  |  |  |  |  |
| 32. | Проведены ли контролируемым лицом работы, предусмотренные проектно-технической документацией на реконструкцию локальной системы оповещения населения? | подпункт "б" пункта 10 Правил создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения |  |  |  |  |  |
| 33. | Осуществлены ли контролируемым лицом: | подпункт "в" пункта 10 Правил создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения | X |  |  |  |  |
| 33.1. | ввод адресов направлений оповещения и взаимодействия в базу данных технических средств оповещения локальной системы оповещения населения? |  |  |  |  |  |  |
| 33.2. | комплексная наладка программного обеспечения локальной системы оповещения населения и технических средств оповещения, включая средства защиты информации? |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Проведено ли контролируемым лицом обучение правилам эксплуатации допускаемых к эксплуатации технических средств оповещения: | подпункт "г" пункта 10 Правил создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения | X |  |  |  |  |
| 34.1. | дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала органов, осуществляющих управление гражданской обороной, контролируемого лица? |  |  |  |  |  |  |
| 34.2. | технического персонала органов, осуществляющих управление гражданской обороной, контролируемого лица? |  |  |  |  |  |  |
| 34.3. | дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала органов повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций контролируемого лица? |  |  |  |  |  |  |
| 34.4. | технического персонала органов повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций контролируемого лица? |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Проведены ли контролируемым лицом испытания локальной системы оповещения населения? | пункт 11 Правил создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения |  |  |  |  |  |
| 36. | Осуществлен ли ввод локальной системы оповещения населения в эксплуатацию? | пункт 11 Правил создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения |  |  |  |  |  |
| 37. | Введена ли локальная система оповещения населения в эксплуатацию на основании распорядительного документа контролируемого лица, принятого при условии положительных результатов испытаний системы оповещения населения? | абзац первый пункта 13 Правил создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения |  |  |  |  |  |
| 38. | Оформлены ли контролируемым лицом на введенную в эксплуатацию локальную систему оповещения населения: | абзац второй пункта 13 Правил создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения | X |  |  |  |  |
| 38.1. | паспорт? |  |  |  |  |  |  |
| 38.2. | положение о локальной системе оповещения населения? |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Осуществлен ли контролируемым лицом вывод из эксплуатации действующей локальной системы оповещения населения после ввода в эксплуатацию новой локальной системы оповещения населения? | пункт 14 Правил создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения |  |  |  |  |  |
| 40. | Поддерживается ли контролируемым лицом в состоянии постоянной готовности локальные системы оповещения населения посредством: | пункт 15 Правил создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения | X |  |  |  |  |
| 40.1. | осуществления обучения уполномоченного на задействование локальных систем оповещения населения дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала контролируемых лиц? |  |  |  |  |  |  |
| 40.2. | эксплуатационно-технического обслуживания технических средств оповещения? |  |  |  |  |  |  |
| 40.3. | ремонта неисправных технических средств оповещения? |  |  |  |  |  |  |
| 40.4. | замены выслуживших установленный эксплуатационный ресурс технических средств оповещения? |  |  |  |  |  |  |
| 40.5. | создания запасов (резервов) средств оповещения населения? |  |  |  |  |  |  |
| 40.6. | поддержания запасов (резервов) средств оповещения населения в готовности к использованию по предназначению? |  |  |  |  |  |  |
| 40.7. | осуществления реконструкции локальных систем оповещения населения? |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Утверждено ли положение о локальной системе оповещения населения распорядительным документом контролируемого лица? | пункт 16 Правил создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения |  |  |  |  |  |
| 42. | Осуществляется ли контролируемым лицом контроль за поддержанием в состоянии постоянной готовности к использованию локальной системы оповещения населения в ходе: | пункт 17 Правил создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения | X |  |  |  |  |
| 42.1. | комплексных проверок? |  |  |  |  |  |  |
| 42.2. | технических проверок? |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Проводятся ли комплексные проверки готовности локальной системы оповещения населения контролируемым лицом по согласованию с органами местного самоуправления не реже одного раза в год комиссией, назначаемой руководителем контролируемого лица, с участием территориального органа МЧС России? | абзац первый пункта 4 приложения к Правилам создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения |  |  |  |  |  |
| 44. | Осуществлено ли при подготовке к проведению комплексных проверок готовности локальной системы оповещения населения контролируемым лицом по согласованию с органами местного самоуправления заблаговременно (не позднее 3 рабочих дней до их начала) информирование населения об их проведении? | абзац второй пункта 4 приложения к Правилам создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения |  |  |  |  |  |
| 45. | Проводятся ли технические проверки готовности системы оповещения населения дежурным (дежурно-диспетчерским) персоналом контролируемого лица, уполномоченным на задействование систем оповещения населения, с периодичностью не реже одного раза в сутки? | абзац первый пункта 5 приложения к Правилам создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения |  |  |  |  |  |
| 46. | Отражены ли результаты технической проверки готовности локальной системы оповещения населения в журнале несения дежурства дежурным (дежурно-диспетчерским) персоналом контролируемого лица, проводившим техническую проверку? | абзац второй пункта 5 приложения к Правилам создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения |  |  |  |  |  |
| 47. | Утвержден ли акт по результатам комплексной проверки готовности локальной системы оповещения населения руководителем контролируемого лица или лицом, исполняющим его обязанности? | абзац второй пункта 6 приложения к Правилам создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения |  |  |  |  |  |
| 48. | Соблюден ли контролируемым лицом срок направления акта по результатам комплексной проверки готовности локальной системы оповещения населения в территориальный орган МЧС России не позднее 30 календарных дней с даты включения оконечных средств оповещения и доведения до населения сигнала оповещения "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" и информации в виде аудио-, аудиовизуального, текстового сообщения "ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ! ПРОСЬБА СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!"? | абзац третий пункта 6 приложения к Правилам создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения |  |  |  |  |  |
| 49. | Организовано ли контролируемым лицом эксплуатационно-техническое обслуживание локальной системы оповещения населения? | пункт 5 Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения, утвержденного приказом МЧС России, Минкомсвязи России от 31 июля 2020 г. N 579/366 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 октября 2020 г., регистрационный N 60566) |  |  |  |  |  |
| 50. | Создан ли контролируемым лицом резерв материальных ресурсов для ликвидации ЧС? | подпункт "ж" части первой статьи 14, статья 25 Федерального закона N 68-ФЗ; абзац пятый пункта 20 Положения о единой государственной системе |  |  |  |  |  |
| 51. | Определен ли контролируемым лицом для резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС порядок: | абзац шестой пункта 20 Положения о единой государственной системе | X |  |  |  |  |
| 51.1. | его создания? |  |  |  |  |  |  |
| 51.2. | его использования? |  |  |  |  |  |  |
| 51.3. | его восполнения? |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Установлены ли контролируемым лицом для резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС: | абзац седьмой пункта 20 Положения о единой государственной системе | X |  |  |  |  |
| 52.1. | номенклатура? |  |  |  |  |  |  |
| 52.2. | объем? |  |  |  |  |  |  |
| 52.3. | контроль за созданием, хранением, использованием и восполнением? |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Создан ли контролируемым лицом резерв финансовых ресурсов для ликвидации ЧС? | подпункт "ж" части первой статьи 14, статья 25 Федерального закона N 68-ФЗ; абзац пятый пункта 20 Положения о единой государственной системе |  |  |  |  |  |
| 54. | Определен ли контролируемым лицом для резерва финансовых ресурсов для ликвидации ЧС порядок: | абзац шестой пункта 20 Положения о единой государственной системе | X |  |  |  |  |
| 54.1. | его создания? |  |  |  |  |  |  |
| 54.2. | его использования? |  |  |  |  |  |  |
| 54.3. | его восполнения? |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Осуществлено ли контролируемым лицом обеспечение работников контролируемого лица средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ)? | абзац четвертый пункта 7 Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты, утвержденного приказом МЧС России от 1 октября 2014 г. N 543 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2015 г., регистрационный N 36320), с изменениями, внесенными приказом МЧС России от 31 июля 2017 г. N 309 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2017 г., регистрационный N 47944) (далее - Положение об организации обеспечения населения СИЗ) |  |  |  |  |  |
| 56. | Определены ли контролируемым лицом для запаса (резерва) СИЗ: | пункт 11 Положения об организации обеспечения населения СИЗ | X |  |  |  |  |
| 56.1. | номенклатура СИЗ? |  |  |  |  |  |  |
| 56.2. | объемы СИЗ? |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Осуществляется ли списание СИЗ по решению руководителя контролируемого лица на основании результатов лабораторных испытаний (поверок), выданных лабораториями и другими уполномоченными организациями? | пункт 17 Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты |  |  |  |  |  |
| 58. | Исполняются ли контролируемым лицом требования Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля? | абзац первый пункта 1.2 Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля, утвержденных приказом МЧС России от 27 мая 2003 г. N 285 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2003 г., регистрационный N 4934), с изменениями, внесенными приказами МЧС России от 10 марта 2006 г. N 140 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 марта 2006 г., регистрационный N 7633), от 19 апреля 2010 г. N 186 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2010 г., регистрационный N 17539), от 30 ноября 2015 г. N 618 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2015 г., регистрационный N 40363) |  |  |  |  |  |
| 59. | Прошли ли физические лица, состоящие в трудовых отношениях с контролируемым лицом, подготовку в области защиты от ЧС в форме инструктажа по действиям в ЧС: | подпункт "а" пункта 2, подпункт "а" пункта 4 Положения о подготовке населения в области ЧС | X |  |  |  |  |
| 59.1. | при приеме на работу в течение первого месяца работы? |  |  |  |  |  |  |
| 59.2. | не реже 1 раза в год? |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Прошел ли руководитель контролируемого лица подготовку в области защиты от ЧС в форме занятий по программам повышения квалификации в области защиты от ЧС дополнительного профессионального образования в области защиты от ЧС не реже 1 раза в 5 лет в учебно-методическом центре по гражданской обороне и ЧС субъекта Российской Федерации? | подпункт "г" пункта 2, подпункт "д" пункта 4, абзац третий пункта 6 Положения о подготовке населения в области ЧС |  |  |  |  |  |
| 61. | Получили ли лица, впервые назначенные на должность, связанную с выполнением обязанностей в области защиты от ЧС, дополнительное профессиональное образование в области защиты от ЧС в течение первого года работы? | пункт 5 Положения о подготовке населения в области ЧС |  |  |  |  |  |
| 62. | Проводятся ли контролируемым лицом командно-штабные учения продолжительностью до 3 (трех) суток 1 раз в 2 года (для государственных корпораций)? | пункты 9, 10 Инструкции по подготовке и проведению учений и тренировок по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, утвержденной приказом МЧС России от 29 июля 2020 г. N 565 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 августа 2020 г., регистрационный N 59580) (далее - Инструкция по подготовке и проведению учений и тренировок) |  |  |  |  |  |
| 63. | Проводятся ли контролируемым лицом тактико-специальные учения (для государственных корпораций): | пункты 9, 11 Инструкции по подготовке и проведению учений и тренировок | X |  |  |  |  |
| 63.1. | продолжительностью до 8 часов 1 раз в 3 года? |  |  |  |  |  |  |
| 63.2. | с участием сил постоянной готовности РСЧС - 1 раз в год? |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Проводятся ли контролируемым лицом штабные тренировки продолжительностью до 1 суток не реже 1 раза в год (для государственных корпораций)? | пункты 9, 12 Инструкции по подготовке и проведению учений и тренировок |  |  |  |  |  |
| 65. | Проводятся ли контролируемым лицом объектовые тренировки? | абзац первый пункта 13 Инструкции по подготовке и проведению учений и тренировок |  |  |  |  |  |
| 66. | Проводятся ли контролируемым лицом специальные учения или тренировки по противопожарной защите ежегодно продолжительностью до 8 часов? | абзац второй пункта 14 Инструкции по подготовке и проведению учений и тренировок |  |  |  |  |  |
| 67. | Финансирует ли контролируемое лицо мероприятия по защите от ЧС: | подпункт "е" части первой статьи 14 Федерального закона N 68-ФЗ | X |  |  |  |  |
| 67.1. | работников контролируемого лица? |  |  |  |  |  |  |
| 67.2. | подведомственных объектов производственного и социального назначения? |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Представляется ли контролируемым лицом информация в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера: | абзац первый пункта 3 Порядка сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 1997 г. N 334 (далее - Порядок сбора и обмена информацией) | X |  |  |  |  |
| 68.1. | в органы местного самоуправления? |  |  |  |  |  |  |
| 68.2. | в федеральный орган исполнительной власти, к сфере деятельности которого относится контролируемое лицо? |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Осуществляется ли контролируемым лицом: | абзацы первый, пятый пункта 4 Порядка сбора и обмена информацией | X |  |  |  |  |
| 69.1. | сбор информации в своей сфере деятельности? |  |  |  |  |  |  |
| 69.2. | обработка информации в своей сфере деятельности? |  |  |  |  |  |  |
| 69.3. | обмен информацией в своей сфере деятельности? |  |  |  |  |  |  |
| 69.4. | представление информации в МЧС России? |  |  |  |  |  |  |
| 69.5. | представление информации в органы местного самоуправления? |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Осуществляется ли контролируемым лицом для сбора плановой информации на основе собранной и обработанной информации (для государственных корпораций и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от ЧС, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах): | абзац первый пункта 6 Положения о системе и порядке информационного обмена в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного приказом МЧС России от 26 августа 2009 г. N 496 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 октября 2009 г., регистрационный N 15039), с изменениями, внесенными приказом МЧС России от 26 декабря 2019 г. N 784 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 марта 2020 г., регистрационный N 57907) | X |  |  |  |  |
| 70.1. | формирование базы данных в области защиты населения и территорий от ЧС (далее - база данных) в своей сфере деятельности? |  |  |  |  |  |  |
| 70.2. | актуализация базы данных? |  |  |  |  |  |  |
| 70.3. | представление информации о структуре базы данных и ее формате в базу данных МЧС России? |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Планируются ли контролируемым лицом мероприятия по повышению устойчивости функционирования контролируемого лица и обеспечению жизнедеятельности работников контролируемого лица в ЧС? | подпункт "б" части первой статьи 14 Федерального закона N 68-ФЗ |  |  |  |  |  |
| 72. | Проводятся ли контролируемым лицом мероприятия по повышению устойчивости функционирования контролируемого лица и обеспечению жизнедеятельности работников контролируемого лица в ЧС? | подпункт "б" части первой статьи 14 Федерального закона N 68-ФЗ |  |  |  |  |  |
| 73. | Обеспечена ли контролируемым лицом организация аварийно-спасательных и других неотложных работ на подведомственных объектах производственного и социального назначения и на прилегающих к ним территориях в соответствии с Планами действий? | подпункт "д" части первой статьи 14 Федерального закона N 68-ФЗ |  |  |  |  |  |
| 74. | Обеспечено ли контролируемым лицом проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на подведомственных объектах производственного и социального назначения и на прилегающих к ним территориях в соответствии с Планами действий? | подпункт "д" части первой статьи 14 Федерального закона N 68-ФЗ |  |  |  |  |  |
| 75. | Оповещаются ли работники контролируемого лица об угрозе возникновения или о возникновении ЧС? | подпункт "з" части первой статьи 14 Федерального закона N 68-ФЗ |  |  |  |  |  |
| 76. | Предоставляются ли контролируемым лицом федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС, участки для установки специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей? | подпункт "и" части первой статьи 14 Федерального закона N 68-ФЗ |  |  |  |  |  |
| 77. | Осуществляется ли контролируемым лицом распространение информации путем предоставления и (или) использования имеющихся у него технических устройств для распространения продукции средств массовой информации, а также каналов связи, выделения эфирного времени в целях: | пункт "и" части первой статьи 14 Федерального закона N 68-ФЗ | X |  |  |  |  |
| 77.1. | своевременного оповещения и информирования населения о ЧС? |  |  |  |  |  |  |
| 77.2. | подготовки населения в области защиты от ЧС? |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Отражены ли в Планах действий контролируемого лица: | пункт 5 Правил проведения эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2022 г. N 1654 <6> (далее - Правила проведения эвакуационных мероприятий) | X |  |  |  |  |
| 78.1. | эвакуационные мероприятия? |  |  |  |  |  |  |
| 78.2. | вопросы взаимодействия между органами государственной власти и контролируемыми лицами при проведении эвакуационных мероприятий? |  |  |  |  |  |  |
| 78.3. | вопросы взаимодействия между органами местного самоуправления и контролируемыми лицами при проведении эвакуационных мероприятий? |  |  |  |  |  |  |
| 79. | Проводятся ли контролируемым лицом эвакуационные мероприятия: | пункт 6 Правил проведения эвакуационных мероприятий | X |  |  |  |  |
| 79.1. | на основании решения КЧС государственной корпорации при наличии угрозы жизни и здоровью людей, возникновения материальных потерь при ЧС? |  |  |  |  |  |  |
| 79.2. | на основании решения руководителя контролируемого лица при наличии угрозы жизни и здоровью людей, возникновении материальных потерь при ЧС? |  |  |  |  |  |  |
| 80. | Определены ли в решении руководителя контролируемого лица о проведении эвакуационных мероприятий в том числе: | пункт 8 Правил проведения эвакуационных мероприятий | X |  |  |  |  |
| 80.1. | места сбора эвакуируемого населения для перевозки (вывода) в безопасные районы (места)? |  |  |  |  |  |  |
| 80.2. | места посадки на транспорт эвакуируемого населения для перевозки (вывода) в безопасные районы (места)? |  |  |  |  |  |  |
| 80.3. | перечень материальных ценностей и культурных ценностей, вывозимых (выносимых) за пределы воздействия поражающих факторов источника ЧС? |  |  |  |  |  |  |
| 80.4. | маршруты эвакуации, с территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, или из зоны ЧС? |  |  |  |  |  |  |
| 80.5. | способы перевозки (вывода) населения с территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, или из зоны ЧС? |  |  |  |  |  |  |
| 80.6. | сроки перевозки (вывода) населения с территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, или из зоны ЧС? |  |  |  |  |  |  |
| 80.7. | способы вывоза (выноса) материальных и культурных ценностей с территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, или из зоны ЧС? |  |  |  |  |  |  |
| 80.8. | сроки вывоза (выноса) материальных и культурных ценностей с территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, или из зоны ЧС? |  |  |  |  |  |  |
| 80.9. | перечень транспортных средств, привлекаемых для проведения эвакуационных мероприятий? |  |  |  |  |  |  |
| 80.10. | перечень развертываемых пунктов временного размещения и питания в безопасных районах (местах)? |  |  |  |  |  |  |
| 80.11. | места хранения вывозимых (выносимых) материальных и культурных ценностей? |  |  |  |  |  |  |
| 81. | При принятии решения о проведении эвакуационных мероприятий в отношении работников контролируемых лиц, а также граждан, находящихся на объектах контролируемых лиц, при угрозе возникновения или возникновении ЧС на этих объектах контролируемые лица: | пункт 11 Правил проведения эвакуационных мероприятий | X |  |  |  |  |
| 81.1. | осуществляли ли оповещение работников и граждан, находящихся на объектах контролируемых лиц, о проведении эвакуационных мероприятий, маршрутах и способах проведения эвакуационных мероприятий? |  |  |  |  |  |  |
| 81.2. | организовали ли вывод (перевозку) работников и граждан, находящихся на объектах контролируемых лиц, в безопасные районы (места)? |  |  |  |  |  |  |
| 81.3. | организовали ли при необходимости вынос (вывоз) материальных и культурных ценностей за пределы воздействия поражающих факторов источника ЧС? |  |  |  |  |  |  |
| 82. | Выполняются ли контролируемым лицом мероприятия по предупреждению возникновения и развития ЧС на критически важных объектах (далее - КВО)? | пункт 3 требований к критически важным объектам всех форм собственности, правообладателями которых являются таможенные органы Российской Федерации или организации, находящиеся в ведении Федеральной таможенной службы, утвержденных приказом ФТС России от 19 апреля 2022 г. N 295 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 июля 2022 г., регистрационный N 69364) <7> (далее - Требования к КВО, утвержденные приказом ФТС России от 19 апреля 2022 г. N 295) |  |  |  |  |  |
| 83. | Выполняются ли контролируемым лицом мероприятия по снижению размеров ущерба и потерь от ЧС на КВО? | пункт 4 Требований к КВО, утвержденных приказом ФТС России от 19 апреля 2022 г. N 295 |  |  |  |  |  |
| 84. | Выполняются ли контролируемым лицом мероприятия по ликвидации ЧС на КВО? | пункт 5 Требований к КВО, утвержденных приказом ФТС России от 19 апреля 2022 г. N 295. |  |  |  |  |  |
| 85. | Выполняются ли мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования контролируемого лица, осуществляющего эксплуатацию КВО, и жизнедеятельности должностных лиц и работников контролируемого лица в ЧС? | пункт 6 Требований к КВО, утвержденных приказом ФТС России от 19 апреля 2022 г. N 295 |  |  |  |  |  |
| 86. | Проводится ли оценка готовности контролируемого лица, осуществляющего эксплуатацию КВО, к предупреждению и ликвидации ЧС и достаточности мер, выполняемых по обеспечению устойчивости функционирования КВО и жизнедеятельности должностных лиц и работников контролируемого лица, осуществляющего эксплуатацию КВО? | пункт 7 Требований к КВО, утвержденных приказом ФТС России от 19 апреля 2022 г. N 295 |  |  |  |  |  |
| 87. | Выполняется ли контролируемым лицом комплекс мер по предупреждению возникновения и развития ЧС на КВО? | пункты 1, 4 требований к критически важным объектам всех форм собственности, правообладателями которых являются Федеральное агентство по государственным резервам, его территориальные органы и подведомственные организации, в отношении которых Федеральное агентство по государственным резервам осуществляет координацию и регулирование деятельности, в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденных приказом Росрезерва от 28 апреля 2022 г. N 89 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 сентября 2022 г., регистрационный N 70097) <8> (далее - Требования к КВО, утвержденные приказом Росрезерва от 28 апреля 2022 г. N 89) |  |  |  |  |  |
| 88. | Выполняется ли контролируемым лицом комплекс мер по снижению размеров ущерба и потерь от ЧС? | пункты 1, 5 Требований к КВО, утвержденных приказом Росрезерва от 28 апреля 2022 г. N 89 |  |  |  |  |  |
| 89. | Выполняется ли контролируемым лицом комплекс мер по ликвидации ЧС? | пункты 1, 6 Требований к КВО, утвержденных приказом Росрезерва от 28 апреля 2022 г. N 89 |  |  |  |  |  |
| 90. | Выполняется ли комплекс мер по обеспечению устойчивости функционирования контролируемого лица и жизнедеятельности должностных лиц и работников контролируемого лица в ЧС? | пункты 1, 7 Требований к КВО, утвержденных приказом Росрезерва от 28 апреля 2022 г. N 89 |  |  |  |  |  |
| 91. | Проводится ли оценка готовности контролируемого лица, осуществляющего эксплуатацию КВО, к предупреждению и ликвидации ЧС не реже 1 раза в 5 лет? | пункт 9 Требований к КВО, утвержденных приказом Росрезерва от 28 апреля 2022 г. N 89 |  |  |  |  |  |
| 92. | Выполняется ли контролируемым лицом комплекс мер по предупреждению возникновения и развития ЧС? | пункты 2, 3 обязательных для выполнения требований к критически важным объектам в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, правообладателями которых являются организации, эксплуатирующие критически важные объекты, в отношении которых Министерство транспорта Российской Федерации осуществляет координацию и регулирование деятельности в сфере железнодорожного транспорта, утвержденных приказом Минтранса России от 21 июня 2022 г. N 237 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 2022 г., регистрационный N 70426) <9> (далее - Обязательные требования к КВО, утвержденные приказом Минтранса России от 21 июня 2022 г. N 237) |  |  |  |  |  |
| 93. | Выполняется ли контролируемым лицом комплекс мер по снижению размеров ущерба и потерь от ЧС? | пункты 2, 4 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Минтранса России от 21 июня 2022 г. N 237 |  |  |  |  |  |
| 94. | Выполняется ли контролируемым лицом комплекс мер по ликвидации ЧС? | пункты 2, 5 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Минтранса России от 21 июня 2022 г. N 237 |  |  |  |  |  |
| 95. | Выполняется ли комплекс мер по обеспечению устойчивости функционирования контролируемого лица, эксплуатирующего КВО, и жизнедеятельности работников контролируемого лица в ЧС? | пункты 2, 6 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Минтранса России от 21 июня 2022 г. N 237 |  |  |  |  |  |
| 96. | Осуществляется ли оценка готовности контролируемого лица, эксплуатирующего КВО, к предупреждению и ликвидации ЧС и достаточности мер, выполняемых по обеспечению устойчивости функционирования КВО и жизнедеятельности работников контролируемого лица, эксплуатирующего КВО? | пункт 7 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Минтранса России от 21 июня 2022 г. N 237 |  |  |  |  |  |
| 97. | Выполняется ли контролируемым лицом комплекс мер по предупреждению возникновения и развития ЧС на КВО? | пункты 1, 4 - 6 обязательных для выполнения требований к критически важным объектам в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера всех форм собственности, правообладателями которых являются организации, в отношении которых Министерство сельского хозяйства Российской Федерации осуществляет координацию и регулирование деятельности, утвержденных приказом Минсельхоза России от 11 июля 2022 г. N 431 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 сентября 2022 г., регистрационный N 69970) <10>, с изменениями, внесенными приказом Минсельхоза России от 1 марта 2023 г. N 121 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 апреля 2023 г., регистрационный N 72943) <11> (далее - Обязательные требования к КВО, утвержденные приказом Минсельхоза России от 11 июля 2022 г. N 431) |  |  |  |  |  |
| 98. | Выполняется ли контролируемым лицом комплекс мер по снижению размеров ущерба и потерь от ЧС на КВО? | пункты 1, 7 - 9 обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Минсельхоза России от 11 июля 2022 г. N 431 |  |  |  |  |  |
| 99. | Выполняется ли контролируемым лицом комплекс мер по ликвидации ЧС на КВО? | пункты 1, 10 - 12 обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Минсельхоза России от 11 июля 2022 г. N 431 |  |  |  |  |  |
| 100. | Выполняется ли комплекс мер по обеспечению устойчивости функционирования контролируемых лиц федерального, регионального и муниципального уровня значимости и жизнедеятельности работников контролируемых лиц в условиях ЧС? | пункты 1, 13 обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Минсельхоза России от 11 июля 2022 г. N 431 |  |  |  |  |  |
| 101. | Создана ли решением руководителя контролируемого лица комиссия по оценке готовности контролируемого лица к предупреждению и ликвидации ЧС и достаточности мер, выполняемых по обеспечению устойчивости функционирования КВО и жизнедеятельности работников контролируемого лица? | пункт 14 обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Минсельхоза России от 11 июля 2022 г. N 431 |  |  |  |  |  |
| 102. | Выполняется ли контролируемым лицом комплекс мер по предупреждению возникновения и развития ЧС? | пункты 2, 3 обязательных для выполнения требований к критически важным объектам в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, правообладателями которых являются организации, эксплуатирующие критически важные объекты, в отношении которых Министерство транспорта Российской Федерации осуществляет координацию и регулирование деятельности в сфере внеуличного транспорта, автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, утвержденных приказом Минтранса России от 11 июля 2022 г. N 256 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2022 г., регистрационный N 70589) <12> (далее - Обязательные требования к КВО, утвержденные приказом Минтранса России от 11 июля 2022 г. N 256) |  |  |  |  |  |
| 103. | Выполняется ли контролируемым лицом комплекс мер по снижению размеров ущерба и потерь от ЧС? | пункты 2, 4 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Минтранса России от 11 июля 2022 г. N 256 |  |  |  |  |  |
| 104. | Выполняется ли контролируемым лицом комплекс мер по ликвидации ЧС? | пункты 2, 5 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Минтранса России от 11 июля 2022 г. N 256 |  |  |  |  |  |
| 105. | Выполняется ли комплекс мер по обеспечению устойчивости функционирования контролируемого лица, эксплуатирующего КВО, и жизнедеятельности работников контролируемого лица в ЧС? | пункты 2, 6 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Минтранса России от 11 июля 2022 г. N 256 |  |  |  |  |  |
| 106. | Осуществляется ли оценка готовности контролируемого лица, эксплуатирующего КВО, к предупреждению и ликвидации ЧС и достаточности мер, выполняемых по обеспечению устойчивости функционирования КВО и жизнедеятельности работников контролируемого лица, эксплуатирующего КВО? | пункт 7 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Минтранса России от 11 июля 2022 г. N 256 |  |  |  |  |  |
| 107. | Выполняются ли контролируемым лицом мероприятия по предупреждению возникновения и развития ЧС? | пункт 3 обязательных для выполнения требований к критически важным объектам Федерального казначейства, территориальных органов Федерального казначейства и федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" федерального уровня значимости в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденных приказом Казначейства России от 11 июля 2022 г. N 16н зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2022 г., регистрационный N 69531) <13> (далее - Обязательные требования к КВО федерального уровня значимости, утвержденные приказом Казначейства России от 11 июля 2022 г. N 16н); пункт 3 обязательных для выполнения требований к критически важным объектам Федерального казначейства, территориальных органов Федерального казначейства и федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" регионального уровня значимости в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденных приказом Казначейства России от 11 июля 2022 г. N 16н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2022 г., регистрационный N 69531) (далее - Обязательные требования к КВО регионального уровня значимости, утвержденные приказом Казначейства России от 11 июля 2022 г. N 16н) |  |  |  |  |  |
| 108. | Выполняются ли контролируемым лицом мероприятия по снижению размеров ущерба и потерь от ЧС? | пункт 4 Обязательных требований к КВО федерального уровня значимости, утвержденных приказом Казначейства России от 11 июля 2022 г. N 16н; пункт 4 Обязательных требований к КВО регионального уровня значимости, утвержденных приказом Казначейства России от 11 июля 2022 г. N 16н |  |  |  |  |  |
| 109. | Выполняются ли контролируемым лицом мероприятия по ликвидации ЧС? | пункт 5 Обязательных требований к КВО федерального уровня значимости, утвержденных приказом Казначейства России от 11 июля 2022 г. N 16н; пункт 5 Обязательных требований к КВО регионального уровня значимости, утвержденных приказом Казначейства России от 11 июля 2022 г. N 16н |  |  |  |  |  |
| 110. | Выполняются ли мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования контролируемого лица и жизнедеятельности сотрудников в ЧС? | пункт 6 Обязательных требований к КВО федерального уровня значимости, утвержденных приказом Казначейства России от 11 июля 2022 г. N 16н; пункт 6 Обязательных требований к КВО регионального уровня значимости, утвержденных приказом Казначейства России от 11 июля 2022 г. N 16н |  |  |  |  |  |
| 111. | Осуществляется ли проведение оценки готовности контролируемого лица к предупреждению и ликвидации ЧС и определение достаточности мер, выполняемых по обеспечению устойчивости функционирования КВО федерального и регионального уровней значимости и жизнедеятельности сотрудников? | пункт 7 Обязательных требований к КВО федерального уровня значимости, утвержденных приказом Казначейства России от 11 июля 2022 г. N 16н; пункт 7 Обязательных требований к КВО регионального уровня значимости, утвержденных приказом Казначейства России от 11 июля 2022 г. N 16н |  |  |  |  |  |
| 112. | Выполняется ли контролируемым лицом комплекс мер по предупреждению возникновения и развития ЧС? | пункты 2, 3 обязательных для выполнения требований к критически важным объектам инфраструктуры воздушного транспорта всех форм собственности, указанным в пункте 1 статьи 7.1 Воздушного кодекса Российской Федерации, правообладателями которых являются организации, эксплуатирующие критически важные объекты, в отношении которых Министерство транспорта Российской Федерации осуществляет координацию и регулирование деятельности, в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденных приказом Минтранса России от 15 июля 2022 г. N 263 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 сентября 2022 г., регистрационный N 70069) <14> (далее - Обязательные требования к КВО, утвержденные приказом Минтранса России от 15 июля 2022 г. N 263) |  |  |  |  |  |
| 113. | Выполняется ли контролируемым лицом комплекс мер по снижению размеров ущерба и потерь от ЧС? | пункты 2, 4 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Минтранса России от 15 июля 2022 г. N 263 |  |  |  |  |  |
| 114. | Выполняется ли контролируемым лицом комплекс мер по ликвидации ЧС? | пункты 2, 5 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Минтранса России от 15 июля 2022 г. N 263 |  |  |  |  |  |
| 115. | Выполняется ли комплекс мер по обеспечению устойчивости функционирования контролируемого лица, эксплуатирующего КВО, и жизнедеятельности работников контролируемого лица в ЧС? | пункты 2, 6 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Минтранса России от 15 июля 2022 г. N 263 |  |  |  |  |  |
| 116. | Осуществляется ли оценка готовности контролируемого лица, эксплуатирующего КВО, к предупреждению и ликвидации ЧС и достаточности мер, выполняемых по обеспечению устойчивости функционирования КВО и жизнедеятельности работников контролируемого лица, эксплуатирующего КВО? | пункт 7 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Минтранса России от 15 июля 2022 г. N 263 |  |  |  |  |  |
| 117. | Выполняются ли контролируемым лицом мероприятия по предупреждению возникновения и развития ЧС на КВО? | пункт 4 обязательных для выполнения требований к критически важным объектам в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, правообладателями которых являются Федеральное медико-биологическое агентство или подведомственные организации, эксплуатирующие критически важные объекты, в отношении которых Федеральное медико-биологическое агентство осуществляет координацию и регулирование деятельности, утвержденных приказом ФМБА России от 15 июля 2022 г. N 182 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2022 г., регистрационный N 71871) <15> (далее - Обязательные требования к КВО, утвержденные приказом ФМБА России от 15 июля 2022 г. N 182) |  |  |  |  |  |
| 118. | Выполняются ли контролируемым лицом мероприятия по снижению размеров ущерба и потерь от ЧС? | пункт 5 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом ФМБА России от 15 июля 2022 г. N 182 |  |  |  |  |  |
| 119. | Выполняются ли контролируемым лицом мероприятия по ликвидации ЧС? | пункт 6 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом ФМБА России от 15 июля 2022 г. N 182 |  |  |  |  |  |
| 120. | Выполняются ли контролируемым лицом мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования контролируемого лица и жизнедеятельности должностных лиц и работников контролируемого лица в ЧС? | пункт 7 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом ФМБА России от 15 июля 2022 г. N 182 |  |  |  |  |  |
| 121. | Создана ли для проведения оценки готовности контролируемого лица к предупреждению и ликвидации ЧС комиссия по оценке готовности контролируемого лица к предупреждению и ликвидации ЧС? | пункт 9 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом ФМБА России от 15 июля 2022 г. N 182 |  |  |  |  |  |
| 122. | Выполняются ли контролируемым лицом мероприятия по предупреждению возникновения и развития ЧС? | пункт 3 обязательных для выполнения требований к критически важным объектам в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, правообладателями которых являются Министерство финансов Российской Федерации или организации, эксплуатирующие критически важные объекты, в отношении которых Министерство финансов Российской Федерации осуществляет координацию и регулирование деятельности, утвержденных приказом Минфина России от 16 августа 2022 г. N 125н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 февраля 2023 г., регистрационный N 72312) <16> (далее - Обязательные требования к КВО, утвержденные приказом Минфина России от 16 августа 2022 г. N 125н) |  |  |  |  |  |
| 123. | Выполняются ли контролируемым лицом мероприятия по снижению размеров ущерба и потерь от ЧС? | пункт 4 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Минфина России от 16 августа 2022 г. N 125н |  |  |  |  |  |
| 124. | Выполняются ли контролируемым лицом мероприятия по ликвидации ЧС? | пункт 5 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Минфина России от 16 августа 2022 г. N 125н |  |  |  |  |  |
| 125. | Выполняются ли мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования КВО контролируемого лица, а также жизнедеятельности работников контролируемого лица в условиях ЧС? | пункт 6 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Минфина России от 16 августа 2022 г. N 125н |  |  |  |  |  |
| 126. | Осуществляется ли определение оценки готовности контролируемого лица к предупреждению и ликвидации ЧС и достаточности мер, выполняемых по обеспечению устойчивости функционирования КВО и жизнедеятельности работников контролируемого лица? | пункт 7 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Минфина России от 16 августа 2022 г. N 125н |  |  |  |  |  |
| 127. | Выполняются ли контролируемым лицом мероприятия по предупреждению возникновения и развития ЧС на КВО? | пункт 3 обязательных для выполнения требований к критически важным объектам в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, правообладателями которых являются Федеральное агентство по управлению государственным имуществом или подведомственные организации, эксплуатирующие критически важные объекты, в отношении которых Федеральное агентство по управлению государственным имуществом осуществляет координацию и регулирование деятельности, утвержденных приказом Росимущества от 29 августа 2022 г. N 191 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 октября 2022 г., регистрационный N 70704) <17> (далее - Обязательные требования к КВО, утвержденные приказом Росимущества от 29 августа 2022 г. N 191) |  |  |  |  |  |
| 128. | Выполняются ли контролируемым лицом мероприятия по снижению размеров ущерба и потерь от ЧС на КВО? | пункт 4 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Росимущества от 29 августа 2022 г. N 191 |  |  |  |  |  |
| 129. | Выполняются ли контролируемым лицом мероприятия по ликвидации ЧС на КВО? | пункт 5 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Росимущества от 29 августа 2022 г. N 191 |  |  |  |  |  |
| 130. | Выполняются ли мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования контролируемого лица и жизнедеятельности должностных лиц и работников контролируемого лица в ЧС? | пункт 6 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Росимущества от 29 августа 2022 г. N 191 |  |  |  |  |  |
| 131. | Проводится ли оценка готовности контролируемого лица к предупреждению и ликвидации ЧС и определение достаточности мер, выполняемых по обеспечению устойчивости функционирования КВО и жизнедеятельности должностных лиц и работников контролируемого лица? | пункт 7 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Росимущества от 29 августа 2022 г. N 191 |  |  |  |  |  |
| 132. | Выполняется ли контролируемым лицом комплекс мер по предупреждению возникновения и развития ЧС? | пункты 2, 3 обязательных для выполнения требований к критически важным объектам в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, правообладателями которых являются организации, эксплуатирующие критически важные объекты, в отношении которых Министерство транспорта Российской Федерации осуществляет координацию и регулирование деятельности в сфере дорожного хозяйства, утвержденных приказом Минтранса России от 23 сентября 2022 г. N 381 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2022 г., регистрационный N 70961) <18> (далее - Обязательные требования к КВО, утвержденные приказа Минтранса России от 23 сентября 2022 г. N 381) |  |  |  |  |  |
| 133. | Выполняется ли контролируемым лицом комплекс мер по снижению размеров ущерба и потерь от ЧС? | пункты 2, 4 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Минтранса России от 23 сентября 2022 г. N 381 |  |  |  |  |  |
| 134. | Выполняется ли контролируемым лицом комплекс мер по ликвидации ЧС? | пункты 2, 5 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Минтранса России от 23 сентября 2022 г. N 381 |  |  |  |  |  |
| 135. | Выполняется ли комплекс мер по обеспечению устойчивости функционирования эксплуатирующего контролируемого лица и жизнедеятельности работников контролируемого лица в ЧС? | пункты 2, 6 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Минтранса России от 23 сентября 2022 г. N 381 |  |  |  |  |  |
| 136. | Осуществляется ли оценка готовности эксплуатирующего контролируемого лица к предупреждению и ликвидации ЧС и достаточности мер, выполняемых по обеспечению устойчивости функционирования КВО и жизнедеятельности работников эксплуатирующего контролируемого лица? | пункт 7 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Минтранса России от 23 сентября 2022 г. N 381 |  |  |  |  |  |
| 137. | Выполняются ли контролируемым лицом мероприятия по предупреждению возникновения и развития ЧС? | пункт 3 Обязательных для выполнения требований к критически важным объектам в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, правообладателями которых являются Федеральная налоговая служба или организации, эксплуатирующие критически важные объекты, в отношении которых Федеральная налоговая служба осуществляет координацию и регулирование деятельности, утвержденных приказом ФНС России от 18 ноября 2022 г. N ЕД-7-24/1100@ (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2022 г., регистрационный N 71940) <19> (далее - Обязательные требования к КВО, утвержденные приказом ФНС России от 18 ноября 2022 г. N ЕД-7-24/1100@) |  |  |  |  |  |
| 138. | Выполняются ли контролируемым лицом мероприятия по снижению размеров ущерба и потерь от ЧС? | пункт 4 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом ФНС России от 18 ноября 2022 г. N ЕД-7-24/1100@ |  |  |  |  |  |
| 139. | Выполняются ли контролируемым лицом мероприятия по ликвидации ЧС? | пункт 5 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом ФНС России от 18 ноября 2022 г. N ЕД-7-24/1100@ |  |  |  |  |  |
| 140. | Выполняются ли мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования КВО контролируемого лица, а также жизнедеятельности работников в ЧС? | пункт 6 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом ФНС России от 18 ноября 2022 г. N ЕД-7-24/1100@ |  |  |  |  |  |
| 141. | Создана ли для проведения оценки готовности контролируемого лица к предупреждению и ликвидации ЧС и определению достаточности мер, выполняемых по обеспечению устойчивости функционирования КВО и жизнедеятельности работников контролируемого лица, комиссия по оценке готовности контролируемого лица к предупреждению и ликвидации ЧС и определению достаточности мер, выполняемых по обеспечению устойчивости функционирования КВО и жизнедеятельности работников контролируемого лица? | пункт 7 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом ФНС России от 18 ноября 2022 г. N ЕД-7-24/1100@ |  |  |  |  |  |
| 142. | Выполняются ли контролируемым лицом мероприятия по предупреждению возникновения и развития ЧС на КВО? | пункты 3, 4 обязательных для выполнения требований к критически важным объектам в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, правообладателями которых являются Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации или организации, эксплуатирующие критически важные объекты, в отношении которых Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации осуществляет координацию и регулирование деятельности, утвержденных приказом Минтруда России от 5 декабря 2022 г. N 765н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2022 г., регистрационный N 71924) <20> (далее - Обязательные требования к КВО, утвержденные приказом Минтруда России от 5 декабря 2022 г. N 765н) |  |  |  |  |  |
| 143. | Выполняются ли контролируемым лицом мероприятия по снижению размеров ущерба и потерь от ЧС на КВО? | пункты 5, 6 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Минтруда России от 5 декабря 2022 г. N 765н |  |  |  |  |  |
| 144. | Выполняются ли контролируемым лицом мероприятия по ликвидации ЧС на КВО? | пункты 7, 8 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Минтруда России от 5 декабря 2022 г. N 765н |  |  |  |  |  |
| 145. | Выполняются ли мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования контролируемого лица, осуществляющего эксплуатацию КВО федерального и регионального уровней значимости, и жизнедеятельности должностных лиц и работников контролируемого лица в ЧС? | пункт 9 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Минтруда России от 5 декабря 2022 г. N 765н |  |  |  |  |  |
| 146. | Проводится ли оценка готовности контролируемого лица к предупреждению и ликвидации ЧС и достаточности мер, выполняемых по обеспечению устойчивости функционирования КВО и жизнедеятельности должностных лиц и работников контролируемого лица? | пункт 10 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Минтруда России от 5 декабря 2022 г. N 765н |  |  |  |  |  |
| 147. | Выполняются ли контролируемым лицом мероприятия по предупреждению возникновения и развития ЧС? | пункт 2 обязательных для выполнения требований к критически важным объектам системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения (за исключением производства тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), правообладателями которых являются организации, эксплуатирующие критически важные объекты, в отношении которых Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации осуществляет координацию и регулирование деятельности, в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденных приказом Минстроя России от 7 декабря 2022 г. N 1041/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 февраля 2023 г., регистрационный N 72313) <21> (далее - Обязательные требования к КВО, утвержденные приказом Минстроя России от 7 декабря 2022 г. N 1041/пр) |  |  |  |  |  |
| 148. | Выполняются ли контролируемым лицом мероприятия по снижению размеров ущерба и потерь от ЧС? | пункт 3 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Минстроя России от 7 декабря 2022 г. N 1041/пр |  |  |  |  |  |
| 149. | Выполняются ли контролируемым лицом мероприятия по ликвидации ЧС? | пункт 4 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Минстроя России от 7 декабря 2022 г. N 1041/пр |  |  |  |  |  |
| 150. | Выполняются ли мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования эксплуатирующего контролируемого лица и жизнедеятельности работников контролируемого лица в ЧС? | пункт 5 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Минстроя России от 7 декабря 2022 г. N 1041/пр |  |  |  |  |  |
| 151. | Осуществляется ли оценка готовности эксплуатирующего контролируемого лица к предупреждению и ликвидации ЧС и достаточности мер, выполняемых по обеспечению устойчивости функционирования КВО и жизнедеятельности работников эксплуатирующего контролируемого лица? | пункт 7 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Минстроя России от 7 декабря 2022 г. N 1041/пр |  |  |  |  |  |
| 152. | Выполняются ли контролируемым лицом мероприятия по предупреждению возникновения и развития ЧС на КВО? | пункты 3 - 5 обязательных для выполнения требований к критически важным объектам в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, правообладателями которых являются организации, эксплуатирующие критически важные объекты, в отношении которых Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации осуществляет координацию и регулирование деятельности, утвержденных приказом Минцифры России от 10 марта 2023 г. N 186 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июня 2023 г., регистрационный N 74107) <22> (далее - Обязательные требования к КВО, утвержденные приказом Минцифры России от 10 марта 2023 г. N 186) |  |  |  |  |  |
| 153. | Выполняются ли контролируемым лицом мероприятия по снижению размеров ущерба и потерь от ЧС на КВО? | пункты 6 - 8 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Минцифры России от 10 марта 2023 г. N 186 |  |  |  |  |  |
| 154. | Выполняются ли контролируемым лицом мероприятия по ликвидации ЧС на КВО? | пункты 9 - 11 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Минцифры России от 10 марта 2023 г. N 186 |  |  |  |  |  |
| 155. | Выполняются ли мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования контролируемого лица, эксплуатирующего КВО, и жизнедеятельности работников контролируемого лица в ЧС? | пункты 12 - 14 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Минцифры России от 10 марта 2023 г. N 186 |  |  |  |  |  |
| 156. | Проводится ли контролируемым лицом, эксплуатирующим КВО всех категорий значимости, оценка готовности к предупреждению и ликвидации ЧС и определение достаточности мер, выполняемых по обеспечению устойчивости функционирования КВО и жизнедеятельности работников контролируемого лица, эксплуатирующего КВО? | пункт 15 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Минцифры России от 10 марта 2023 г. N 186 |  |  |  |  |  |
| 157. | Выполняются ли контролируемым лицом мероприятия по предупреждению возникновения и развития ЧС? | пункт 4 обязательных для выполнения требований к критически важным объектам в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, правообладателями которых являются Министерство промышленности и торговли Российской Федерации или организации, эксплуатирующие критически важные объекты, в отношении которых Министерство промышленности и торговли Российской Федерации осуществляет координацию и регулирование деятельности, утвержденных приказом Минпромторга России от 27 марта 2023 г. N 1000 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 сентября 2023 г., регистрационный N 75067) <23> (далее - Обязательные требования к КВО, утвержденные приказом Минпромторга России от 27 марта 2023 г. N 1000) |  |  |  |  |  |
| 158. | Выполняются ли контролируемым лицом мероприятия по снижению размеров ущерба и потерь от ЧС? | пункт 5 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Минпромторга России от 27 марта 2023 г. N 1000 |  |  |  |  |  |
| 159. | Выполняются ли контролируемым лицом мероприятия по ликвидации ЧС? | пункт 6 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Минпромторга России от 27 марта 2023 г. N 1000 |  |  |  |  |  |
| 160. | Выполняются ли мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования контролируемого лица, эксплуатирующего КВО, и жизнедеятельности работников контролируемого лица в ЧС? | пункт 7 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Минпромторга России от 27 марта 2023 г. N 1000 |  |  |  |  |  |
| 161. | Проводится ли контролируемым лицом, эксплуатирующим КВО независимо от категории значимости КВО, оценка готовности к предупреждению и ликвидации ЧС и определение достаточности мер, выполняемых по обеспечению устойчивости функционирования КВО и жизнедеятельности работников контролируемого лица, эксплуатирующего КВО? | пункт 8 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Минпромторга России от 27 марта 2023 г. N 1000 |  |  |  |  |  |
| 162. | Выполняются ли контролируемым лицом мероприятия по предупреждению возникновения и развития ЧС? | пункт 2 обязательных для выполнения требований к критически важным объектам в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, правообладателями которых являются государственные и муниципальные архивы, эксплуатирующие критически важные объекты, в отношении которых Федеральное архивное агентство осуществляет координацию и регулирование деятельности, утвержденных приказом Росархива от 21 апреля 2023 г. N 47 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 июня 2023 г., регистрационный N 73873) <24> (далее - Обязательные требования к КВО, утвержденные приказом Росархива от 21 апреля 2023 г. N 47) |  |  |  |  |  |
| 163. | Выполняются ли контролируемым лицом мероприятия по снижению размеров ущерба и потерь от ЧС? | пункт 3 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Росархива от 21 апреля 2023 г. N 47 |  |  |  |  |  |
| 164. | Выполняются ли контролируемым лицом мероприятия по ликвидации ЧС? | пункт 4 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Росархива от 21 апреля 2023 г. N 47 |  |  |  |  |  |
| 165. | Выполняются ли мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования контролируемого лица и жизнедеятельности работников контролируемого лица в ЧС? | пункт 5 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Росархива от 21 апреля 2023 г. N 47 |  |  |  |  |  |
| 166. | Осуществляется ли оценка готовности контролируемого лица к предупреждению и ликвидации ЧС и достаточности мер, выполняемых по обеспечению устойчивости функционирования КВО и жизнедеятельности работников контролируемого лица? | абзац первый пункта 6 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Росархива от 21 апреля 2023 г. N 47 |  |  |  |  |  |
| 167. | Выполняются ли контролируемым лицом мероприятия по предупреждению возникновения и развития ЧС на КВО? | пункты 3 - 5 обязательных для выполнения требований к критически важным объектам в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, правообладателями которых являются организации, эксплуатирующие критически важные объекты, в отношении которых Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды осуществляет координацию и регулирование деятельности, утвержденных приказом Росгидромета от 10 августа 2023 г. N 409 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2023 г., регистрационный N 75506) <25> (далее - Обязательные требования к КВО, утвержденные приказом Росгидромета от 10 августа 2023 г. N 409) |  |  |  |  |  |
| 168. | Выполняются ли контролируемым лицом мероприятия по снижению размеров ущерба и потерь от ЧС на КВО? | пункты 6 - 8 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Росгидромета от 10 августа 2023 г. N 409 |  |  |  |  |  |
| 169. | Выполняются ли контролируемым лицом мероприятия по ликвидации ЧС на КВО? | пункты 9 - 11 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Росгидромета от 10 августа 2023 г. N 409 |  |  |  |  |  |
| 170. | Выполняются ли мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования контролируемого лица, эксплуатирующего КВО и жизнедеятельности работников контролируемого лица в ЧС? | пункты 12 - 14 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Росгидромета от 10 августа 2023 г. N 409 |  |  |  |  |  |
| 171. | Осуществляется ли контролируемым лицом оценка готовности к предупреждению и ликвидации ЧС и определению достаточности мер, выполняемых по обеспечению устойчивости функционирования КВО и жизнедеятельности работников контролируемого лица? | пункт 15 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Росгидромета от 10 августа 2023 г. N 409 |  |  |  |  |  |
| 172. | Выполняются ли контролируемым лицом мероприятия по предупреждению возникновения и развития ЧС? | пункт 2 обязательных для выполнения требований к критически важным объектам в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, правообладателями которых являются организации, эксплуатирующие критически важные объекты, в отношении которых Федеральное агентство водных ресурсов осуществляет координацию и регулирование деятельности, утвержденных приказом Росводресурсов от 16 августа 2023 г. N 175 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2023 г., регистрационный N 74965) <26> (далее - Обязательные требования к КВО, утвержденные приказом Росводресурсов от 16 августа 2023 г. N 175) |  |  |  |  |  |
| 173. | Выполняются ли контролируемым лицом мероприятия по снижению размеров ущерба и потерь от ЧС? | пункт 3 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Росводресурсов от 16 августа 2023 г. N 175 |  |  |  |  |  |
| 174. | Выполняются ли контролируемым лицом мероприятия по ликвидации ЧС? | пункт 4 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Росводресурсов от 16 августа 2023 г. N 175 |  |  |  |  |  |
| 175. | Выполняются ли мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования контролируемого лица, эксплуатирующего КВО и жизнедеятельности работников в ЧС? | пункт 5 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Росводресурсов от 16 августа 2023 г. N 175 |  |  |  |  |  |
| 176. | Осуществляется ли оценка готовности контролируемого лица к предупреждению и ликвидации ЧС и достаточности мер по обеспечению устойчивости функционирования КВО и жизнедеятельности работников контролируемого лица? | пункт 7 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Росводресурсов от 16 августа 2023 г. N 175 |  |  |  |  |  |
| 177. | Выполняются ли контролируемым лицом мероприятия по предупреждению возникновения и развития ЧС? | пункт 4 обязательных для выполнения требований к критически важным объектам в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, правообладателями которых являются Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или организации, эксплуатирующие критически важные объекты, в отношении которых Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека осуществляет координацию и регулирование деятельности, утвержденных приказом Роспотребнадзора от 17 августа 2023 г. N 516 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2023 г., регистрационный N 75510) <27> (далее - Обязательные требования к КВО, утвержденные приказом Роспотребнадзора от 17 августа 2023 г. N 516) |  |  |  |  |  |
| 178. | Выполняются ли контролируемым лицом мероприятия по снижению размеров ущерба и потерь от ЧС? | пункт 5 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Роспотребнадзора от 17 августа 2023 г. N 516 |  |  |  |  |  |
| 179. | Выполняются ли контролируемым лицом мероприятия по ликвидации ЧС на КВО? | пункт 6 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Роспотребнадзора от 17 августа 2023 г. N 516 |  |  |  |  |  |
| 180. | Выполняются ли мероприятия по обеспечению устойчивости? | пункт 7 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Роспотребнадзора от 17 августа 2023 г. N 516 |  |  |  |  |  |
| 181. | Создана ли комиссия по оценке готовности контролируемого лица и определению достаточности мер, выполняемых по обеспечению устойчивости функционирования КВО и жизнедеятельности работников контролируемого лица? | пункт 8 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Роспотребнадзора от 17 августа 2023 г. N 516 |  |  |  |  |  |
| 182. | Выполняются ли контролируемым лицом мероприятия по предупреждению возникновения и развития ЧС? | пункт 4 обязательных для выполнения требований к критически важным объектам в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, правообладателями которых являются организации, эксплуатирующие критически важные объекты, в отношении которых Минэнерго России осуществляет координацию и регулирование деятельности, утвержденных приказом Минэнерго России от 15 сентября 2023 г. N 796 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2023 г., регистрационный N 75494) <28> (далее - Обязательные требования к КВО, утвержденные приказом Минэнерго России от 15 сентября 2023 г. N 796) |  |  |  |  |  |
| 183. | Выполняются ли контролируемым лицом мероприятия по снижению размеров ущерба и потерь от ЧС? | пункт 5 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Минэнерго России от 15 сентября 2023 г. N 796 |  |  |  |  |  |
| 184. | Выполняются ли контролируемым лицом мероприятия по ликвидации ЧС? | пункт 6 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Минэнерго России от 15 сентября 2023 г. N 796 |  |  |  |  |  |
| 185. | Выполняются ли мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования контролируемого лица, эксплуатирующего КВО и жизнедеятельности работников контролируемого лица в ЧС? | пункт 7 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Минэнерго России от 15 сентября 2023 г. N 796 |  |  |  |  |  |
| 186. | Проводится ли оценка готовности контролируемого лица, эксплуатирующего КВО, к предупреждению и ликвидации ЧС определение достаточности мер, принимаемых контролируемым лицом, эксплуатирующим КВО, по обеспечению устойчивости функционирования КВО и жизнедеятельности работников контролируемого лица? | пункт 8 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Минэнерго России от 15 сентября 2023 г. N 796 |  |  |  |  |  |
| 187. | Выполняются ли контролируемым лицом мероприятия по предупреждению возникновения и развития ЧС? | пункт 2 обязательных для выполнения требований к критически важным объектам в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, правообладателями которых являются организации, эксплуатирующие критически важные объекты, в отношении которых Министерство здравоохранения Российской Федерации осуществляет координацию и регулирование деятельности, утвержденных приказом Минздрава России от 21 сентября 2023 г. N 487н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2023 г., регистрационный N 75493) <29> (далее - Обязательные требования к КВО, утвержденные приказом Минздрава России от 21 сентября 2023 г. N 487н) |  |  |  |  |  |
| 188. | Выполняются ли контролируемым лицом мероприятия по снижению размеров ущерба и потерь от ЧС? | пункт 3 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Минздрава России от 21 сентября 2023 г. N 487н |  |  |  |  |  |
| 189. | Выполняются ли контролируемым лицом мероприятия по ликвидации ЧС? | пункт 4 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Минздрава России от 21 сентября 2023 г. N 487н |  |  |  |  |  |
| 190. | Выполняются ли мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования КВО и жизнедеятельности работников эксплуатирующего контролируемого лица на КВО в ЧС? | пункт 5 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Минздрава России от 21 сентября 2023 г. N 487н |  |  |  |  |  |
| 191. | Осуществляется ли оценка готовности эксплуатирующего контролируемого лица к предупреждению и ликвидации ЧС и определение достаточности мер, выполняемых по обеспечению устойчивости функционирования КВО и жизнедеятельности работников эксплуатирующего контролируемого лица на КВО? | пункт 7 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Минздрава России от 21 сентября 2023 г. N 487н |  |  |  |  |  |
| 192. | Выполняются ли контролируемым лицом мероприятия по предупреждению возникновения и развития ЧС? | пункт 3 обязательных для выполнения требований к критически важным объектам в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, правообладателями которых являются организации, эксплуатирующие критически важные объекты, в отношении которых Министерство транспорта Российской Федерации осуществляет координацию и регулирование деятельности в сфере морского и внутреннего водного транспорта, утвержденных приказом Минтранса России от 29 сентября 2023 г. N 329 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 ноября 2023 г., регистрационный N 75845) <30> (далее - Обязательные требования к КВО, утвержденные приказом Минтранса России от 29 сентября 2023 г. N 329) |  |  |  |  |  |
| 193. | Выполняются ли контролируемым лицом мероприятия по снижению размеров ущерба и потерь от ЧС? | пункт 4 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Минтранса России от 29 сентября 2023 г. N 329 |  |  |  |  |  |
| 194. | Выполняются ли контролируемым лицом мероприятия по ликвидации ЧС? | пункт 5 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Минтранса России от 29 сентября 2023 г. N 329 |  |  |  |  |  |
| 195. | Выполняются ли мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования контролируемого лица, эксплуатирующего КВО, и жизнедеятельности работников контролируемого лица в ЧС? | пункт 6 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Минтранса России от 29 сентября 2023 г. N 329 |  |  |  |  |  |
| 196. | Осуществляется ли оценка готовности контролируемого лица, эксплуатирующего КВО, к предупреждению и ликвидации ЧС и определение достаточности мер, выполняемых по обеспечению устойчивости функционирования КВО и жизнедеятельности работников контролируемого лица, эксплуатирующего КВО? | пункт 7 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Минтранса России от 29 сентября 2023 г. N 329 |  |  |  |  |  |
| 197. | Выполняются ли контролируемым лицом мероприятия по предупреждению возникновения и развития ЧС на КВО? | пункты 3 - 5 обязательных для выполнения требований к критически важным объектам в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, правообладателями которых являются Министерство науки и высшего образования Российской Федерации или организации, эксплуатирующие критически важные объекты, в отношении которых Министерство науки и высшего образования Российской Федерации осуществляет координацию и регулирование деятельности, утвержденных приказом Минобрнауки России от 14 ноября 2023 г. N 1080 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 2023 г., регистрационный N 76177) <31> (далее - Обязательные требования к КВО, утвержденные приказом Минобрнауки России от 14 ноября 2023 г. N 1080) |  |  |  |  |  |
| 198. | Выполняются ли контролируемым лицом мероприятия по снижению размеров ущерба и потерь от ЧС на КВО? | пункты 6 - 8 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Минобрнауки России от 14 ноября 2023 г. N 1080 |  |  |  |  |  |
| 199. | Выполняются ли контролируемым лицом мероприятия по ликвидации ЧС на КВО? | пункты 9 - 11 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Минобрнауки России от 14 ноября 2023 г. N 1080 |  |  |  |  |  |
| 200. | Выполняются ли мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования контролируемого лица, осуществляющего эксплуатацию КВО, и жизнедеятельности работников контролируемого лица в ЧС? | пункты 12 - 14 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Минобрнауки России от 14 ноября 2023 г. N 1080 |  |  |  |  |  |
| 201. | Осуществляется ли оценка готовности контролируемого лица к предупреждению и ликвидации ЧС и определение достаточности мер, выполняемых по обеспечению устойчивости функционирования КВО и жизнедеятельности работников контролируемого лица в ЧС? | пункт 15 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Минобрнауки России от 14 ноября 2023 г. N 1080 |  |  |  |  |  |
| 202. | Обеспечена ли контролируемым лицом реализация комплекса мер в отношении КВО, не подпадающих под критерии отнесения к потенциально опасным объектам (далее - ПОО)? | абзацы первый - двенадцатый пункта 3 обязательных для выполнения требований к критически важным объектам в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части, касающейся критически важных объектов, правообладателями которых являются Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" или организации, эксплуатирующие критически важные объекты, в отношении которых Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" осуществляет координацию и регулирование деятельности, утвержденных приказом Госкорпорации "Росатом" от 14 июля 2022 г. N 1/21-НПА (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2022 г., регистрационный N 69463) <32> (далее - Обязательные требования к КВО, утвержденные приказом Госкорпорации "Росатом" от 14 июля 2022 г. N 1/21-НПА) |  |  |  |  |  |
| 203. | Проводится ли оценка готовности контролируемого лица к предупреждению и ликвидации ЧС? | пункт 5 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Госкорпорации "Росатом" от 14 июля 2022 г. N 1/21-НПА |  |  |  |  |  |
| 204. | Выполняются ли контролируемым лицом мероприятия по предупреждению возникновения и развития ЧС? | пункт 4 обязательных для выполнения требований к критически важным объектам в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части, касающейся критически важных объектов, правообладателями которых являются Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" или организации, эксплуатирующие критически важные объекты, в отношении которых Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" осуществляет координацию и регулирование деятельности в сфере космической деятельности, утвержденных приказом Госкорпорации "Роскосмос" от 26 сентября 2022 г. N 346 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 февраля 2023 г., регистрационный N 72440) <33> (далее - Обязательные требования к КВО, утвержденные приказом Госкорпорации "Роскосмос" от 26 сентября 2022 г. N 346) |  |  |  |  |  |
| 205. | Выполняются ли мероприятия контролируемым лицом по снижению размеров ущерба и потерь от ЧС? | пункт 4 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Госкорпорации "Роскосмос" от 26 сентября 2022 г. N 346 |  |  |  |  |  |
| 206. | Выполняются ли контролируемым лицом мероприятия по ликвидации ЧС? | пункт 4 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Госкорпорации "Роскосмос" от 26 сентября 2022 г. N 346 |  |  |  |  |  |
| 207. | Выполняются ли мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования контролируемого лица и жизнедеятельности работников контролируемого лица в ЧС? | пункт 4 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Госкорпорации "Роскосмос" от 26 сентября 2022 г. N 346 |  |  |  |  |  |
| 208. | Проводится ли оценка готовности контролируемого лица к предупреждению и ликвидации ЧС и определение достаточности мер, выполняемых по обеспечению устойчивости функционирования КВО и жизнедеятельности работников контролируемого лица? | пункт 5 Обязательных требований к КВО, утвержденных приказом Госкорпорации "Роскосмос" от 26 сентября 2022 г. N 346 |  |  |  |  |  |
| 209. | Разработаны ли контролируемым лицом паспорта безопасности КВО для объектов, отнесенных к КВО на основании критериев отнесения объектов всех форм собственности к КВО? | пункт 3 Правил разработки паспорта безопасности критически важного объекта, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2022 г. N 2034 <34> |  |  |  |  |  |
| 210. | Выполняется ли контролируемым лицом комплекс мер по предупреждению возникновения и развития ЧС? | пункты 3, 6 Обязательных для выполнения требований к потенциально опасным объектам в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденным приказом МЧС России от 10 октября 2022 г. N 994 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2022 г., регистрационный N 71928) <35> (далее - Обязательные требования к ПОО) |  |  |  |  |  |
| 211. | Выполняется ли контролируемым лицом комплекс мер по снижению размеров ущерба и потерь от ЧС? | пункты 3, 7 Обязательных требований к ПОО |  |  |  |  |  |
| 212. | Выполняется ли комплекс мер по обеспечению устойчивости функционирования контролируемого лица, осуществляющего эксплуатацию ПОО, в ЧС и готовности к их ликвидации с учетом возможных последствий возникновения ЧС? | пункты 3, 8 Обязательных требований к ПОО |  |  |  |  |  |
| 213. | Осуществляется ли оценка готовности контролируемого лица к предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера и определению достаточности мер по защите населения и территорий от ЧС? | пункт 9 Обязательных требований к ПОО |  |  |  |  |  |
| 214. | Разработаны ли контролируемым лицом паспорта безопасности ПОО для объектов, отнесенных к ПОО на основании критериев отнесения объектов всех форм собственности к ПОО? | пункт 4 Правил разработки паспорта безопасности потенциально опасного объекта, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2022 г. N 1265 <36> |  |  |  |  |  |

| Должностное (должностные) лицо (лица), проводившее (проводившие) контрольное (надзорное) мероприятие и заполнившее (заполнившие) проверочный лист: |  |  |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (должность, фамилия, инициалы) |
| (подпись) |  | (должность, фамилия, инициалы) |
| (подпись) |  | (должность, фамилия, инициалы) |

--------------------------------

<1> В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. N 1485 данный акт законодательства Российской Федерации действует до 31 декабря 2026 г. включительно.

<2> В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2020 г. N 2124 данный акт законодательства Российской Федерации действует до 1 сентября 2027 г.

<3> В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 17 мая 2023 г. N 769 данный акт законодательства Российской Федерации действует до 1 сентября 2029 г.

<4> Вступило в силу 8 декабря 2021 г. и является обязательным для Российской Федерации в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., ратифицированным Федеральным законом от 3 октября 2014 г. N 279-ФЗ "О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе" и вступившим в силу для Российской Федерации 1 января 2015 г.

<5> Вступило в силу 8 декабря 2021 г. и является обязательным для Российской Федерации в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., ратифицированным Федеральным законом от 3 октября 2014 г. N 279-ФЗ "О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе" и вступившим в силу для Российской Федерации 1 января 2015 г.

<6> В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2022 г. N 1654 данный акт законодательства Российской Федерации действует до 28 февраля 2029 г. включительно.

<7> В соответствии с пунктом 2 приказа ФТС России от 19 апреля 2022 г. N 295 данный акт законодательства Российской Федерации действует до 29 февраля 2028 г.

<8> В соответствии с пунктом 2 приказа Росрезерва от 28 апреля 2022 г. N 89 данный акт законодательства Российской Федерации действует до 29 февраля 2028 г. включительно.

<9> В соответствии с пунктом 2 приказа Минтранса России от 21 июня 2022 г. N 237 данный акт законодательства Российской Федерации действует до 29 февраля 2028 г. включительно.

<10> В соответствии с пунктом 2 приказа Минсельхоза России от 11 июля 2022 г. N 431 данный акт законодательства Российской Федерации действует до 29 февраля 2028 г. включительно.

<11> В соответствии с пунктом 2 приказа Минсельхоза России от 1 марта 2023 г. N 121 данный акт законодательства Российской Федерации действует до 29 февраля 2028 г. включительно.

<12> В соответствии с пунктом 2 приказа Минтранса России от 11 июля 2022 г. N 256 данный акт законодательства Российской Федерации действует до 29 февраля 2028 г. включительно.

<13> В соответствии с пунктом 3 приказа Казначейства России от 11 июля 2022 г. N 16н данный акт законодательства Российской Федерации действует до 29 февраля 2028 г. включительно.

<14> В соответствии с пунктом 2 приказа Минтранса России от 15 июля 2022 г. N 263 данный акт законодательства Российской Федерации действует до 29 февраля 2028 г. включительно.

<15> В соответствии с пунктом 2 приказа ФМБА России от 15 июля 2022 г. N 182 данный акт законодательства Российской Федерации действует до 29 февраля 2028 г. включительно.

<16> В соответствии с пунктом 2 приказа Минфина России от 16 августа 2022 г. N 125н данный акт законодательства Российской Федерации действует до 29 февраля 2028 г. включительно.

<17> В соответствии с пунктом 2 приказа Росимущества от 29 августа 2022 г. N 191 данный акт законодательства Российской Федерации действует до 29 февраля 2028 г. включительно.

<18> В соответствии с пунктом 2 приказа Минтранса России от 23 сентября 2022 г. N 381 данный акт законодательства Российской Федерации действует до 29 февраля 2028 г. включительно.

<19> В соответствии с пунктом 2 приказа ФНС России от 18 ноября 2022 г. N ЕД-7-24/1100@ данный акт законодательства Российской Федерации действует до 29 февраля 2028 г. включительно.

<20> В соответствии с пунктом 2 приказа Минтруда России от 5 декабря 2022 г. N 765н данный акт законодательства Российской Федерации действует до 29 февраля 2028 г. включительно.

<21> В соответствии с пунктом 2 приказа Минстроя России от 7 декабря 2022 г. N 1041/пр данный акт законодательства Российской Федерации действует до 29 февраля 2028 г. включительно.

<22> В соответствии с пунктом 2 приказа Минцифры России от 10 марта 2023 г. N 186 данный акт законодательства Российской Федерации действует до 29 февраля 2028 г. включительно.

<23> В соответствии с пунктом 3 приказа Минпромторга России от 27 марта 2023 г. N 1000 данный акт законодательства Российской Федерации действует до 29 февраля 2028 г. включительно.

<24> В соответствии с пунктом 2 приказа Росархива от 21 апреля 2023 г. N 47 данный акт законодательства Российской Федерации действует до 29 февраля 2028 г. включительно.

<25> В соответствии с пунктом 2 приказа Росгидромета от 10 августа 2023 г. N 409 данный акт законодательства Российской Федерации действует до 29 февраля 2028 г. включительно.

<26> В соответствии с пунктом 2 приказа Росводресурсов от 16 августа 2023 г. N 175 данный акт законодательства Российской Федерации действует до 29 февраля 2028 г. включительно.

<27> В соответствии с пунктом 2 приказа Роспотребнадзора от 17 августа 2023 г. N 516 данный акт законодательства Российской Федерации действует до 29 февраля 2028 г. включительно.

<28> В соответствии с пунктом 2 приказа Минэнерго России от 15 сентября 2023 г. N 796 данный акт законодательства Российской Федерации действует до 29 февраля 2028 г. включительно.

<29> В соответствии с пунктом 2 приказа Минздрава России от 21 сентября 2023 г. N 487н данный акт законодательства Российской Федерации действует до 29 февраля 2028 г. включительно.

<30> В соответствии с пунктом 2 приказа Минтранса России от 29 сентября 2023 г. N 329 данный акт законодательства Российской Федерации действует до 29 февраля 2028 г. включительно.

<31> В соответствии с пунктом 2 приказа Минобрнауки России от 14 ноября 2023 г. N 1080 данный акт законодательства Российской Федерации действует до 29 февраля 2028 г. включительно.

<32> В соответствии с пунктом 2 приказа Госкорпорации "Росатом" от 14 июля 2022 г. N 1/21-НПА данный акт законодательства Российской Федерации действует до 29 февраля 2028 г. включительно.

<33> В соответствии с пунктом 2 приказа Госкорпорации "Роскосмос" от 26 сентября 2022 г. N 346 данный акт законодательства Российской Федерации действует до 29 февраля 2028 г. включительно.

<34> В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2022 г. N 2034 данный акт законодательства Российской Федерации действует до 31 августа 2029 г. включительно.

<35> В соответствии с пунктом 2 приказа МЧС России от 10 октября 2022 г. N 994 данный акт законодательства Российской Федерации действует до 29 февраля 2028 г. включительно.

<36> В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 2022 г. N 1265 данный акт законодательства Российской Федерации действует до 31 августа 2029 г. включительно.