МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
И ЛИКВИДАЦИЙ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

(МЧС РОССИИ)

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Москва – 2023

Авторский коллектив:

Перегудова Н.В., Кононко П.П., Ратникова О.Д.,

Черныш Д.А., Туз Н.В (ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

| М 54 | Методика оценки реализации органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности М.:ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2023. 163 с. |
| --- | --- |

Методика содержит описание алгоритма оценки (последовательности расчета) степени реализации органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности; перечень полномочий органов местного самоуправления в области обеспечения пожарной безопасности с мероприятиями по их реализации; шкалу категорий реализации полномочий для представления результатов оценивания.

Методика предназначена для должностных лиц МЧС России, осуществляющих государственный пожарный надзор за реализацией органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности.

УДК 614.841

ББК 38.96

© мчс россии, 2023

© фгБу вниипо мчс россии, 2023

Содержание

| Используемые сокращения………………………………………………… | 4 |
| --- | --- |
| 1. Общие положения……………………………………………………….. | 5 |
| 2. Описание последовательности оценки степени реализации полномочий ОМС в области пожарной безопасности ………………… | 6 |
| 3. Пример расчета промежуточных оценок и итоговой рейтинговой оценки ……………………………………………………………………… | 9 |
| Приложение 1……………………………………………………………… | 13 |
| Приложение 2……………………………………………………………… | 121 |

Используемые сокращения:

ОМС – орган местного самоуправления;

КоАП – Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;

Пп – группа полномочий по профилактике пожаров;

Тп – группа полномочий, направленных на спасение людей и имущества от опасных факторов пожара;

1. Общие положения

Реализация органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности осуществляется посредством выполнения мероприятий, которые составляют предметную область полномочий и относятся к сфере регулирования органов местного самоуправления.

Оценка реализации органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности заключается в выявлении степени их реализации, которая определяется как доля выполненных мероприятий.

Полномочия ОМС и механизмы (мероприятия) их реализации, пригодные в совокупности для всех типов ОМС, сгруппированы по двум направлениям: профилактика и спасение людей и имущества от опасных факторов пожара. Их перечень представлен в виде таблиц 1а – 1ж в приложении 1 к настоящей Методике. В столбце 5 таблиц 1а - 1ж приложения 1 отражены особые условия (контрольные вопросы) для реализации некоторых мероприятий: в случае невыполнения особого условия или получения ответа «нет», показатель исключается из перечня показателей для оценки проверяемого ОМС.

Итоговая оценка реализации органами местного самоуправления полномочий области пожарной безопасности представляет собой многоуровневую систему, включающую уровень итоговой оценки, уровень групповых оценок, уровень подгрупп и показатели. Группы представлены совокупностью полномочий, подгруппы – полномочиями, показатели – отражают выполнение мероприятий.

Показатели, отражающие выполнение мероприятий по реализации полномочий, могут принимать только одно из 2-х значений: 1 («мероприятие выполнено») или 0 («мероприятие не выполнено»).

Оценки на всех уровнях представляют собой положительное число в интервале от 0 до 1 (безразмерно).

2. Описание последовательности оценки степени реализации полномочий ОМС в области пожарной безопасности

Оценка степени реализации полномочий ОМС в области пожарной безопасности состоит из подготовительного этапа, проведения надзорных мероприятий и формирования исходных данных, расчета оценок, выявления ситуации недостаточной реализации полномочий и, при необходимости, принятия управленческих решений.

Подготовительный этап

1. Определяется тип проверяемого ОМС (см. таблица 1).

Таблица 1 - Виды ОМС

| Обозначение | Название |
| --- | --- |
| СП | орган местного самоуправления сельского поселения |
| ГП | орган местного самоуправления городского поселения |
| МР | орган местного самоуправления муниципального района |
| ГО | орган местного самоуправления городского округа |
| МО | орган местного самоуправления муниципального округа |
| ВД | орган местного самоуправления городского округа с внутригородским делением |
| ВР | орган местного самоуправления внутригородского района |

2. На основании выбранного типа ОМС из таблицы 1 и приложения 1 выбирается нужный для проверки список (приложение 1 таблицы 1а – 1ж). Например, для проверки ОМС СП из приложения 1 выбирается таблица 1а.

3. На основании списка полномочий (выбранная таблица из приложения 1) и в соответствии с фактическими сведениями о их реализации через определенные механизмы (столбец 3 таблиц 1а – 1ж приложения 1), формируется проверочный список полномочий с учетом особых условий для реализации полномочий при их наличии (столбец 5 таблицы 1а – 1ж приложения 1) применительно к конкретному ОМС.

Проведение надзорных мероприятий и формирование исходных данных

4. На основании решения уполномоченного должностного лица о проведении проверки и в соответствии с Порядком осуществления государственного надзора за реализацией органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности проводится выездная проверка ОМС.

5. В ходе проведения проверки, должностное лицо оценивает выполнение мероприятий из проверочного списка, используя следующую шкалу: 1 – мероприятие выполнено, 0 – мероприятие не выполнено. На основании заполненного списка формируются исходные данные для последующей оценки.

6. В случае, когда какое-либо мероприятие не выполнено, должностному лицу предлагается указать обстоятельства, послужившие причиной невыполнения. Такие обстоятельства могут быть: смягчающими (в рамках статьи 4.2 КоАП), отягчающими (в рамках статьи 4.3 КоАП), а также отдельно указывается, допущено ли нарушение впервые или оно допущено в результате форс-мажора.

Расчет оценок

7. Оценки степени реализации полномочий ОМС проводится по двум группам полномочий:

- профилактика пожаров;

- спасение людей и имущества от опасных факторов пожара

8. Рассчитываются оценки степени реализации k-го полномочия S1k в группе полномочий по профилактике пожаров по формуле (1)

S1k=1N1ki=1N1kqki,1

и степени реализации k-го полномочия S2k в группе полномочий, направленных на спасение людей и имущества от опасных факторов пожара, по формуле (2)

S2k=1N2ki=1N2kqki,2

где N1k– количество мероприятий для k-го полномочия в группе полномочий по профилактике пожаров, ед., N2k– количество мероприятий для k-го полномочия в группе полномочий, направленных на спасение людей и имущества от опасных факторов пожара, ед., qki – оценка выполнения i-го мероприятия: qki=1, если мероприятие выполнено, qki=0, если мероприятие не выполнено.

9. На основании полученной оценки определяется степень реализации 
k-го полномочия в группе полномочий по профилактике пожаров:

Аналогичным образом определяется степень реализации k-го полномочия в группы полномочий, направленных на спасение людей и имущества от опасных факторов пожара.

10. Рассчитываются оценки степени реализации полномочий по профилактике пожаров по формуле (3)

S1=1M1k=1M1S1k,3

и степени реализации полномочий, направленных на спасение людей и имущества от опасных факторов пожара, по формуле (4)

S2=1M2k=1M2S2k,4

где M1 – количество полномочий по профилактике пожаров, ед., M2 – количество полномочий, направленных на спасение людей и имущества от опасных факторов пожара, ед.

11. На основании полученной оценки определяется степень реализации полномочий по профилактике пожаров.

Аналогичным образом определяется степень реализации полномочий, направленных на спасение людей и имущества от опасных факторов пожара.

12. Итоговая оценка степени реализации полномочий ОМС в области пожарной безопасности рассчитывается по формуле (5)

S=S1+S22.5

13. На основании полученной оценки определяется степень реализации полномочий ОМС в области пожарной безопасности:

а) максимальная, если S=1;

б) высокая, если 0,95≤S<1;

в) средняя, если 0,9≤S<0,95;

г) низкая, если S<0,9.

14. В соответствии со степенью реализации полномочий ОМС в области пожарной безопасности определяются рекомендации по принятию управленческих решений в соответствии с приложением 2.

Примечания.

1. При принятии решения, смягчающие (в соответствии со статьей 4.2 КоАП) и отягчающие (в соответствии со статьей 4.3 КоАП) обстоятельства оцениваются должностным лицом самостоятельно в соответствии с КоАП.

2. Форс-мажор предлагается учитывать как безусловное смягчающее обстоятельство, превалирующее над другими.

3. Пример расчета оценки степени реализации полномочий ОМС в области обеспечения пожарной безопасности

1. В ходе проведения надзорных мероприятий в форме выездной проверки получены следующие результаты выполнения мероприятий по реализации полномочий ОМС ВД в области обеспечения пожарной безопасности, представленные в таблице 2. Перечень полномочий и мероприятий по их реализации для ОМС ВД приведен в таблице 1е приложения 1.

Таблица 2 – Результаты проверки выполнения мероприятий по реализации полномочий ОМС ВД в области обеспечения пожарной безопасности

| Полномочия ОМС в области обеспечения пожарной безопасности | Индекс полномо-чия | Мероприятия по реализации полномочий ОМС в области обеспечения пожарной безопасности | Индекс мероприя-тия | Выполнено ли мероприятие | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа полномочий по профилактике пожаров |  |  |  |  |  |
| 2 | пп02 | 1 | пп021 | нет | 0 |
|  |  | 2 | пп022 | да | 1 |
| 3 | пп03 | 1 | пп031 | да | 1 |
|  |  | 2 | пп032 | да | 1 |
| 5 | пп05 | 1 | пп051 | да | 1 |
|  |  | 2 | пп052 | да | 1 |
|  |  | 3 | пп053 | да | 1 |
| 6 | пп06 | 1 | пп061 | да | 1 |
|  |  | 2 | пп062 | да | 1 |
| Группа полномочий, направленных на спасение людей и имущества от опасных факторов пожара |  |  |  |  |  |
| 2 | тп02 | 1 | тп021 | да | 1 |
|  |  | 2 | тп022 | да | 1 |
| 3 | тп03 | 1 | тп031 | да | 1 |
|  |  | 2 | тп32 | да | 1 |
| 4 | тп04 | 1 | тп041 | да | 1 |
|  |  | 2 | тп042 | да | 1 |
| 5 | тп05 | 1 | тп051 | нет | 0 |
|  |  | 2 | тп052 | да | 1 |
|  |  | 3 | тп053 | да | 1 |
|  |  | 4 | тп054 | да | 1 |
| 6 | тп06 | 1 | тп061 | да | 1 |
|  |  | 2 | тп062 | да | 1 |

Мероприятия с индексами пп032, пп053, тп031, тп034, тп053, тп054 и тп061 имеют особые условия (проверочный список). В данном примере все особые условия выполняются, т.е. мероприятия являются обязательными.

При невыполнении мероприятий пп021 и тп051 отмечены смягчающие обстоятельства (в соответствии с п.4 ст. 4.2 КоАП: добровольное исполнение предписания об устранении допущенного нарушения до вынесения постановления по делу об административном правонарушении). Отягчающих обстоятельств и форс-мажор обстоятельств не обнаружено.

2. По формуле (1) рассчитывается оценка степени реализации полномочия пп02

S12=1N12i=1N12q2i=120+1=0,5.

3. По формуле (1) рассчитывается оценка степени реализации полномочия пп03

S13=1N13i=1N13q3i=121+1=1.

4. По формуле (1) рассчитывается оценка степени реализации полномочия пп05

S15=1N15i=1N15q5i=131+1+1=1.

5. По формуле (1) рассчитывается оценка степени реализации полномочия пп06

S16=1N16i=1N16q6i=121+1=1.

6. По формуле (3) рассчитывается оценка степени реализации полномочий по профилактике пожаров

S1=1M1k=1M1S1k=140,5+1+1+1=0,875.

7. По формуле (2) рассчитывается оценка степени реализации полномочия тп02

S22=1N22i=1N22q2i=121+1=1.

8. По формуле (2) рассчитывается оценка степени реализации полномочия тп03

S23=1N23i=1N23q3i=121+1=1.

9. По формуле (2) рассчитывается оценка степени реализации полномочия тп04

S24=1N24i=1N24q4i=121+1=1.

10. По формуле (2) рассчитывается оценка степени реализации полномочия тп05

S25=1N25i=1N25q5i=140+1+1+1=0,75.

11. По формуле (2) рассчитывается оценка степени реализации полномочия тп06

S26=1N26i=1N26q6i=121+1=1.

12. По формуле (4) рассчитывается оценка степени реализации полномочий, направленных на спасение людей и имущества от опасных факторов пожара,

S2=1M2k=1M2S2k=141+1+1+0,75+1=0,95.

13. По формуле (5) рассчитывается оценка степени реализации полномочий ОМС в области пожарной безопасности

S=S1+S22=120,875+0,95=0,913.

Поскольку 0,9≤S<0,95, степень реализации полномочий ОМС в области пожарной безопасности оценивается как средняя.

14. С учетом степени реализации полномочий ОМС в области пожарной безопасности и наличия смягчающих обстоятельств при невыполнении мероприятий с индексами пп021 и тп051 на основании рекомендаций (см. приложение 2), принимаются следующие решения и составляются процессуальные документы:

акт о проведенной проверке;

предписание об устранении выявленных нарушений (в частности, невыполнение мероприятий с индексами пп021 и тп051);

протокол об административном правонарушении (если привлекаемое лицо не согласно с выявленным нарушением);

постановление о назначении административного наказания в виде предупреждения.

# Приложение 1

к проекту Методики оценки реализации

органами местного самоуправления полномочий

в области пожарной безопасности

Таблица 1а – Перечень полномочий, мероприятий по их реализации для ОМС СП

| Полномочия ОМС в области обеспечения пожарной безопасности | Индекс | Мероприятия по реализации полномочий ОМС в области обеспечения пожарной безопасности (показатели) |  | Индекс | Особые условия (контрольный вопрос) | Список проверяемых требований (содержание мероприятия) | Основные нормативные правовые акты и нормативные документы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Группа полномочий по профилактике пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий | пп01 | Наличие в схемах и программах развития территорий муниципального образования мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | пп011 |  |  | Разработаны нормативные правовые акты по вопросам: организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения мер пожарной безопасности; организации обучения населения мерам пожарной безопасности, пожарно-профилактической работы в жилом секторе; определения формы социально значимых работ при участии граждан в обеспечении мер пожарной безопасности. Предусмотрено повышение роли органов территориального общественного самоуправления, населения в обеспечении пожарной безопасности: работа по стимулированию граждан в целях создания ими добровольных пожарных формирований для участия в работе по борьбе с пожарами. Предусмотрено укрепление пожарной безопасности: проверка состояния источников противопожарного водоснабжения, проездов, разрывов, дорог и т.д.; размещение муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, связанных с решением вопросов обеспечения мер пожарной безопасности | Ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений, муниципальных и городских округов»; Ст. 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации «Полномочия органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности»: 1) подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений; 2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений; 3) утверждение правил землепользования и застройки поселений; 4) утверждение документации по планировке территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом; 5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территориях поселений; 6) заключение договоров о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества; 7) принятие решений о комплексном развитии территорий в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом; ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации «Подготовка и утверждение документации по планировке территории, порядок внесения в нее изменений и ее отмены» глава 16 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями»; ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Требования пожарной безопасности по размещению зданий пожарных депо на территориях населенных пунктов»; ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Обеспечение деятельности пожарных подразделений»; правила противопожарного режима в Российской Федерации; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»; СП 11.13130.2009. «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения». |  |
|  |  | Наличие в планах (генеральных планах, документах по планировке территории поселения) мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | пп012 |  |  | В генеральных планах, документах по планировке территории поселения обеспечено выполнение ряда требований: 1. Взрывопожароопасные объекты должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, находящихся за пределами территории взрывопожароопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. 2. Иные производственные объекты со зданиями и сооружениями категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности должны размещаться на территории ОМС, с учетом предъявляемых требований. 3. Если взрывопожароопасные объекты находятся в границах поселений и городских округов, необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. 4. Комплексы и сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам. 5. На территориях поселений и городских округов должны быть предусмотрены источники наружного противопожарного водоснабжения. 6. Учтены противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями. Они должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения. 7. Обеспечение пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами. |  |  |
| Разработка и осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования | пп02 | Разработан и утвержден муниципальный правовой акт, определяющий состав мер пожарной безопасности, реализуемых на территории муниципального образования, в том числе с учетом климатических и иных особенностей | пп021 |  | Реализация мероприятий пп021 и пп022 допускается в через принятие одного правового акта | Состав мер пожарной безопасности, реализуемых на территории муниципального образования, включает: 1. Подготовку и принятие постановлений, распоряжений, решений: - об организации мер пожарной безопасности на территории муниципального образования; - о создание добровольной пожарной дружины (команды); - о привлечении населения к тушению пожаров (в т.ч. лесных); - о порядке оповещения населения о пожарах; - о средствах пожаротушения в жилых домах граждан и порядке его применения в случае возникновения пожара; - прочие решения в области пожарной безопасности в пределах своей компетенции. 2. Разработка планов обеспечения пожарной безопасности в границах ОМС с внесением в них противопожарных мероприятий, сроков их исполнения, предполагаемых финансовых расходов и источников финансирования. 3. Разработка, утверждение и исполнение соответствующих бюджетов в части расходов на пожарную безопасность в т.ч. на содержание добровольной пожарной дружины (команды). 4. Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности. В этот период в границах населенных пунктов поселений по решению органов местного самоуправления разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, топка печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе, может временно приостанавливаться. В этих случаях необходимо организовать силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований патрулирование в границах населенных пунктов поселений с первичными средствами пожаротушения, а также подготовку для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники, провести соответствующую разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара. 5. Организация обеспечения мер пожарной безопасности, агитация и пропаганда в области пожарной безопасности. Обучение населения должно проводить лицо, прошедшее соответствующее обучение по программе пожарно-технического минимума на курсах, организуемых областной противопожарной службой. Пропаганду в области пожарной безопасности рекомендуется проводить с вручением памяток, листовок, при посещении населением почтовых узлов связи, магазинов, учреждений здравоохранения, на сходах граждан, получением нарядов на работу и т.д. | Ст. 21 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Разработка и реализация мер пожарной безопасности». Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований разрабатываются и реализуются соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления; ст. 14. Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» «Вопросы местного значения городского, сельского поселения»: обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения; ст. 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» «Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения»; Правила противопожарного режима в Российской Федерации. |  |
|  |  | Разработан и утвержден муниципальный правовой акт, определяющий порядок осуществления мер пожарной безопасности на территории муниципального образования, в том числе с учетом климатических и иных особенностей | пп022 |  |  |  |  |  |
| Разработка предложений по включению в бюджеты расходов на обеспечение пожарной безопасности | пп03 | Местный бюджет предусматривает расходы на обеспечение пожарной безопасности муниципальных образований | пп031 |  |  | Расходы на обеспечение пожарной (в первую очередь это мероприятия, связанные с реализацией мер пожарной безопасности) безопасности отражены в местном бюджете в текущем финансовом году. | Ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности»; Абз. 4 ст. 15 Бюджетного кодекса Российской Федерации: В местных бюджетах в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации раздельно предусматриваются средства, направляемые на исполнение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, и расходных обязательств муниципальных образований, исполняемых за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для осуществления отдельных государственных полномочий; п. 2 ст. 18 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» «Принципы правового регулирования полномочий органов местного самоуправления»: финансовые обязательства, возникающие в связи с решением вопросов местного значения, исполняются за счет средств местных бюджетов (за исключением субвенций, предоставляемых местным бюджетам из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации). В случаях и порядке, установленных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, указанные обязательства могут дополнительно финансироваться за счет средств федерального бюджета, федеральных государственных внебюджетных фондов и бюджетов субъектов Российской Федерации. |  |
|  |  | Произведен запрос на дополнительное финансирование в случае, если текущих фондов было недостаточно для реализации полномочий в полном объеме | пп032 |  | Собственных средств недостаточно? | Наличие соответствующего запроса для предоставления дополнительного финансирования за счет средств регионального или федерального бюджета. |  |  |
| Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности | пп04 | Утвержден порядок установления особого противопожарного режима на территории муниципального образовании | пп041 |  | В случае повышения уровня пожарной опасности на территории муниципального образования. Реализация мероприятий пп041 и пп042 допускается в через принятие одного правового акта | Принят муниципальный правовой акт об установлении особого противопожарного режима на территории муниципального образования. Утвержден перечень оснований для установления особого противопожарного режима на территории муниципального образования в связи с повышением пожарной опасности (повышение или понижение температуры, угроза ландшафтных пожаров, увеличение числа пожаров на территории ОМС и тп). | Ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности». |  |
|  |  | Утвержден перечень дополнительных требований пожарной безопасности, действующих в период особого противопожарного режима | пп042 |  |  | Установлены дополнительные меры пожарной безопасности, в том числе: осуществляется наблюдение за противопожарным состоянием территорий муниципальных образований и в прилегающих к ним зонам; предусматриваются мероприятия, исключающие возможность переброса огня от природных, ландшафтных пожаров в населенные пункты, на здания и сооружения (устройство и/или обновление) защитных противопожарных полос, удаление сухой растительности и др.); предусматривается комплекс работ по дополнительному устройству, очистке и обновлению защитных (минерализованных) полос в местах примыкания лесных массивов, полей, болот к территориям населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан и отдельно стоящим объектам, расположенным в непосредственной близости от них; разрабатывается план эвакуации населения в безопасный район за пределы территории, на которой введен особый противопожарный режим; организуется незамедлительное оповещение населения о возникших пожарах; обеспечивается запас воды для целей пожаротушения; вводится запрет на проведение пожароопасных работ на потенциально опасных участках территории муниципального образования; вводится обязанность для жителей муниципального образования и руководителей организаций по проведению мероприятий по очистке территории поселения от мусора, сухой травы и легковоспламеняющихся материалов; вводится запрет на разведение костров и сжигание мусора, проведение неконтролируемого пала сухой травы на землях сельскохозяйственного назначения обеспечивается наличие передвижных емкостей с водой для целей пожаротушения; обеспечивается создание запасов противопожарного инвентаря и разместить их на наиболее пожароопасных участках; обеспечивается проведение работ по поддержанию в технически исправном состоянии пожарных гидрантов; вводится запрет посещения гражданами лесных массивов, лесопарковых зон; осуществляется усиление охраны объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения организовываются дополнительные мероприятия по профилактике пожаров при использовании печного отопления и использования электрооборудования; организовано патрулирование в границах ОМС в целях соблюдения требований пожарной безопасности и принятия мер по ликвидации возгораний. | Ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности»; ст. 30 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Особый противопожарный режим». |  |
| Создание условий для участия граждан в решении вопросов по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования и оказание содействия деятельности добровольных пожарных | пп05 | Определены формы участия граждан в обеспечении пожарной безопасности на территории муниципального образования | пп051 |  |  | Обеспечено участие граждан в деятельности подразделений добровольной пожарной охране; обеспечено участие граждан в выполнении социально-значимых работ в области пожарной безопасности; обеспечено участие граждан в деятельности органов территориального общественного самоуправления по решению вопросов обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования. | Ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах»; ст. 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» «Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения»; ст. 5 Федерального закона от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» «Участие органов государственной власти и органов местного самоуправления в обеспечении деятельности добровольных пожарных, работников добровольной пожарной охраны и общественных объединений пожарной охраны». |  |
|  |  | Определен порядок реализации мер, направленных на создание условий для участия граждан в обеспечении пожарной безопасности на территории муниципального образования | пп052 |  |  | Обеспечено проведение организационно-разъяснительной работы среди населения муниципального образования об участии граждан в деятельности добровольной пожарной охраны, а также иных формах участия в деятельности по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования; осуществлено оказание мер финансовой и материальной поддержки гражданам, активно участвующим в обеспечении пожарной безопасности на территории муниципального образования и деятельности подразделений добровольной пожарной охраны; обеспечено привлечение граждан к обсуждению проектов нормативных правовых актов в области пожарной безопасности, разрабатываемых органами местного самоуправления; обеспечено предоставление компенсации расходов на горюче-смазочные материалы при использовании личного транспорта граждан, привлекаемых к патрулированию территории муниципального образования в период введения особого противопожарного режима; организовано предоставление средств связи, необходимых условий при привлечении граждан к дежурствам, необходимым в целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования. |  |  |
|  |  | Разработан и утвержден муниципальный правовой акт, содержащий меры содействия добровольной пожарной охране и порядок их зации | пп053 |  | При наличии ДПО | Финансовая поддержка добровольной пожарной охраны: Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям может осуществляться путем предоставления субсидий за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации либо за счет субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Предоставление налоговых льгот. В соответствии со ст. ст. 356 и 372 Налогового кодекса Российской Федерации законы субъектов Российской Федерации при установлении транспортного налога и налога на имущество организаций могут предусматривать налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиками. Проведение организационно-правовой работы в целях освобождения общественных объединений пожарной охраны от транспортного налога в отношении пожарных машин и налога на имущество общественных объединений пожарной охраны в отношении имущества, используемого ими в соответствии с уставными задачами Имущественная поддержка ДПО: передача пожарной техники и инвентаря, передача в аренду зданий и сооружений Разработка целевых программ по развитию ДПО. Информационная и консультационная поддержка ДПО, содержащая: - освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций - общественных объединений пожарной охраны, и добровольчества в средствах массовой информации, в том числе получающих поддержку из средств бюджета субъекта Российской Федерации; - создание и обеспечение функционирования региональных информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей; - поощрение и повышение квалификации журналистов, освещающих деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества; - содействие развитию социальной рекламы с определением приоритетных тем для развития социально ориентированных некоммерческих организаций - общественных объединений пожарной охраны и добровольчества Личное страхование добровольных пожарных и предоставление добровольным пожарным иных выплат компенсационного характера Рекомендовано предусматривать расходные обязательства бюджетов субъекта Российской Федерации и муниципальных образований на личное страхование добровольных пожарных на период исполнения ими обязанностей добровольных пожарных. Предоставление добровольным пожарным «безденежных» социальных гарантий, например преимущественное право при приеме на работу в бюджетные учреждения противопожарной службы автономного округа (при прочих равных обстоятельствах) | Ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах»; ст. 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» «Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения».; ст. 5 Федерального закона от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» «Участие органов государственной власти и органов местного самоуправления в обеспечении деятельности добровольных пожарных, работников добровольной пожарной охраны и общественных объединений пожарной охраны»; ст. 12 Федерального закона от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» «Имущество добровольной пожарной охраны»; Глава 3. Федерального закона от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» «Статус работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных». |  |
| Оказание содействия органам государственной власти при информировании населения о мерах пожарной безопасности | пп06 | Определение порядка информирования граждан о мерах пожарной безопасности | пп061 |  | Реализация мероприятий пп041 и пп042 допускается в через принятие одного правового акта | Разработан муниципальный правовой акт, определяющий порядок информирования граждан о мерах пожарной безопасности. В утверждаемом порядке определены: цели информирования (с учетом особенностей данного ОМС); ответственные лица, ответственные за информирование граждан; план мероприятий. | Ст.19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности»: оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения»; ст. 25 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности»; ст. 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» «Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения». |  |
|  |  | Определение форм и методов информирования граждан о мерах пожарной безопасности | пп062 |  |  | Проведение собраний и сходов граждан по обсуждению вопросов обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования; размещение информационных материалов по пожарной безопасности в печатных и электронных средствах массовой информации; проведение социальной рекламы по вопросам обеспечения пожарной безопасности; организация обучающих мероприятий с гражданами по месту жительства; издание и распространение печатных материалов: листовок, брошюр, памяток, буклетов; выпуск плакатов, оформление стендов, витрин в местах проживания граждан; передачи по радио и телевидению, опубликование заметок и статей на противопожарные темы в периодической печати; проведение инструктажей при заселении гражданами квартир с вручением памяток (выписок из инструкций) о мерах пожарной безопасности; разработка, издание и распространение листовок, буклетов и другой наглядной противопожарной агитации по месту жительства; доведение основных мер пожарной безопасности на общих собраниях жильцов; информирование жильцов о мерах пожарной безопасности в ходе проверок по фактам загораний и пожаров в квартирах граждан (в помещениях арендаторов); изготовление и установка в местах с массовым пребыванием людей стендов и щитов на противопожарную тематику |  |  |
| Принятие профилактических мер по снижению рисков причинения вреда населенным пунктам, подверженным угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров | пп07 | Разработка паспорта населенного пункта и паспорт территории, подверженных угрозе лесных пожаров | пп071 |  | Населенный пункт признан, подверженным угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров | Утверждение паспорта населенного пункта и паспорта территории, подверженных угрозе лесных пожаров, в течение 15 дней со дня принятия нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, утверждающего перечень населенных пунктов и территорий, подверженных угрозе лесных пожаров (в трех экземплярах). В паспорте населенного пункта указана достоверная информация о фактической обстановке обеспечения пожарной безопасности на территории населенного пункта. Паспорт представлен в течение 3 дней со дня утверждения паспорта населенного пункта по одному экземпляру паспорта населенного пункта в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования (субъекта Российской Федерации), структурное подразделение территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора. Один экземпляр паспорта находится на постоянном хранении в органе местного самоуправления, утвердившего паспорт населенного пункта | Ст.19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности»; п. 76 Паспорт населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, паспорт территории организации отдыха детей и их оздоровления, паспорт территории садоводства или огородничества, которые подвержены угрозе лесных пожаров (далее - паспорт населенного пункта, паспорт территории), ежегодно к началу пожароопасного сезона разрабатываются и утверждаются в соответствии с разделом XX Правил противопожарного режима в Российской Федерации; Раздел XX Правил противопожарного режима в Российской Федерации «Порядок оформления паспорта населенного пункта, паспорта территории». |  |
|  |  | Разработка перечня профилактических мер по снижению рисков причинения вреда вследствие лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров | пп072 |  |  | Разработаны схемы оповещения жителей населенных пунктов в случае возникновения пожара с определением ответственных лиц; введены дополнительные режимно-ограничительных мер при введении особого противопожарного режима на территории муниципального образования; проведены мероприятия по недопущению неконтролируемых сельскохозяйственных палов; актуализирован перечень собственников земельных участков, примыкающих к лесным массивам, контроль за выполнением собственниками этих участков мероприятий, направленных на реализацию пункта 70 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в части, касающейся очистки территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделения леса противопожарной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером; проведены профилактические мероприятий с правообладателями земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных возле населенных пунктов, в том числе по недопущению зарастания этих земель сорными растениями, древестно-кустарниковой растительностью и мелколесьем, захламление свалками ТКО; проведен комплекс мероприятий по приведению в исправное состояние противопожарного водоснабжения в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населенных пунктов создаются (обновляются) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры | п.70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; Раздел II Правил противопожарного режима в Российской Федерации «Территории поселений и населенных пунктов». |  |
| Группа полномочий, направленных на спасение людей и имущества от опасных факторов пожара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | тп01 | Разработан и утвержден муниципальный правовой акт, определяющий территории общего пользования, подлежащие оснащению первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | тп011 |  |  | Определены места общего пользования муниципального образования, подлежащие оснащению первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | Ст.19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем»; ст. 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» «Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения». |  |
|  |  | Разработан и утвержден порядок оснащения территории общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | тп012 |  |  | Определен перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми оснащаются места общего пользования на территории муниципального образования |  |  |
|  |  | Места общего пользования оснащены первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | тп013 |  |  | Фактическое наличие в местах общего пользования первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря совпадает с утвержденным перечнем средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря |  |  |
| Организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений государственной противопожарной службы о пожаре | тп02 | Наличие муниципального правового акта (либо иного документа), подтверждающего принятие мер по оповещению населения и подразделений государственной противопожарной службы о пожаре | тп021 |  |  | Определены способы оповещения населения муниципального образования о пожаре. Определен вид и места размещения средств оповещения населения муниципального образования о пожаре. Определено лицо, ответственное за оповещение населения муниципального образования о пожаре. | Ст.19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре»; Правила противопожарного режима в Российской Федерации. |  |
|  |  | Наличие и исправность средств оповещения людей населённого пункта о пожаре | тп022 |  |  | Организовано техническое обслуживание средств оповещения людей населённого пункта о пожаре, назначено ответственное лицо. Определены способы передачи сообщений о пожаре на территории муниципального образования в подразделения государственной противопожарной службы. |  |  |
| Принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы | тп03 | Разработан и утвержден муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок создания и организации деятельности муниципальной пожарной охраны | тп031 |  | При необходимости и финансовой возможности | Определен порядок создания и организации деятельности подразделений муниципальной пожарной охраны Определены нормы кадровой и технической оснащенности подразделений муниципальной пожарной охраны, порядок формирования их имущества, и финансового обеспечения деятельности подразделений муниципальной пожарной охраны Определены места дислокации подразделений муниципальной пожарной охраны на территории муниципальных образований | Ст.19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы»; Ст.11.1 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Муниципальная пожарная охрана»; Ст. 76 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности «Требования пожарной безопасности по размещению зданий пожарных депо на территориях населенных пунктов»; Свод правил СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны, Порядок и методика определения» |  |
|  |  | Разработан и утвержден муниципальный правовой акт (либо иной документ) определяющий меры по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы | тп032 |  |  | В правовом акте (либо ином документе) отражается следующее. телефоны вызова пожарной охраны; способы оповещения и приведения в готовность добровольной пожарной дружины (при наличии), определение места сбора; ответственные лица и способы оповещения населения; определение ответственного лица, организовывающего эвакуацию населения в безопасное место. | Ст.19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы». |  |
| Создание источников наружного противопожарного водоснабжения | тп04 | Создание источников наружного противопожарного водоснабжения (водных объектов, пожарных резервуаров или пожарных гидрантов) | тп041 |  | В соответствии с нормами |  | Ст. 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Наружное противопожарное водоснабжение»; ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности»; п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации «Органами местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, для целей пожаротушения создаются источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников и систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях»; СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности». |  |
|  |  | Разработан и утвержден муниципальный правовой акт устанавливающий перечень природных источников в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения | тп042 |  |  | В муниципальном правом акте закреплен перечень источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории, с указанием адреса и краткого описания такого источника (река, озеро, пруд, закрытый водоем и тп.) | Ст. 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Наружное противопожарное водоснабжение»; ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности». |  |
| Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях | тп05 | Разработан и утвержден муниципальный правовой акт, определяющий порядок содержания источников наружного водоснабжения, в том числе определяющий места для забора воды в целях пожаротушения, в любое время года, из источников наружного противопожарного водоснабжения | тп051 |  |  | Источники наружного противопожарного водоснабжения находятся в исправном состоянии и оборудованы указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения обеспечен подъезд. Пожарные водоёмы наполнены водой. К водоёмам обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой. При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков обозначены указателями. В «сухом» колодце установлена задвижка, штурвал который введён под крышку люка. Обеспечивается бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов. Источники наружного противопожарного водоснабжения используются только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности | Ст. 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Наружное противопожарное водоснабжение»; ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности»; п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации «Органами местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, для целей пожаротушения создаются источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников и систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях»; СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности». |  |
|  |  | Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения оборудованы указателями | тп052 |  |  | Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. | п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. |  |
|  |  | Организованы пирс и площадки для пожарной техники на пожарных водоемах | тп053 |  | При наличии | При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) к ним устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения. | п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. |  |
|  |  | Обеспечивается возможность забора воды из пожарного водоема в любое время года | тп054 |  |  | Созданы условия для забора в любое время года воды из пожарного водоема, расположенного в населенном пункте и на прилегающих к нему территориях, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения. Для забора воды из открытых водоемов в зимний период предусмотрена прорубь диаметром 55 - 60 см. Для предупреждения замерзания проруби создано обвалование проруби снегом высотой 30 – 40 см., после чего прорубь накрывается утеплителем (в качестве утеплителя может применяться мешок набитый соломой либо сеном). Во избежание провала людей в оборудованную прорубь, на утеплитель уложен деревянный щит. | п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. |  |
| Принятие мер по снижению рисков причинения вреда вследствие лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров | тп06 | Созданы минерализованные полосы (барьеры) в соответствии с предъявляемым к ним требованиям. | тп061 |  | Населенный пункт признан, подверженным угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров | В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населенных пунктов созданы (обновляются) противопожарные минерализованные полосы или иные противопожарные барьеры. На объектах защиты, граничащих с лесничествами, а также расположенных в районах с торфяными почвами, предусмотрено удаление (сбор) в летний период сухой растительности, поросли, кустарников и осуществление других мероприятий, предупреждающих распространение огня и защиту населения при природных, в том числе лесных пожарах. В числе основных технических мероприятий можно отметить: соблюдение необходимых противопожарных расстояний от населенных пунктов, зданий и сооружений до леса; создание противопожарных минерализованных полос или иных противопожарных барьеров. На объектах, граничащих с лесничествами, предусмотрено создание защитных противопожарных минерализованных полос. Противопожарные минерализованные полосы не препятствуют проезду к населенным пунктам и водоисточникам в целях пожаротушения. Мосты, находящиеся на территории лесных насаждений, окаймлены минерализованной полосой по внешнему периметру полосы отвода. | п. 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. |  |
|  |  | Соблюдаются установленные противопожарные разрывы либо иные противопожарные барьеры | тп062 |  |  | Соблюдено расстояние между зданиями, сооружениями, устанавливаемое для предотвращения распространения пожара. Противопожарные разрывы (иные барьеры) систематически очищаются от сухостоя, пожароопасного подроста, подлеска и валежника, а противопожарные минерализованные полосы в пределах барьеров — ежегодно обновляются до наступления пожароопасного периода в течение пожароопасного сезона. | п. 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; ст. 19 Лесного кодекса Российской Федерации «Мероприятия по сохранению лесов и по лесоустройству». |  |

Таблица 1б – Перечень полномочий, мероприятий по их реализации для ОМС ГП

| Полномочия ОМС в области обеспечения пожарной безопасности | Индекс | Мероприятия по реализации полномочий ОМС в области обеспечения пожарной безопасности (показатели) |  | Индекс | Особые условия (контрольный вопрос) | Список проверяемых требований (содержание мероприятия) | Основные нормативные правовые акты и нормативные документы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Группа полномочий по профилактике пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий | пп01 | Наличие в схемах и программах развития территорий муниципального образования мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | пп011 |  |  | Разработаны нормативные правовые акты по вопросам: организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения мер пожарной безопасности; организации обучения населения мерам пожарной безопасности, пожарно-профилактической работы в жилом секторе; определения формы социально значимых работ при участии граждан в обеспечении мер пожарной безопасности. Предусмотрено повышение роли органов территориального общественного самоуправления, населения в обеспечении пожарной безопасности: работа по стимулированию граждан в целях создания ими добровольных пожарных формирований для участия в работе по борьбе с пожарами. Предусмотрено укрепление пожарной безопасности: проверка состояния источников противопожарного водоснабжения, проездов, разрывов, дорог и т.д.; размещение муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, связанных с решением вопросов обеспечения мер пожарной безопасности | Ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений, муниципальных и городских округов»; Ст. 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации «Полномочия органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности»: 1) подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений; 2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений; 3) утверждение правил землепользования и застройки поселений; 4) утверждение документации по планировке территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом; 5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территориях поселений; 6) заключение договоров о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества; 7) принятие решений о комплексном развитии территорий в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом; ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации «Подготовка и утверждение документации по планировке территории, порядок внесения в нее изменений и ее отмены» глава 16 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями»; ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Требования пожарной безопасности по размещению зданий пожарных депо на территориях населенных пунктов»; ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Обеспечение деятельности пожарных подразделений»; правила противопожарного режима в Российской Федерации; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»; СП 11.13130.2009. «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения». |  |
|  |  | Наличие в планах (генеральных планах, документах по планировке территории поселения) мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | пп012 |  |  | В генеральных планах, документах по планировке территории поселения обеспечено выполнение ряда требований: 1. Взрывопожароопасные объекты должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, находящихся за пределами территории взрывопожароопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. 2. Иные производственные объекты со зданиями и сооружениями категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности должны размещаться на территории ОМС, с учетом предъявляемых требований. 3. Если взрывопожароопасные объекты находятся в границах поселений и городских округов, необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. 4. Комплексы и сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам. 5. На территориях поселений и городских округов должны быть предусмотрены источники наружного противопожарного водоснабжения. 6. Учтены противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями. Они должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения. 7. Обеспечение пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами. |  |  |
| Разработка и осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования | пп02 | Разработан и утвержден муниципальный правовой акт, определяющий состав мер пожарной безопасности, реализуемых на территории муниципального образования, в том числе с учетом климатических и иных особенностей | пп021 |  | Реализация мероприятий пп021 и пп022 допускается в через принятие одного правового акта | Состав мер пожарной безопасности, реализуемых на территории муниципального образования, включает: 1. Подготовку и принятие постановлений, распоряжений, решений: - об организации мер пожарной безопасности на территории муниципального образования; - о создание добровольной пожарной дружины (команды); - о привлечении населения к тушению пожаров (в т.ч. лесных); - о порядке оповещения населения о пожарах; - о средствах пожаротушения в жилых домах граждан и порядке его применения в случае возникновения пожара; - прочие решения в области пожарной безопасности в пределах своей компетенции. 2. Разработка планов обеспечения пожарной безопасности в границах ОМС с внесением в них противопожарных мероприятий, сроков их исполнения, предполагаемых финансовых расходов и источников финансирования. 3. Разработка, утверждение и исполнение соответствующих бюджетов в части расходов на пожарную безопасность в т.ч. на содержание добровольной пожарной дружины (команды). 4. Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности. В этот период в границах населенных пунктов поселений по решению органов местного самоуправления разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, топка печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе, может временно приостанавливаться. В этих случаях необходимо организовать силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований патрулирование в границах населенных пунктов поселений с первичными средствами пожаротушения, а также подготовку для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники, провести соответствующую разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара. 5. Организация обеспечения мер пожарной безопасности, агитация и пропаганда в области пожарной безопасности. Обучение населения должно проводить лицо, прошедшее соответствующее обучение по программе пожарно-технического минимума на курсах, организуемых областной противопожарной службой. Пропаганду в области пожарной безопасности рекомендуется проводить с вручением памяток, листовок, при посещении населением почтовых узлов связи, магазинов, учреждений здравоохранения, на сходах граждан, получением нарядов на работу и т.д. | Ст. 21 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Разработка и реализация мер пожарной безопасности». Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований разрабатываются и реализуются соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления; ст. 14. Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» «Вопросы местного значения городского, сельского поселения»: обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения; ст. 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» «Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения»; Правила противопожарного режима в Российской Федерации. |  |
|  |  | Разработан и утвержден муниципальный правовой акт, определяющий порядок осуществления мер пожарной безопасности на территории муниципального образования, в том числе с учетом климатических и иных особенностей | пп022 |  |  |  |  |  |
| Разработка предложений по включению в бюджеты расходов на обеспечение пожарной безопасности | пп03 | Местный бюджет предусматривает расходы на обеспечение пожарной безопасности муниципальных образований | пп031 |  |  | Расходы на обеспечение пожарной (в первую очередь это мероприятия, связанные с реализацией мер пожарной безопасности) безопасности отражены в местном бюджете в текущем финансовом году. | Ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности»; Абз. 4 ст. 15 Бюджетного кодекса Российской Федерации: В местных бюджетах в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации раздельно предусматриваются средства, направляемые на исполнение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, и расходных обязательств муниципальных образований, исполняемых за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для осуществления отдельных государственных полномочий; п. 2 ст. 18 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» «Принципы правового регулирования полномочий органов местного самоуправления»: финансовые обязательства, возникающие в связи с решением вопросов местного значения, исполняются за счет средств местных бюджетов (за исключением субвенций, предоставляемых местным бюджетам из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации). В случаях и порядке, установленных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, указанные обязательства могут дополнительно финансироваться за счет средств федерального бюджета, федеральных государственных внебюджетных фондов и бюджетов субъектов Российской Федерации. |  |
|  |  | Произведен запрос на дополнительное финансирование в случае, если текущих фондов было недостаточно для реализации полномочий в полном объеме | пп032 |  | Собственных средств недостаточно? | Наличие соответствующего запроса для предоставления дополнительного финансирования за счет средств регионального или федерального бюджета. |  |  |
| Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности | пп04 | Утвержден порядок установления особого противопожарного режима на территории муниципального образовании | пп041 |  | В случае повышения уровня пожарной опасности на территории муниципального образования. Реализация мероприятий пп041 и пп042 допускается в через принятие одного правового акта | Принят муниципальный правовой акт об установлении особого противопожарного режима на территории муниципального образования. Утвержден перечень оснований для установления особого противопожарного режима на территории муниципального образования в связи с повышением пожарной опасности (повышение или понижение температуры, угроза ландшафтных пожаров, увеличение числа пожаров на территории ОМС и тп). | Ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности». |  |
|  |  | Утвержден перечень дополнительных требований пожарной безопасности, действующих в период особого противопожарного режима | пп042 |  |  | Установлены дополнительные меры пожарной безопасности, в том числе: осуществляется наблюдение за противопожарным состоянием территорий муниципальных образований и в прилегающих к ним зонам; предусматриваются мероприятия, исключающие возможность переброса огня от природных, ландшафтных пожаров в населенные пункты, на здания и сооружения (устройство и/или обновление) защитных противопожарных полос, удаление сухой растительности и др.); предусматривается комплекс работ по дополнительному устройству, очистке и обновлению защитных (минерализованных) полос в местах примыкания лесных массивов, полей, болот к территориям населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан и отдельно стоящим объектам, расположенным в непосредственной близости от них; разрабатывается план эвакуации населения в безопасный район за пределы территории, на которой введен особый противопожарный режим; организуется незамедлительное оповещение населения о возникших пожарах; обеспечивается запас воды для целей пожаротушения; вводится запрет на проведение пожароопасных работ на потенциально опасных участках территории муниципального образования; вводится обязанность для жителей муниципального образования и руководителей организаций по проведению мероприятий по очистке территории поселения от мусора, сухой травы и легковоспламеняющихся материалов; вводится запрет на разведение костров и сжигание мусора, проведение неконтролируемого пала сухой травы на землях сельскохозяйственного назначения обеспечивается наличие передвижных емкостей с водой для целей пожаротушения; обеспечивается создание запасов противопожарного инвентаря и разместить их на наиболее пожароопасных участках; обеспечивается проведение работ по поддержанию в технически исправном состоянии пожарных гидрантов; вводится запрет посещения гражданами лесных массивов, лесопарковых зон; осуществляется усиление охраны объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения организовываются дополнительные мероприятия по профилактике пожаров при использовании печного отопления и использования электрооборудования; организовано патрулирование в границах ОМС в целях соблюдения требований пожарной безопасности и принятия мер по ликвидации возгораний. | Ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности»; ст. 30 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Особый противопожарный режим». |  |
| Создание условий для участия граждан в решении вопросов по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования и оказание содействия деятельности добровольных пожарных | пп05 | Определены формы участия граждан в обеспечении пожарной безопасности на территории муниципального образования | пп051 |  |  | Обеспечено участие граждан в деятельности подразделений добровольной пожарной охране; обеспечено участие граждан в выполнении социально-значимых работ в области пожарной безопасности; обеспечено участие граждан в деятельности органов территориального общественного самоуправления по решению вопросов обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования. | Ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах»; ст. 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» «Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения»; ст. 5 Федерального закона от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» «Участие органов государственной власти и органов местного самоуправления в обеспечении деятельности добровольных пожарных, работников добровольной пожарной охраны и общественных объединений пожарной охраны». |  |
|  |  | Определен порядок реализации мер, направленных на создание условий для участия граждан в обеспечении пожарной безопасности на территории муниципального образования | пп052 |  |  | Обеспечено проведение организационно-разъяснительной работы среди населения муниципального образования об участии граждан в деятельности добровольной пожарной охраны, а также иных формах участия в деятельности по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования; осуществлено оказание мер финансовой и материальной поддержки гражданам, активно участвующим в обеспечении пожарной безопасности на территории муниципального образования и деятельности подразделений добровольной пожарной охраны; обеспечено привлечение граждан к обсуждению проектов нормативных правовых актов в области пожарной безопасности, разрабатываемых органами местного самоуправления; обеспечено предоставление компенсации расходов на горюче-смазочные материалы при использовании личного транспорта граждан, привлекаемых к патрулированию территории муниципального образования в период введения особого противопожарного режима; организовано предоставление средств связи, необходимых условий при привлечении граждан к дежурствам, необходимым в целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования. |  |  |
|  |  | Разработан и утвержден муниципальный правовой акт, содержащий меры содействия добровольной пожарной охране и порядок их реализации | пп053 |  | При наличии ДПО | Финансовая поддержка добровольной пожарной охраны: Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям может осуществляться путем предоставления субсидий за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации либо за счет субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Предоставление налоговых льгот. В соответствии со ст. ст. 356 и 372 Налогового кодекса Российской Федерации законы субъектов Российской Федерации при установлении транспортного налога и налога на имущество организаций могут предусматривать налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиками. Проведение организационно-правовой работы в целях освобождения общественных объединений пожарной охраны от транспортного налога в отношении пожарных машин и налога на имущество общественных объединений пожарной охраны в отношении имущества, используемого ими в соответствии с уставными задачами Имущественная поддержка ДПО: передача пожарной техники и инвентаря, передача в аренду зданий и сооружений Разработка целевых программ по развитию ДПО. Информационная и консультационная поддержка ДПО, содержащая: - освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций - общественных объединений пожарной охраны, и добровольчества в средствах массовой информации, в том числе получающих поддержку из средств бюджета субъекта Российской Федерации; - создание и обеспечение функционирования региональных информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей; - поощрение и повышение квалификации журналистов, освещающих деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества; - содействие развитию социальной рекламы с определением приоритетных тем для развития социально ориентированных некоммерческих организаций - общественных объединений пожарной охраны и добровольчества Личное страхование добровольных пожарных и предоставление добровольным пожарным иных выплат компенсационного характера Рекомендовано предусматривать расходные обязательства бюджетов субъекта Российской Федерации и муниципальных образований на личное страхование добровольных пожарных на период исполнения ими обязанностей добровольных пожарных. Предоставление добровольным пожарным «безденежных» социальных гарантий, например преимущественное право при приеме на работу в бюджетные учреждения противопожарной службы автономного округа (при прочих равных обстоятельствах) | Ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах»; ст. 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» «Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения».; ст. 5 Федерального закона от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» «Участие органов государственной власти и органов местного самоуправления в обеспечении деятельности добровольных пожарных, работников добровольной пожарной охраны и общественных объединений пожарной охраны»; ст. 12 Федерального закона от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» «Имущество добровольной пожарной охраны»; Глава 3. Федерального закона от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» «Статус работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных». |  |
| Оказание содействия органам государственной власти при информировании населения о мерах пожарной безопасности | пп06 | Определение порядка информирования граждан о мерах пожарной безопасности | пп061 |  | Реализация мероприятий пп041 и пп042 допускается в через принятие одного правового акта | Разработан муниципальный правовой акт, определяющий порядок информирования граждан о мерах пожарной безопасности. В утверждаемом порядке определены: цели информирования (с учетом особенностей данного ОМС); ответственные лица, ответственные за информирование граждан; план мероприятий. | Ст.19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности»: оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения»; ст. 25 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности»; ст. 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» «Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения». |  |
|  |  | Определение форм и методов информирования граждан о мерах пожарной безопасности | пп062 |  |  | Проведение собраний и сходов граждан по обсуждению вопросов обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования; размещение информационных материалов по пожарной безопасности в печатных и электронных средствах массовой информации; проведение социальной рекламы по вопросам обеспечения пожарной безопасности; организация обучающих мероприятий с гражданами по месту жительства; издание и распространение печатных материалов: листовок, брошюр, памяток, буклетов; выпуск плакатов, оформление стендов, витрин в местах проживания граждан; передачи по радио и телевидению, опубликование заметок и статей на противопожарные темы в периодической печати; проведение инструктажей при заселении гражданами квартир с вручением памяток (выписок из инструкций) о мерах пожарной безопасности; разработка, издание и распространение листовок, буклетов и другой наглядной противопожарной агитации по месту жительства; доведение основных мер пожарной безопасности на общих собраниях жильцов; информирование жильцов о мерах пожарной безопасности в ходе проверок по фактам загораний и пожаров в квартирах граждан (в помещениях арендаторов); изготовление и установка в местах с массовым пребыванием людей стендов и щитов на противопожарную тематику |  |  |
| Принятие профилактических мер по снижению рисков причинения вреда населенным пунктам, подверженным угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров | пп07 | Разработка паспорта населенного пункта и паспорт территории, подверженных угрозе лесных пожаров | пп071 |  | Населенный пункт признан, подверженным угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров | Утверждение паспорта населенного пункта и паспорта территории, подверженных угрозе лесных пожаров, в течение 15 дней со дня принятия нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, утверждающего перечень населенных пунктов и территорий, подверженных угрозе лесных пожаров (в трех экземплярах). В паспорте населенного пункта указана достоверная информация о фактической обстановке обеспечения пожарной безопасности на территории населенного пункта. Паспорт представлен в течение 3 дней со дня утверждения паспорта населенного пункта по одному экземпляру паспорта населенного пункта в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования (субъекта Российской Федерации), структурное подразделение территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора. Один экземпляр паспорта находится на постоянном хранении в органе местного самоуправления, утвердившего паспорт населенного пункта | Ст.19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности»; п. 76 Паспорт населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, паспорт территории организации отдыха детей и их оздоровления, паспорт территории садоводства или огородничества, которые подвержены угрозе лесных пожаров (далее - паспорт населенного пункта, паспорт территории), ежегодно к началу пожароопасного сезона разрабатываются и утверждаются в соответствии с разделом XX Правил противопожарного режима в Российской Федерации; Раздел XX Правил противопожарного режима в Российской Федерации «Порядок оформления паспорта населенного пункта, паспорта территории». |  |
|  |  | Разработка перечня профилактических мер по снижению рисков причинения вреда вследствие лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров | пп072 |  |  | Разработаны схемы оповещения жителей населенных пунктов в случае возникновения пожара с определением ответственных лиц; введены дополнительные режимно-ограничительных мер при введении особого противопожарного режима на территории муниципального образования; проведены мероприятия по недопущению неконтролируемых сельскохозяйственных палов; актуализирован перечень собственников земельных участков, примыкающих к лесным массивам, контроль за выполнением собственниками этих участков мероприятий, направленных на реализацию пункта 70 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в части, касающейся очистки территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделения леса противопожарной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером; проведены профилактические мероприятий с правообладателями земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных возле населенных пунктов, в том числе по недопущению зарастания этих земель сорными растениями, древестно-кустарниковой растительностью и мелколесьем, захламление свалками ТКО; проведен комплекс мероприятий по приведению в исправное состояние противопожарного водоснабжения в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населенных пунктов создаются (обновляются) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры | п.70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; Раздел II Правил противопожарного режима в Российской Федерации «Территории поселений и населенных пунктов». |  |
| Группа полномочий, направленных на спасение людей и имущества от опасных факторов пожара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | тп01 | Разработан и утвержден муниципальный правовой акт, определяющий территории общего пользования, подлежащие оснащению первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | тп011 |  |  | Определены места общего пользования муниципального образования, подлежащие оснащению первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | Ст.19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем»; ст. 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» «Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения». |  |
|  |  | Разработан и утвержден порядок оснащения территории общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | тп012 |  |  | Определен перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми оснащаются места общего пользования на территории муниципального образования |  |  |
|  |  | Места общего пользования оснащены первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | тп013 |  |  | Фактическое наличие в местах общего пользования первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря совпадает с утвержденным перечнем средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря |  |  |
| Организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений государственной противопожарной службы о пожаре | тп02 | Наличие муниципального правового акта (либо иного документа), подтверждающего принятие мер по оповещению населения и подразделений государственной противопожарной службы о пожаре | тп021 |  |  | Определены способы оповещения населения муниципального образования о пожаре. Определен вид и места размещения средств оповещения населения муниципального образования о пожаре. Определено лицо, ответственное за оповещение населения муниципального образования о пожаре. | Ст.19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре»; Правила противопожарного режима в Российской Федерации. |  |
|  |  | Наличие и исправность средств оповещения людей населённого пункта о пожаре | тп022 |  |  | Организовано техническое обслуживание средств оповещения людей населённого пункта о пожаре, назначено ответственное лицо. Определены способы передачи сообщений о пожаре на территории муниципального образования в подразделения государственной противопожарной службы. |  |  |
| Принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы | тп03 | Разработан и утвержден муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок создания и организации деятельности муниципальной пожарной охраны | тп031 |  | При необходимости и финансовой возможности | Определен порядок создания и организации деятельности подразделений муниципальной пожарной охраны Определены нормы кадровой и технической оснащенности подразделений муниципальной пожарной охраны, порядок формирования их имущества, и финансового обеспечения деятельности подразделений муниципальной пожарной охраны Определены места дислокации подразделений муниципальной пожарной охраны на территории муниципальных образований | Ст.19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы»; Ст.11.1 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Муниципальная пожарная охрана»; Ст. 76 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности «Требования пожарной безопасности по размещению зданий пожарных депо на территориях населенных пунктов»; Свод правил СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны, Порядок и методика определения» |  |
|  |  | Разработан и утвержден муниципальный правовой акт (либо иной документ) определяющий меры по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы | тп032 |  |  | В правовом акте (либо ином документе) отражается следующее. телефоны вызова пожарной охраны; способы оповещения и приведения в готовность добровольной пожарной дружины (при наличии), определение места сбора; ответственные лица и способы оповещения населения; определение ответственного лица, организовывающего эвакуацию населения в безопасное место. | Ст.19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы». |  |
| Создание источников наружного противопожарного водоснабжения | тп04 | Создание источников наружного противопожарного водоснабжения (водных объектов, пожарных резервуаров или пожарных гидрантов) | тп041 |  | В соответствии с нормами |  | Ст. 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Наружное противопожарное водоснабжение»; ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности»; п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации «Органами местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, для целей пожаротушения создаются источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников и систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях»; СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности». |  |
|  |  | Разработан и утвержден муниципальный правовой акт устанавливающий перечень природных источников в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения | тп042 |  |  | В муниципальном правом акте закреплен перечень источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории, с указанием адреса и краткого описания такого источника (река, озеро, пруд, закрытый водоем и тп.) | Ст. 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Наружное противопожарное водоснабжение»; ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности». |  |
| Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях | тп05 | Разработан и утвержден муниципальный правовой акт, определяющий порядок содержания источников наружного водоснабжения, в том числе определяющий места для забора воды в целях пожаротушения, в любое время года, из источников наружного противопожарного водоснабжения | тп051 |  |  | Источники наружного противопожарного водоснабжения находятся в исправном состоянии и оборудованы указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения обеспечен подъезд. Пожарные водоёмы наполнены водой. К водоёмам обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой. При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков обозначены указателями. В «сухом» колодце установлена задвижка, штурвал который введён под крышку люка. Обеспечивается бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов. Источники наружного противопожарного водоснабжения используются только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности | Ст. 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Наружное противопожарное водоснабжение»; ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности»; п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации «Органами местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, для целей пожаротушения создаются источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников и систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях»; СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности». |  |
|  |  | Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения оборудованы указателями | тп052 |  |  | Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. | п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. |  |
|  |  | Организованы пирс и площадки для пожарной техники на пожарных водоемах | тп053 |  | При наличии | При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) к ним устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения. | п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. |  |
|  |  | Обеспечивается возможность забора воды из пожарного водоема в любое время года | тп054 |  |  | Созданы условия для забора в любое время года воды из пожарного водоема, расположенного в населенном пункте и на прилегающих к нему территориях, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения. Для забора воды из открытых водоемов в зимний период предусмотрена прорубь диаметром 55 - 60 см. Для предупреждения замерзания проруби создано обвалование проруби снегом высотой 30 – 40 см., после чего прорубь накрывается утеплителем (в качестве утеплителя может применяться мешок набитый соломой либо сеном). Во избежание провала людей в оборудованную прорубь, на утеплитель уложен деревянный щит. | п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. |  |
| Принятие мер по снижению рисков причинения вреда вследствие лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров | тп06 | Созданы минерализованные полосы (барьеры) в соответствии с предъявляемым к ним требованиям. | тп061 |  | Населенный пункт признан, подверженным угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров | В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населенных пунктов созданы (обновляются) противопожарные минерализованные полосы или иные противопожарные барьеры. На объектах защиты, граничащих с лесничествами, а также расположенных в районах с торфяными почвами, предусмотрено удаление (сбор) в летний период сухой растительности, поросли, кустарников и осуществление других мероприятий, предупреждающих распространение огня и защиту населения при природных, в том числе лесных пожарах. В числе основных технических мероприятий можно отметить: соблюдение необходимых противопожарных расстояний от населенных пунктов, зданий и сооружений до леса; создание противопожарных минерализованных полос или иных противопожарных барьеров. На объектах, граничащих с лесничествами, предусмотрено создание защитных противопожарных минерализованных полос. Противопожарные минерализованные полосы не препятствуют проезду к населенным пунктам и водоисточникам в целях пожаротушения. Мосты, находящиеся на территории лесных насаждений, окаймлены минерализованной полосой по внешнему периметру полосы отвода. | п. 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. |  |
|  |  | Соблюдаются установленные противопожарные разрывы либо иные противопожарные барьеры | тп062 |  |  | Соблюдено расстояние между зданиями, сооружениями, устанавливаемое для предотвращения распространения пожара. Противопожарные разрывы (иные барьеры) систематически очищаются от сухостоя, пожароопасного подроста, подлеска и валежника, а противопожарные минерализованные полосы в пределах барьеров — ежегодно обновляются до наступления пожароопасного периода в течение пожароопасного сезона. | п. 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; ст. 19 Лесного кодекса Российской Федерации «Мероприятия по сохранению лесов и по лесоустройству». |  |

Таблица 1в – Перечень полномочий, мероприятий по их реализации для ОМС МР

| Полномочия ОМС в области обеспечения пожарной безопасности | Индекс | Мероприятия по реализации полномочий ОМС в области обеспечения пожарной безопасности (показатели) |  | Индекс | Особые условия (контрольный вопрос) | Список проверяемых требований (содержание мероприятия) | Основные нормативные правовые акты и нормативные документы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Группа полномочий по профилактике пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий | пп01 | Наличие в схемах и программах развития территорий муниципального образования мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | пп011 |  |  | Разработаны нормативные правовые акты по вопросам: организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения мер пожарной безопасности; организации обучения населения мерам пожарной безопасности, пожарно-профилактической работы в жилом секторе; определения формы социально значимых работ при участии граждан в обеспечении мер пожарной безопасности. Предусмотрено повышение роли органов территориального общественного самоуправления, населения в обеспечении пожарной безопасности: работа по стимулированию граждан в целях создания ими добровольных пожарных формирований для участия в работе по борьбе с пожарами. Предусмотрено укрепление пожарной безопасности: проверка состояния источников противопожарного водоснабжения, проездов, разрывов, дорог и т.д.; размещение муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, связанных с решением вопросов обеспечения мер пожарной безопасности | Ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений, муниципальных и городских округов»; Ст. 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации «Полномочия органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности»: 1) подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений; 2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений; 3) утверждение правил землепользования и застройки поселений; 4) утверждение документации по планировке территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом; 5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территориях поселений; 6) заключение договоров о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества; 7) принятие решений о комплексном развитии территорий в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом; ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации «Подготовка и утверждение документации по планировке территории, порядок внесения в нее изменений и ее отмены» глава 16 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями»; ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Требования пожарной безопасности по размещению зданий пожарных депо на территориях населенных пунктов»; ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Обеспечение деятельности пожарных подразделений»; правила противопожарного режима в Российской Федерации; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»; СП 11.13130.2009. «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения». |  |
|  |  | Наличие в планах (генеральных планах, документах по планировке территории поселения) мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | пп012 |  |  | В генеральных планах, документах по планировке территории поселения обеспечено выполнение ряда требований: 1. Взрывопожароопасные объекты должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, находящихся за пределами территории взрывопожароопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. 2. Иные производственные объекты со зданиями и сооружениями категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности могут размещаться как на территориях, с учетом предъявляемых требований, так и за границами территорий. 3. Если взрывопожароопасные объекты находятся в границах поселений и городских округов, необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. 4. Комплексы и сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам. 5. На территориях поселений и городских округов должны быть предусмотрены источники наружного противопожарного водоснабжения. 6. Учтены противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями. Они должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения. 7. Обеспечение пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами. |  |  |
| Разработка и осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования | пп02 | Разработан и утвержден муниципальный правовой акт, определяющий состав мер пожарной безопасности, реализуемых на территории муниципального образования, в том числе с учетом климатических и иных особенностей | пп021 |  | Реализация мероприятий пп021 и пп022 допускается в через принятие одного правового акта | Состав мер пожарной безопасности, реализуемых на территории муниципального образования, включает: 1. Подготовку и принятие постановлений, распоряжений, решений: - об организации мер пожарной безопасности на территории муниципального образования; - о создание добровольной пожарной дружины (команды); - о привлечении населения к тушению пожаров (в т.ч. лесных); - о порядке оповещения населения о пожарах; - о средствах пожаротушения в жилых домах граждан и порядке его применения в случае возникновения пожара; - прочие решения в области пожарной безопасности в пределах своей компетенции. 2. Разработка планов обеспечения пожарной безопасности в границах ОМС с внесением в них противопожарных мероприятий, сроков их исполнения, предполагаемых финансовых расходов и источников финансирования. 3. Разработка, утверждение и исполнение соответствующих бюджетов в части расходов на пожарную безопасность в т.ч. на содержание добровольной пожарной дружины (команды). 4. Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности. В этот период в границах населенных пунктов поселений по решению органов местного самоуправления разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, топка печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе, может временно приостанавливаться. В этих случаях необходимо организовать силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований патрулирование в границах населенных пунктов поселений с первичными средствами пожаротушения, а также подготовку для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники, провести соответствующую разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара. 5. Организация обеспечения мер пожарной безопасности, агитация и пропаганда в области пожарной безопасности. Обучение населения должно проводить лицо, прошедшее соответствующее обучение по программе пожарно-технического минимума на курсах, организуемых областной противопожарной службой. Пропаганду в области пожарной безопасности рекомендуется проводить с вручением памяток, листовок, при посещении населением почтовых узлов связи, магазинов, учреждений здравоохранения, на сходах граждан, получением нарядов на работу и т.д. | Ст. 21 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Разработка и реализация мер пожарной безопасности». Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований разрабатываются и реализуются соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления; ст. 14. Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» «Вопросы местного значения городского, сельского поселения»: обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения; ст. 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» «Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения»; Правила противопожарного режима в Российской Федерации. |  |
|  |  | Разработан и утвержден муниципальный правовой акт, определяющий порядок осуществления мер пожарной безопасности на территории муниципального образования, в том числе с учетом климатических и иных особенностей | пп022 |  |  |  |  |  |
| Разработка предложений по включению в бюджеты расходов на обеспечение пожарной безопасности | пп03 | Местный бюджет предусматривает расходы на обеспечение пожарной безопасности муниципальных образований | пп031 |  |  | Расходы на обеспечение пожарной (в первую очередь это мероприятия, связанные с реализацией мер пожарной безопасности) безопасности отражены в местном бюджете в текущем финансовом году. | Ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности»; Абз. 4 ст. 15 Бюджетного кодекса Российской Федерации: В местных бюджетах в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации раздельно предусматриваются средства, направляемые на исполнение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, и расходных обязательств муниципальных образований, исполняемых за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для осуществления отдельных государственных полномочий; п. 2 ст. 18 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» «Принципы правового регулирования полномочий органов местного самоуправления»: финансовые обязательства, возникающие в связи с решением вопросов местного значения, исполняются за счет средств местных бюджетов (за исключением субвенций, предоставляемых местным бюджетам из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации). В случаях и порядке, установленных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, указанные обязательства могут дополнительно финансироваться за счет средств федерального бюджета, федеральных государственных внебюджетных фондов и бюджетов субъектов Российской Федерации. |  |
|  |  | Произведен запрос на дополнительное финансирование в случае, если текущих фондов было недостаточно для реализации полномочий в полном объеме | пп032 |  | Собственных средств недостаточно? | Наличие соответствующего запроса для предоставления дополнительного финансирования за счет средств регионального или федерального бюджета. |  |  |
| Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности | пп04 | Утвержден порядок установления особого противопожарного режима на территории муниципального образовании | пп041 |  | В случае повышения уровня пожарной опасности на территории муниципального образования. Реализация мероприятий пп041 и пп042 допускается в через принятие одного правового акта | Принят муниципальный правовой акт об установлении особого противопожарного режима на территории муниципального образования. Утвержден перечень оснований для установления особого противопожарного режима на территории муниципального образования в связи с повышением пожарной опасности (повышение или понижение температуры, угроза ландшафтных пожаров, увеличение числа пожаров на территории ОМС и тп). | Ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности». |  |
|  |  | Утвержден перечень дополнительных требований пожарной безопасности, действующих в период особого противопожарного режима | пп042 |  |  | Установлены дополнительные меры пожарной безопасности, в том числе: осуществляется наблюдение за противопожарным состоянием территорий муниципальных образований и в прилегающих к ним зонам; предусматриваются мероприятия, исключающие возможность переброса огня от природных, ландшафтных пожаров в населенные пункты, на здания и сооружения (устройство и/или обновление) защитных противопожарных полос, удаление сухой растительности и др.); предусматривается комплекс работ по дополнительному устройству, очистке и обновлению защитных (минерализованных) полос в местах примыкания лесных массивов, полей, болот к территориям населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан и отдельно стоящим объектам, расположенным в непосредственной близости от них; разрабатывается план эвакуации населения в безопасный район за пределы территории, на которой введен особый противопожарный режим; организуется незамедлительное оповещение населения о возникших пожарах; обеспечивается запас воды для целей пожаротушения; вводится запрет на проведение пожароопасных работ на потенциально опасных участках территории муниципального образования; вводится обязанность для жителей муниципального образования и руководителей организаций по проведению мероприятий по очистке территории поселения от мусора, сухой травы и легковоспламеняющихся материалов; вводится запрет на разведение костров и сжигание мусора, проведение неконтролируемого пала сухой травы на землях сельскохозяйственного назначения обеспечивается наличие передвижных емкостей с водой для целей пожаротушения; обеспечивается создание запасов противопожарного инвентаря и разместить их на наиболее пожароопасных участках; обеспечивается проведение работ по поддержанию в технически исправном состоянии пожарных гидрантов; вводится запрет посещения гражданами лесных массивов, лесопарковых зон; осуществляется усиление охраны объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения организовываются дополнительные мероприятия по профилактике пожаров при использовании печного отопления и использования электрооборудования; организовано патрулирование в границах ОМС в целях соблюдения требований пожарной безопасности и принятия мер по ликвидации возгораний. | Ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности»; ст. 30 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Особый противопожарный режим». |  |
| Создание условий для участия граждан в решении вопросов по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования и оказание содействия деятельности добровольных пожарных | пп05 | Определены формы участия граждан в обеспечении пожарной безопасности на территории муниципального образования | пп051 |  |  | Обеспечено участие граждан в деятельности подразделений добровольной пожарной охране; обеспечено участие граждан в выполнении социально-значимых работ в области пожарной безопасности; обеспечено участие граждан в деятельности органов территориального общественного самоуправления по решению вопросов обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования. | Ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах»; ст. 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» «Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения»; ст. 5 Федерального закона от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» «Участие органов государственной власти и органов местного самоуправления в обеспечении деятельности добровольных пожарных, работников добровольной пожарной охраны и общественных объединений пожарной охраны». |  |
|  |  | Определен порядок реализации мер, направленных на создание условий для участия граждан в обеспечении пожарной безопасности на территории муниципального образования | пп052 |  |  | Обеспечено проведение организационно-разъяснительной работы среди населения муниципального образования об участии граждан в деятельности добровольной пожарной охраны, а также иных формах участия в деятельности по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования; осуществлено оказание мер финансовой и материальной поддержки гражданам, активно участвующим в обеспечении пожарной безопасности на территории муниципального образования и деятельности подразделений добровольной пожарной охраны; обеспечено привлечение граждан к обсуждению проектов нормативных правовых актов в области пожарной безопасности, разрабатываемых органами местного самоуправления; обеспечено предоставление компенсации расходов на горюче-смазочные материалы при использовании личного транспорта граждан, привлекаемых к патрулированию территории муниципального образования в период введения особого противопожарного режима; организовано предоставление средств связи, необходимых условий при привлечении граждан к дежурствам, необходимым в целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования. |  |  |
|  |  | Разработан и утвержден муниципальный правовой акт, содержащий меры содействия добровольной пожарной охране и порядок их реализации | пп053 |  | При наличии ДПО | Финансовая поддержка добровольной пожарной охраны: Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям может осуществляться путем предоставления субсидий за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации либо за счет субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Предоставление налоговых льгот. В соответствии со ст. ст. 356 и 372 Налогового кодекса Российской Федерации законы субъектов Российской Федерации при установлении транспортного налога и налога на имущество организаций могут предусматривать налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиками. Проведение организационно-правовой работы в целях освобождения общественных объединений пожарной охраны от транспортного налога в отношении пожарных машин и налога на имущество общественных объединений пожарной охраны в отношении имущества, используемого ими в соответствии с уставными задачами Имущественная поддержка ДПО: передача пожарной техники и инвентаря, передача в аренду зданий и сооружений Разработка целевых программ по развитию ДПО. Информационная и консультационная поддержка ДПО, содержащая: - освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций - общественных объединений пожарной охраны, и добровольчества в средствах массовой информации, в том числе получающих поддержку из средств бюджета субъекта Российской Федерации; - создание и обеспечение функционирования региональных информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей; - поощрение и повышение квалификации журналистов, освещающих деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества; - содействие развитию социальной рекламы с определением приоритетных тем для развития социально ориентированных некоммерческих организаций - общественных объединений пожарной охраны и добровольчества Личное страхование добровольных пожарных и предоставление добровольным пожарным иных выплат компенсационного характера Рекомендовано предусматривать расходные обязательства бюджетов субъекта Российской Федерации и муниципальных образований на личное страхование добровольных пожарных на период исполнения ими обязанностей добровольных пожарных. Предоставление добровольным пожарным «безденежных» социальных гарантий, например преимущественное право при приеме на работу в бюджетные учреждения противопожарной службы автономного округа (при прочих равных обстоятельствах) | Ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах»; ст. 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» «Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения».; ст. 5 Федерального закона от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» «Участие органов государственной власти и органов местного самоуправления в обеспечении деятельности добровольных пожарных, работников добровольной пожарной охраны и общественных объединений пожарной охраны»; ст. 12 Федерального закона от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» «Имущество добровольной пожарной охраны»; Глава 3. Федерального закона от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» «Статус работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных». |  |
| Группа полномочий, направленных на спасение людей и имущества от опасных факторов пожара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений государственной противопожарной службы о пожаре | тп02 | Наличие муниципального правового акта (либо иного документа), подтверждающего принятие мер по оповещению населения и подразделений государственной противопожарной службы о пожаре | тп021 |  |  | Определены способы оповещения населения муниципального образования о пожаре. Определен вид и места размещения средств оповещения населения муниципального образования о пожаре. Определено лицо, ответственное за оповещение населения муниципального образования о пожаре. | Ст.19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре»; Правила противопожарного режима в Российской Федерации. |  |
|  |  | Наличие и исправность средств оповещения людей населённого пункта о пожаре | тп022 |  |  | Организовано техническое обслуживание средств оповещения людей населённого пункта о пожаре, назначено ответственное лицо. Определены способы передачи сообщений о пожаре на территории муниципального образования в подразделения государственной противопожарной службы. |  |  |
| Принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы | тп03 | Разработан и утвержден муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок создания и организации деятельности муниципальной пожарной охраны | тп031 |  | При необходимости и финансовой возможности | Определен порядок создания и организации деятельности подразделений муниципальной пожарной охраны Определены нормы кадровой и технической оснащенности подразделений муниципальной пожарной охраны, порядок формирования их имущества, и финансового обеспечения деятельности подразделений муниципальной пожарной охраны Определены места дислокации подразделений муниципальной пожарной охраны на территории муниципальных образований | Ст.19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы»; Ст.11.1 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Муниципальная пожарная охрана»; Ст. 76 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности «Требования пожарной безопасности по размещению зданий пожарных депо на территориях населенных пунктов»; Свод правил СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны, Порядок и методика определения» |  |
|  |  | Разработан и утвержден муниципальный правовой акт (либо иной документ) определяющий меры по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы | тп032 |  |  | В правовом акте (либо ином документе) отражается следующее. телефоны вызова пожарной охраны; способы оповещения и приведения в готовность добровольной пожарной дружины (при наличии), определение места сбора; ответственные лица и способы оповещения населения; определение ответственного лица, организовывающего эвакуацию населения в безопасное место. | Ст.19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы». |  |
| Создание источников наружного противопожарного водоснабжения | тп04 | Создание источников наружного противопожарного водоснабжения (водных объектов, пожарных резервуаров или пожарных гидрантов) | тп041 |  | В соответствии с нормами |  | Ст. 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Наружное противопожарное водоснабжение»; ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности»; п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации «Органами местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, для целей пожаротушения создаются источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников и систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях»; СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности». |  |
|  |  | Разработан и утвержден муниципальный правовой акт устанавливающий перечень природных источников в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения | тп042 |  |  | В муниципальном правом акте закреплен перечень источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории, с указанием адреса и краткого описания такого источника (река, озеро, пруд, закрытый водоем и тп.) | Ст. 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Наружное противопожарное водоснабжение»; ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности». |  |
| Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях | тп05 | Разработан и утвержден муниципальный правовой акт, определяющий порядок содержания источников наружного водоснабжения, в том числе определяющий места для забора воды в целях пожаротушения, в любое время года, из источников наружного противопожарного водоснабжения | тп051 |  |  | Источники наружного противопожарного водоснабжения находятся в исправном состоянии и оборудованы указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения обеспечен подъезд. Пожарные водоёмы наполнены водой. К водоёмам обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой. При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков обозначены указателями. В «сухом» колодце установлена задвижка, штурвал который введён под крышку люка. Обеспечивается бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов. Источники наружного противопожарного водоснабжения используются только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности | Ст. 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Наружное противопожарное водоснабжение»; ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности»; п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации «Органами местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, для целей пожаротушения создаются источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников и систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях»; СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности». |  |
|  |  | Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения оборудованы указателями | тп052 |  |  | Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. | п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. |  |
|  |  | Организованы пирс и площадки для пожарной техники на пожарных водоемах | тп053 |  | При наличии | При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) к ним устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения. | п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. |  |
|  |  | Обеспечивается возможность забора воды из пожарного водоема в любое время года | тп054 |  |  | Созданы условия для забора в любое время года воды из пожарного водоема, расположенного в населенном пункте и на прилегающих к нему территориях, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения. Для забора воды из открытых водоемов в зимний период предусмотрена прорубь диаметром 55 - 60 см. Для предупреждения замерзания проруби создано обвалование проруби снегом высотой 30 – 40 см., после чего прорубь накрывается утеплителем (в качестве утеплителя может применяться мешок набитый соломой либо сеном). Во избежание провала людей в оборудованную прорубь, на утеплитель уложен деревянный щит. | п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. |  |
| Принятие мер по снижению рисков причинения вреда вследствие лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров | тп06 | Созданы минерализованные полосы (барьеры) в соответствии с предъявляемым к ним требованиям. | тп061 |  | Населенный пункт признан, подверженным угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров | В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населенных пунктов созданы (обновляются) противопожарные минерализованные полосы или иные противопожарные барьеры. На объектах защиты, граничащих с лесничествами, а также расположенных в районах с торфяными почвами, предусмотрено удаление (сбор) в летний период сухой растительности, поросли, кустарников и осуществление других мероприятий, предупреждающих распространение огня и защиту населения при природных, в том числе лесных пожарах. В числе основных технических мероприятий можно отметить: соблюдение необходимых противопожарных расстояний от населенных пунктов, зданий и сооружений до леса; создание противопожарных минерализованных полос или иных противопожарных барьеров. На объектах, граничащих с лесничествами, предусмотрено создание защитных противопожарных минерализованных полос. Противопожарные минерализованные полосы не препятствуют проезду к населенным пунктам и водоисточникам в целях пожаротушения. Мосты, находящиеся на территории лесных насаждений, окаймлены минерализованной полосой по внешнему периметру полосы отвода. | п. 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. |  |
|  |  | Соблюдаются установленные противопожарные разрывы либо иные противопожарные барьеры | тп062 |  |  | Соблюдено расстояние между зданиями, сооружениями, устанавливаемое для предотвращения распространения пожара. Противопожарные разрывы (иные барьеры) систематически очищаются от сухостоя, пожароопасного подроста, подлеска и валежника, а противопожарные минерализованные полосы в пределах барьеров — ежегодно обновляются до наступления пожароопасного периода в течение пожароопасного сезона. | п. 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; ст. 19 Лесного кодекса Российской Федерации «Мероприятия по сохранению лесов и по лесоустройству». |  |

Таблица 1г – Перечень полномочий, мероприятий по их реализации для ОМС ГО

| Полномочия ОМС в области обеспечения пожарной безопасности | Индекс | Мероприятия по реализации полномочий ОМС в области обеспечения пожарной безопасности (показатели) |  | Индекс | Особые условия (контрольный вопрос) | Список проверяемых требований (содержание мероприятия) | Основные нормативные правовые акты и нормативные документы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Группа полномочий по профилактике пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий | пп01 | Наличие в схемах и программах развития территорий муниципального образования мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | пп011 |  |  | Разработаны нормативные правовые акты по вопросам: организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения мер пожарной безопасности; организации обучения населения мерам пожарной безопасности, пожарно-профилактической работы в жилом секторе; определения формы социально значимых работ при участии граждан в обеспечении мер пожарной безопасности. Предусмотрено повышение роли органов территориального общественного самоуправления, населения в обеспечении пожарной безопасности: работа по стимулированию граждан в целях создания ими добровольных пожарных формирований для участия в работе по борьбе с пожарами. Предусмотрено укрепление пожарной безопасности: проверка состояния источников противопожарного водоснабжения, проездов, разрывов, дорог и т.д.; размещение муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, связанных с решением вопросов обеспечения мер пожарной безопасности | Ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений, муниципальных и городских округов»; Ст. 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации «Полномочия органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности»: 1) подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений; 2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений; 3) утверждение правил землепользования и застройки поселений; 4) утверждение документации по планировке территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом; 5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территориях поселений; 6) заключение договоров о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества; 7) принятие решений о комплексном развитии территорий в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом; ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации «Подготовка и утверждение документации по планировке территории, порядок внесения в нее изменений и ее отмены» глава 16 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями»; ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Требования пожарной безопасности по размещению зданий пожарных депо на территориях населенных пунктов»; ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Обеспечение деятельности пожарных подразделений»; правила противопожарного режима в Российской Федерации; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»; СП 11.13130.2009. «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения». |  |
|  |  | Наличие в планах (генеральных планах, документах по планировке территории поселения) мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | пп012 |  |  | В генеральных планах, документах по планировке территории поселения обеспечено выполнение ряда требований: 1. Взрывопожароопасные объекты должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, находящихся за пределами территории взрывопожароопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. 2. Иные производственные объекты со зданиями и сооружениями категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности должны размещаться на территории ОМС, с учетом предъявляемых требований. 3. Если взрывопожароопасные объекты находятся в границах поселений и городских округов, необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. 4. Комплексы и сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам. 5. На территориях поселений и городских округов должны быть предусмотрены источники наружного противопожарного водоснабжения. 6. Учтены противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями. Они должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения. 7. Обеспечение пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами. |  |  |
| Разработка и осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования | пп02 | Разработан и утвержден муниципальный правовой акт, определяющий состав мер пожарной безопасности, реализуемых на территории муниципального образования, в том числе с учетом климатических и иных особенностей | пп021 |  | Реализация мероприятий пп021 и пп022 допускается в через принятие одного правового акта | Состав мер пожарной безопасности, реализуемых на территории муниципального образования, включает: 1. Подготовку и принятие постановлений, распоряжений, решений: - об организации мер пожарной безопасности на территории муниципального образования; - о создание добровольной пожарной дружины (команды); - о привлечении населения к тушению пожаров (в т.ч. лесных); - о порядке оповещения населения о пожарах; - о средствах пожаротушения в жилых домах граждан и порядке его применения в случае возникновения пожара; - прочие решения в области пожарной безопасности в пределах своей компетенции. 2. Разработка планов обеспечения пожарной безопасности в границах ОМС с внесением в них противопожарных мероприятий, сроков их исполнения, предполагаемых финансовых расходов и источников финансирования. 3. Разработка, утверждение и исполнение соответствующих бюджетов в части расходов на пожарную безопасность в т.ч. на содержание добровольной пожарной дружины (команды). 4. Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности. В этот период в границах населенных пунктов поселений по решению органов местного самоуправления разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, топка печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе, может временно приостанавливаться. В этих случаях необходимо организовать силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований патрулирование в границах населенных пунктов поселений с первичными средствами пожаротушения, а также подготовку для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники, провести соответствующую разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара. 5. Организация обеспечения мер пожарной безопасности, агитация и пропаганда в области пожарной безопасности. Обучение населения должно проводить лицо, прошедшее соответствующее обучение по программе пожарно-технического минимума на курсах, организуемых областной противопожарной службой. Пропаганду в области пожарной безопасности рекомендуется проводить с вручением памяток, листовок, при посещении населением почтовых узлов связи, магазинов, учреждений здравоохранения, на сходах граждан, получением нарядов на работу и т.д. | Ст. 21 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Разработка и реализация мер пожарной безопасности». Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований разрабатываются и реализуются соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления; ст. 14. Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» «Вопросы местного значения городского, сельского поселения»: обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения; ст. 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» «Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения»; Правила противопожарного режима в Российской Федерации. |  |
|  |  | Разработан и утвержден муниципальный правовой акт, определяющий порядок осуществления мер пожарной безопасности на территории муниципального образования, в том числе с учетом климатических и иных особенностей | пп022 |  |  |  |  |  |
| Разработка предложений по включению в бюджеты расходов на обеспечение пожарной безопасности | пп03 | Местный бюджет предусматривает расходы на обеспечение пожарной безопасности муниципальных образований | пп031 |  |  | Расходы на обеспечение пожарной (в первую очередь это мероприятия, связанные с реализацией мер пожарной безопасности) безопасности отражены в местном бюджете в текущем финансовом году. | Ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности»; Абз. 4 ст. 15 Бюджетного кодекса Российской Федерации: В местных бюджетах в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации раздельно предусматриваются средства, направляемые на исполнение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, и расходных обязательств муниципальных образований, исполняемых за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для осуществления отдельных государственных полномочий; п. 2 ст. 18 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» «Принципы правового регулирования полномочий органов местного самоуправления»: финансовые обязательства, возникающие в связи с решением вопросов местного значения, исполняются за счет средств местных бюджетов (за исключением субвенций, предоставляемых местным бюджетам из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации). В случаях и порядке, установленных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, указанные обязательства могут дополнительно финансироваться за счет средств федерального бюджета, федеральных государственных внебюджетных фондов и бюджетов субъектов Российской Федерации. |  |
|  |  | Произведен запрос на дополнительное финансирование в случае, если текущих фондов было недостаточно для реализации полномочий в полном объеме | пп032 |  | Собственных средств недостаточно? | Наличие соответствующего запроса для предоставления дополнительного финансирования за счет средств регионального или федерального бюджета. |  |  |
| Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности | пп04 | Утвержден порядок установления особого противопожарного режима на территории муниципального образовании | пп041 |  | В случае повышения уровня пожарной опасности на территории муниципального образования. Реализация мероприятий пп041 и пп042 допускается в через принятие одного правового акта | Принят муниципальный правовой акт об установлении особого противопожарного режима на территории муниципального образования. Утвержден перечень оснований для установления особого противопожарного режима на территории муниципального образования в связи с повышением пожарной опасности (повышение или понижение температуры, угроза ландшафтных пожаров, увеличение числа пожаров на территории ОМС и тп). | Ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности». |  |
|  |  | Утвержден перечень дополнительных требований пожарной безопасности, действующих в период особого противопожарного режима | пп042 |  |  | Установлены дополнительные меры пожарной безопасности, в том числе: осуществляется наблюдение за противопожарным состоянием территорий муниципальных образований и в прилегающих к ним зонам; предусматриваются мероприятия, исключающие возможность переброса огня от природных, ландшафтных пожаров в населенные пункты, на здания и сооружения (устройство и/или обновление) защитных противопожарных полос, удаление сухой растительности и др.); предусматривается комплекс работ по дополнительному устройству, очистке и обновлению защитных (минерализованных) полос в местах примыкания лесных массивов, полей, болот к территориям населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан и отдельно стоящим объектам, расположенным в непосредственной близости от них; разрабатывается план эвакуации населения в безопасный район за пределы территории, на которой введен особый противопожарный режим; организуется незамедлительное оповещение населения о возникших пожарах; обеспечивается запас воды для целей пожаротушения; вводится запрет на проведение пожароопасных работ на потенциально опасных участках территории муниципального образования; вводится обязанность для жителей муниципального образования и руководителей организаций по проведению мероприятий по очистке территории поселения от мусора, сухой травы и легковоспламеняющихся материалов; вводится запрет на разведение костров и сжигание мусора, проведение неконтролируемого пала сухой травы на землях сельскохозяйственного назначения обеспечивается наличие передвижных емкостей с водой для целей пожаротушения; обеспечивается создание запасов противопожарного инвентаря и разместить их на наиболее пожароопасных участках; обеспечивается проведение работ по поддержанию в технически исправном состоянии пожарных гидрантов; вводится запрет посещения гражданами лесных массивов, лесопарковых зон; осуществляется усиление охраны объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения организовываются дополнительные мероприятия по профилактике пожаров при использовании печного отопления и использования электрооборудования; организовано патрулирование в границах ОМС в целях соблюдения требований пожарной безопасности и принятия мер по ликвидации возгораний. | Ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности»; ст. 30 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Особый противопожарный режим». |  |
| Создание условий для участия граждан в решении вопросов по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования и оказание содействия деятельности добровольных пожарных | пп05 | Определены формы участия граждан в обеспечении пожарной безопасности на территории муниципального образования | пп051 |  |  | Обеспечено участие граждан в деятельности подразделений добровольной пожарной охране; обеспечено участие граждан в выполнении социально-значимых работ в области пожарной безопасности; обеспечено участие граждан в деятельности органов территориального общественного самоуправления по решению вопросов обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования. | Ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах»; ст. 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» «Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения»; ст. 5 Федерального закона от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» «Участие органов государственной власти и органов местного самоуправления в обеспечении деятельности добровольных пожарных, работников добровольной пожарной охраны и общественных объединений пожарной охраны». |  |
|  |  | Определен порядок реализации мер, направленных на создание условий для участия граждан в обеспечении пожарной безопасности на территории муниципального образования | пп052 |  |  | Обеспечено проведение организационно-разъяснительной работы среди населения муниципального образования об участии граждан в деятельности добровольной пожарной охраны, а также иных формах участия в деятельности по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования; осуществлено оказание мер финансовой и материальной поддержки гражданам, активно участвующим в обеспечении пожарной безопасности на территории муниципального образования и деятельности подразделений добровольной пожарной охраны; обеспечено привлечение граждан к обсуждению проектов нормативных правовых актов в области пожарной безопасности, разрабатываемых органами местного самоуправления; обеспечено предоставление компенсации расходов на горюче-смазочные материалы при использовании личного транспорта граждан, привлекаемых к патрулированию территории муниципального образования в период введения особого противопожарного режима; организовано предоставление средств связи, необходимых условий при привлечении граждан к дежурствам, необходимым в целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования. |  |  |
|  |  | Разработан и утвержден муниципальный правовой акт, содержащий меры содействия добровольной пожарной охране и порядок их реализации | пп053 |  | При наличии ДПО | Финансовая поддержка добровольной пожарной охраны: Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям может осуществляться путем предоставления субсидий за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации либо за счет субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Предоставление налоговых льгот. В соответствии со ст. ст. 356 и 372 Налогового кодекса Российской Федерации законы субъектов Российской Федерации при установлении транспортного налога и налога на имущество организаций могут предусматривать налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиками. Проведение организационно-правовой работы в целях освобождения общественных объединений пожарной охраны от транспортного налога в отношении пожарных машин и налога на имущество общественных объединений пожарной охраны в отношении имущества, используемого ими в соответствии с уставными задачами Имущественная поддержка ДПО: передача пожарной техники и инвентаря, передача в аренду зданий и сооружений Разработка целевых программ по развитию ДПО. Информационная и консультационная поддержка ДПО, содержащая: - освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций - общественных объединений пожарной охраны, и добровольчества в средствах массовой информации, в том числе получающих поддержку из средств бюджета субъекта Российской Федерации; - создание и обеспечение функционирования региональных информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей; - поощрение и повышение квалификации журналистов, освещающих деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества; - содействие развитию социальной рекламы с определением приоритетных тем для развития социально ориентированных некоммерческих организаций - общественных объединений пожарной охраны и добровольчества Личное страхование добровольных пожарных и предоставление добровольным пожарным иных выплат компенсационного характера Рекомендовано предусматривать расходные обязательства бюджетов субъекта Российской Федерации и муниципальных образований на личное страхование добровольных пожарных на период исполнения ими обязанностей добровольных пожарных. Предоставление добровольным пожарным «безденежных» социальных гарантий, например преимущественное право при приеме на работу в бюджетные учреждения противопожарной службы автономного округа (при прочих равных обстоятельствах) | Ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах»; ст. 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» «Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения».; ст. 5 Федерального закона от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» «Участие органов государственной власти и органов местного самоуправления в обеспечении деятельности добровольных пожарных, работников добровольной пожарной охраны и общественных объединений пожарной охраны»; ст. 12 Федерального закона от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» «Имущество добровольной пожарной охраны»; Глава 3. Федерального закона от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» «Статус работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных». |  |
| Оказание содействия органам государственной власти при информировании населения о мерах пожарной безопасности | пп06 | Определение порядка информирования граждан о мерах пожарной безопасности | пп061 |  | Реализация мероприятий пп041 и пп042 допускается в через принятие одного правового акта | Разработан муниципальный правовой акт, определяющий порядок информирования граждан о мерах пожарной безопасности. В утверждаемом порядке определены: цели информирования (с учетом особенностей данного ОМС); ответственные лица, ответственные за информирование граждан; план мероприятий. | Ст.19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности»: оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения»; ст. 25 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности»; ст. 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» «Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения». |  |
|  |  | Определение форм и методов информирования граждан о мерах пожарной безопасности | пп062 |  |  | Проведение собраний и сходов граждан по обсуждению вопросов обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования; размещение информационных материалов по пожарной безопасности в печатных и электронных средствах массовой информации; проведение социальной рекламы по вопросам обеспечения пожарной безопасности; организация обучающих мероприятий с гражданами по месту жительства; издание и распространение печатных материалов: листовок, брошюр, памяток, буклетов; выпуск плакатов, оформление стендов, витрин в местах проживания граждан; передачи по радио и телевидению, опубликование заметок и статей на противопожарные темы в периодической печати; проведение инструктажей при заселении гражданами квартир с вручением памяток (выписок из инструкций) о мерах пожарной безопасности; разработка, издание и распространение листовок, буклетов и другой наглядной противопожарной агитации по месту жительства; доведение основных мер пожарной безопасности на общих собраниях жильцов; информирование жильцов о мерах пожарной безопасности в ходе проверок по фактам загораний и пожаров в квартирах граждан (в помещениях арендаторов); изготовление и установка в местах с массовым пребыванием людей стендов и щитов на противопожарную тематику |  |  |
| Принятие профилактических мер по снижению рисков причинения вреда населенным пунктам, подверженным угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров | пп07 | Разработка паспорта населенного пункта и паспорт территории, подверженных угрозе лесных пожаров | пп071 |  | Населенный пункт признан, подверженным угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров | Утверждение паспорта населенного пункта и паспорта территории, подверженных угрозе лесных пожаров, в течение 15 дней со дня принятия нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, утверждающего перечень населенных пунктов и территорий, подверженных угрозе лесных пожаров (в трех экземплярах). В паспорте населенного пункта указана достоверная информация о фактической обстановке обеспечения пожарной безопасности на территории населенного пункта. Паспорт представлен в течение 3 дней со дня утверждения паспорта населенного пункта по одному экземпляру паспорта населенного пункта в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования (субъекта Российской Федерации), структурное подразделение территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора. Один экземпляр паспорта находится на постоянном хранении в органе местного самоуправления, утвердившего паспорт населенного пункта | Ст.19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности»; п. 76 Паспорт населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, паспорт территории организации отдыха детей и их оздоровления, паспорт территории садоводства или огородничества, которые подвержены угрозе лесных пожаров (далее - паспорт населенного пункта, паспорт территории), ежегодно к началу пожароопасного сезона разрабатываются и утверждаются в соответствии с разделом XX Правил противопожарного режима в Российской Федерации; Раздел XX Правил противопожарного режима в Российской Федерации «Порядок оформления паспорта населенного пункта, паспорта территории». |  |
|  |  | Разработка перечня профилактических мер по снижению рисков причинения вреда вследствие лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров | пп072 |  |  | Разработаны схемы оповещения жителей населенных пунктов в случае возникновения пожара с определением ответственных лиц; введены дополнительные режимно-ограничительных мер при введении особого противопожарного режима на территории муниципального образования; проведены мероприятия по недопущению неконтролируемых сельскохозяйственных палов; актуализирован перечень собственников земельных участков, примыкающих к лесным массивам, контроль за выполнением собственниками этих участков мероприятий, направленных на реализацию пункта 70 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в части, касающейся очистки территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделения леса противопожарной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером; проведены профилактические мероприятий с правообладателями земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных возле населенных пунктов, в том числе по недопущению зарастания этих земель сорными растениями, древестно-кустарниковой растительностью и мелколесьем, захламление свалками ТКО; проведен комплекс мероприятий по приведению в исправное состояние противопожарного водоснабжения в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населенных пунктов создаются (обновляются) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры | п.70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; Раздел II Правил противопожарного режима в Российской Федерации «Территории поселений и населенных пунктов». |  |
| Группа полномочий, направленных на спасение людей и имущества от опасных факторов пожара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание источников наружного противопожарного водоснабжения | тп04 | Создание источников наружного противопожарного водоснабжения (водных объектов, пожарных резервуаров или пожарных гидрантов) | тп041 |  | В соответствии с нормами |  | Ст. 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Наружное противопожарное водоснабжение»; ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности»; п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации «Органами местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, для целей пожаротушения создаются источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников и систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях»; СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности». |  |
|  |  | Разработан и утвержден муниципальный правовой акт устанавливающий перечень природных источников в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения | тп042 |  |  | В муниципальном правом акте закреплен перечень источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории, с указанием адреса и краткого описания такого источника (река, озеро, пруд, закрытый водоем и тп.) | Ст. 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Наружное противопожарное водоснабжение»; ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности». |  |
| Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях | тп05 | Разработан и утвержден муниципальный правовой акт, определяющий порядок содержания источников наружного водоснабжения, в том числе определяющий места для забора воды в целях пожаротушения, в любое время года, из источников наружного противопожарного водоснабжения | тп051 |  |  | Источники наружного противопожарного водоснабжения находятся в исправном состоянии и оборудованы указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения обеспечен подъезд. Пожарные водоёмы наполнены водой. К водоёмам обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой. При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков обозначены указателями. В «сухом» колодце установлена задвижка, штурвал который введён под крышку люка. Обеспечивается бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов. Источники наружного противопожарного водоснабжения используются только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности | Ст. 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Наружное противопожарное водоснабжение»; ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности»; п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации «Органами местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, для целей пожаротушения создаются источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников и систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях»; СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности». |  |
|  |  | Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения оборудованы указателями | тп052 |  |  | Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. | п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. |  |
|  |  | Организованы пирс и площадки для пожарной техники на пожарных водоемах | тп053 |  | При наличии | При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) к ним устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения. | п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. |  |
|  |  | Обеспечивается возможность забора воды из пожарного водоема в любое время года | тп054 |  |  | Созданы условия для забора в любое время года воды из пожарного водоема, расположенного в населенном пункте и на прилегающих к нему территориях, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения. Для забора воды из открытых водоемов в зимний период предусмотрена прорубь диаметром 55 - 60 см. Для предупреждения замерзания проруби создано обвалование проруби снегом высотой 30 – 40 см., после чего прорубь накрывается утеплителем (в качестве утеплителя может применяться мешок набитый соломой либо сеном). Во избежание провала людей в оборудованную прорубь, на утеплитель уложен деревянный щит. | п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. |  |
| Принятие мер по снижению рисков причинения вреда вследствие лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров | тп06 | Созданы минерализованные полосы (барьеры) в соответствии с предъявляемым к ним требованиям. | тп061 |  | Населенный пункт признан, подверженным угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров | В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населенных пунктов созданы (обновляются) противопожарные минерализованные полосы или иные противопожарные барьеры. На объектах защиты, граничащих с лесничествами, а также расположенных в районах с торфяными почвами, предусмотрено удаление (сбор) в летний период сухой растительности, поросли, кустарников и осуществление других мероприятий, предупреждающих распространение огня и защиту населения при природных, в том числе лесных пожарах. В числе основных технических мероприятий можно отметить: соблюдение необходимых противопожарных расстояний от населенных пунктов, зданий и сооружений до леса; создание противопожарных минерализованных полос или иных противопожарных барьеров. На объектах, граничащих с лесничествами, предусмотрено создание защитных противопожарных минерализованных полос. Противопожарные минерализованные полосы не препятствуют проезду к населенным пунктам и водоисточникам в целях пожаротушения. Мосты, находящиеся на территории лесных насаждений, окаймлены минерализованной полосой по внешнему периметру полосы отвода. | п. 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. |  |
|  |  | Соблюдаются установленные противопожарные разрывы либо иные противопожарные барьеры | тп062 |  |  | Соблюдено расстояние между зданиями, сооружениями, устанавливаемое для предотвращения распространения пожара. Противопожарные разрывы (иные барьеры) систематически очищаются от сухостоя, пожароопасного подроста, подлеска и валежника, а противопожарные минерализованные полосы в пределах барьеров — ежегодно обновляются до наступления пожароопасного периода в течение пожароопасного сезона. | п. 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; ст. 19 Лесного кодекса Российской Федерации «Мероприятия по сохранению лесов и по лесоустройству». |  |

Таблица 1д – Перечень полномочий, мероприятий по их реализации для ОМС МО

| Полномочия ОМС в области обеспечения пожарной безопасности | Индекс | Мероприятия по реализации полномочий ОМС в области обеспечения пожарной безопасности (показатели) |  | Индекс | Особые условия (контрольный вопрос) | Список проверяемых требований (содержание мероприятия) | Основные нормативные правовые акты и нормативные документы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Группа полномочий по профилактике пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий | пп01 | Наличие в схемах и программах развития территорий муниципального образования мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | пп011 |  |  | Разработаны нормативные правовые акты по вопросам: организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения мер пожарной безопасности; организации обучения населения мерам пожарной безопасности, пожарно-профилактической работы в жилом секторе; определения формы социально значимых работ при участии граждан в обеспечении мер пожарной безопасности. Предусмотрено повышение роли органов территориального общественного самоуправления, населения в обеспечении пожарной безопасности: работа по стимулированию граждан в целях создания ими добровольных пожарных формирований для участия в работе по борьбе с пожарами. Предусмотрено укрепление пожарной безопасности: проверка состояния источников противопожарного водоснабжения, проездов, разрывов, дорог и т.д.; размещение муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, связанных с решением вопросов обеспечения мер пожарной безопасности | Ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений, муниципальных и городских округов»; Ст. 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации «Полномочия органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности»: 1) подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений; 2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений; 3) утверждение правил землепользования и застройки поселений; 4) утверждение документации по планировке территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом; 5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территориях поселений; 6) заключение договоров о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества; 7) принятие решений о комплексном развитии территорий в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом; ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации «Подготовка и утверждение документации по планировке территории, порядок внесения в нее изменений и ее отмены» глава 16 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями»; ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Требования пожарной безопасности по размещению зданий пожарных депо на территориях населенных пунктов»; ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Обеспечение деятельности пожарных подразделений»; правила противопожарного режима в Российской Федерации; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»; СП 11.13130.2009. «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения». |  |
|  |  | Наличие в планах (генеральных планах, документах по планировке территории поселения) мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | пп012 |  |  | В генеральных планах, документах по планировке территории поселения обеспечено выполнение ряда требований: 1. Взрывопожароопасные объекты должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, находящихся за пределами территории взрывопожароопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. 2. Иные производственные объекты со зданиями и сооружениями категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности должны размещаться на территории ОМС, с учетом предъявляемых требований. 3. Если взрывопожароопасные объекты находятся в границах поселений и городских округов, необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. 4. Комплексы и сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам. 5. На территориях поселений и городских округов должны быть предусмотрены источники наружного противопожарного водоснабжения. 6. Учтены противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями. Они должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения. 7. Обеспечение пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами. |  |  |
| Разработка и осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования | пп02 | Разработан и утвержден муниципальный правовой акт, определяющий состав мер пожарной безопасности, реализуемых на территории муниципального образования, в том числе с учетом климатических и иных особенностей | пп021 |  | Реализация мероприятий пп021 и пп022 допускается в через принятие одного правового акта | Состав мер пожарной безопасности, реализуемых на территории муниципального образования, включает: 1. Подготовку и принятие постановлений, распоряжений, решений: - об организации мер пожарной безопасности на территории муниципального образования; - о создание добровольной пожарной дружины (команды); - о привлечении населения к тушению пожаров (в т.ч. лесных); - о порядке оповещения населения о пожарах; - о средствах пожаротушения в жилых домах граждан и порядке его применения в случае возникновения пожара; - прочие решения в области пожарной безопасности в пределах своей компетенции. 2. Разработка планов обеспечения пожарной безопасности в границах ОМС с внесением в них противопожарных мероприятий, сроков их исполнения, предполагаемых финансовых расходов и источников финансирования. 3. Разработка, утверждение и исполнение соответствующих бюджетов в части расходов на пожарную безопасность в т.ч. на содержание добровольной пожарной дружины (команды). 4. Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности. В этот период в границах населенных пунктов поселений по решению органов местного самоуправления разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, топка печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе, может временно приостанавливаться. В этих случаях необходимо организовать силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований патрулирование в границах населенных пунктов поселений с первичными средствами пожаротушения, а также подготовку для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники, провести соответствующую разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара. 5. Организация обеспечения мер пожарной безопасности, агитация и пропаганда в области пожарной безопасности. Обучение населения должно проводить лицо, прошедшее соответствующее обучение по программе пожарно-технического минимума на курсах, организуемых областной противопожарной службой. Пропаганду в области пожарной безопасности рекомендуется проводить с вручением памяток, листовок, при посещении населением почтовых узлов связи, магазинов, учреждений здравоохранения, на сходах граждан, получением нарядов на работу и т.д. | Ст. 21 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Разработка и реализация мер пожарной безопасности». Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований разрабатываются и реализуются соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления; ст. 14. Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» «Вопросы местного значения городского, сельского поселения»: обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения; ст. 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» «Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения»; Правила противопожарного режима в Российской Федерации. |  |
|  |  | Разработан и утвержден муниципальный правовой акт, определяющий порядок осуществления мер пожарной безопасности на территории муниципального образования, в том числе с учетом климатических и иных особенностей | пп022 |  |  |  |  |  |
| Разработка предложений по включению в бюджеты расходов на обеспечение пожарной безопасности | пп03 | Местный бюджет предусматривает расходы на обеспечение пожарной безопасности муниципальных образований | пп031 |  |  | Расходы на обеспечение пожарной (в первую очередь это мероприятия, связанные с реализацией мер пожарной безопасности) безопасности отражены в местном бюджете в текущем финансовом году. | Ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности»; Абз. 4 ст. 15 Бюджетного кодекса Российской Федерации: В местных бюджетах в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации раздельно предусматриваются средства, направляемые на исполнение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, и расходных обязательств муниципальных образований, исполняемых за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для осуществления отдельных государственных полномочий; п. 2 ст. 18 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» «Принципы правового регулирования полномочий органов местного самоуправления»: финансовые обязательства, возникающие в связи с решением вопросов местного значения, исполняются за счет средств местных бюджетов (за исключением субвенций, предоставляемых местным бюджетам из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации). В случаях и порядке, установленных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, указанные обязательства могут дополнительно финансироваться за счет средств федерального бюджета, федеральных государственных внебюджетных фондов и бюджетов субъектов Российской Федерации. |  |
|  |  | Произведен запрос на дополнительное финансирование в случае, если текущих фондов было недостаточно для реализации полномочий в полном объеме | пп032 |  | Собственных средств недостаточно? | Наличие соответствующего запроса для предоставления дополнительного финансирования за счет средств регионального или федерального бюджета. |  |  |
| Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности | пп04 | Утвержден порядок установления особого противопожарного режима на территории муниципального образовании | пп041 |  | В случае повышения уровня пожарной опасности на территории муниципального образования. Реализация мероприятий пп041 и пп042 допускается в через принятие одного правового акта | Принят муниципальный правовой акт об установлении особого противопожарного режима на территории муниципального образования. Утвержден перечень оснований для установления особого противопожарного режима на территории муниципального образования в связи с повышением пожарной опасности (повышение или понижение температуры, угроза ландшафтных пожаров, увеличение числа пожаров на территории ОМС и тп). | Ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности». |  |
|  |  | Утвержден перечень дополнительных требований пожарной безопасности, действующих в период особого противопожарного режима | пп042 |  |  | Установлены дополнительные меры пожарной безопасности, в том числе: осуществляется наблюдение за противопожарным состоянием территорий муниципальных образований и в прилегающих к ним зонам; предусматриваются мероприятия, исключающие возможность переброса огня от природных, ландшафтных пожаров в населенные пункты, на здания и сооружения (устройство и/или обновление) защитных противопожарных полос, удаление сухой растительности и др.); предусматривается комплекс работ по дополнительному устройству, очистке и обновлению защитных (минерализованных) полос в местах примыкания лесных массивов, полей, болот к территориям населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан и отдельно стоящим объектам, расположенным в непосредственной близости от них; разрабатывается план эвакуации населения в безопасный район за пределы территории, на которой введен особый противопожарный режим; организуется незамедлительное оповещение населения о возникших пожарах; обеспечивается запас воды для целей пожаротушения; вводится запрет на проведение пожароопасных работ на потенциально опасных участках территории муниципального образования; вводится обязанность для жителей муниципального образования и руководителей организаций по проведению мероприятий по очистке территории поселения от мусора, сухой травы и легковоспламеняющихся материалов; вводится запрет на разведение костров и сжигание мусора, проведение неконтролируемого пала сухой травы на землях сельскохозяйственного назначения обеспечивается наличие передвижных емкостей с водой для целей пожаротушения; обеспечивается создание запасов противопожарного инвентаря и разместить их на наиболее пожароопасных участках; обеспечивается проведение работ по поддержанию в технически исправном состоянии пожарных гидрантов; вводится запрет посещения гражданами лесных массивов, лесопарковых зон; осуществляется усиление охраны объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения организовываются дополнительные мероприятия по профилактике пожаров при использовании печного отопления и использования электрооборудования; организовано патрулирование в границах ОМС в целях соблюдения требований пожарной безопасности и принятия мер по ликвидации возгораний. | Ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности»; ст. 30 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Особый противопожарный режим». |  |
| Создание условий для участия граждан в решении вопросов по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования и оказание содействия деятельности добровольных пожарных | пп05 | Определены формы участия граждан в обеспечении пожарной безопасности на территории муниципального образования | пп051 |  |  | Обеспечено участие граждан в деятельности подразделений добровольной пожарной охране; обеспечено участие граждан в выполнении социально-значимых работ в области пожарной безопасности; обеспечено участие граждан в деятельности органов территориального общественного самоуправления по решению вопросов обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования. | Ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах»; ст. 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» «Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения»; ст. 5 Федерального закона от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» «Участие органов государственной власти и органов местного самоуправления в обеспечении деятельности добровольных пожарных, работников добровольной пожарной охраны и общественных объединений пожарной охраны». |  |
|  |  | Определен порядок реализации мер, направленных на создание условий для участия граждан в обеспечении пожарной безопасности на территории муниципального образования | пп052 |  |  | Обеспечено проведение организационно-разъяснительной работы среди населения муниципального образования об участии граждан в деятельности добровольной пожарной охраны, а также иных формах участия в деятельности по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования; осуществлено оказание мер финансовой и материальной поддержки гражданам, активно участвующим в обеспечении пожарной безопасности на территории муниципального образования и деятельности подразделений добровольной пожарной охраны; обеспечено привлечение граждан к обсуждению проектов нормативных правовых актов в области пожарной безопасности, разрабатываемых органами местного самоуправления; обеспечено предоставление компенсации расходов на горюче-смазочные материалы при использовании личного транспорта граждан, привлекаемых к патрулированию территории муниципального образования в период введения особого противопожарного режима; организовано предоставление средств связи, необходимых условий при привлечении граждан к дежурствам, необходимым в целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования. |  |  |
|  |  | Разработан и утвержден муниципальный правовой акт, содержащий меры содействия добровольной пожарной охране и порядок их реализации | пп053 |  | При наличии ДПО | Финансовая поддержка добровольной пожарной охраны: Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям может осуществляться путем предоставления субсидий за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации либо за счет субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Предоставление налоговых льгот. В соответствии со ст. ст. 356 и 372 Налогового кодекса Российской Федерации законы субъектов Российской Федерации при установлении транспортного налога и налога на имущество организаций могут предусматривать налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиками. Проведение организационно-правовой работы в целях освобождения общественных объединений пожарной охраны от транспортного налога в отношении пожарных машин и налога на имущество общественных объединений пожарной охраны в отношении имущества, используемого ими в соответствии с уставными задачами Имущественная поддержка ДПО: передача пожарной техники и инвентаря, передача в аренду зданий и сооружений Разработка целевых программ по развитию ДПО. Информационная и консультационная поддержка ДПО, содержащая: - освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций - общественных объединений пожарной охраны, и добровольчества в средствах массовой информации, в том числе получающих поддержку из средств бюджета субъекта Российской Федерации; - создание и обеспечение функционирования региональных информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей; - поощрение и повышение квалификации журналистов, освещающих деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества; - содействие развитию социальной рекламы с определением приоритетных тем для развития социально ориентированных некоммерческих организаций - общественных объединений пожарной охраны и добровольчества Личное страхование добровольных пожарных и предоставление добровольным пожарным иных выплат компенсационного характера Рекомендовано предусматривать расходные обязательства бюджетов субъекта Российской Федерации и муниципальных образований на личное страхование добровольных пожарных на период исполнения ими обязанностей добровольных пожарных. Предоставление добровольным пожарным «безденежных» социальных гарантий, например преимущественное право при приеме на работу в бюджетные учреждения противопожарной службы автономного округа (при прочих равных обстоятельствах) | Ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах»; ст. 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» «Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения».; ст. 5 Федерального закона от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» «Участие органов государственной власти и органов местного самоуправления в обеспечении деятельности добровольных пожарных, работников добровольной пожарной охраны и общественных объединений пожарной охраны»; ст. 12 Федерального закона от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» «Имущество добровольной пожарной охраны»; Глава 3. Федерального закона от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» «Статус работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных». |  |
| Оказание содействия органам государственной власти при информировании населения о мерах пожарной безопасности | пп06 | Определение порядка информирования граждан о мерах пожарной безопасности | пп061 |  | Реализация мероприятий пп041 и пп042 допускается в через принятие одного правового акта | Разработан муниципальный правовой акт, определяющий порядок информирования граждан о мерах пожарной безопасности. В утверждаемом порядке определены: цели информирования (с учетом особенностей данного ОМС); ответственные лица, ответственные за информирование граждан; план мероприятий. | Ст.19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности»: оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения»; ст. 25 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности»; ст. 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» «Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения». |  |
|  |  | Определение форм и методов информирования граждан о мерах пожарной безопасности | пп062 |  |  | Проведение собраний и сходов граждан по обсуждению вопросов обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования; размещение информационных материалов по пожарной безопасности в печатных и электронных средствах массовой информации; проведение социальной рекламы по вопросам обеспечения пожарной безопасности; организация обучающих мероприятий с гражданами по месту жительства; издание и распространение печатных материалов: листовок, брошюр, памяток, буклетов; выпуск плакатов, оформление стендов, витрин в местах проживания граждан; передачи по радио и телевидению, опубликование заметок и статей на противопожарные темы в периодической печати; проведение инструктажей при заселении гражданами квартир с вручением памяток (выписок из инструкций) о мерах пожарной безопасности; разработка, издание и распространение листовок, буклетов и другой наглядной противопожарной агитации по месту жительства; доведение основных мер пожарной безопасности на общих собраниях жильцов; информирование жильцов о мерах пожарной безопасности в ходе проверок по фактам загораний и пожаров в квартирах граждан (в помещениях арендаторов); изготовление и установка в местах с массовым пребыванием людей стендов и щитов на противопожарную тематику |  |  |
| Принятие профилактических мер по снижению рисков причинения вреда населенным пунктам, подверженным угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров | пп07 | Разработка паспорта населенного пункта и паспорт территории, подверженных угрозе лесных пожаров | пп071 |  | Населенный пункт признан, подверженным угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров | Утверждение паспорта населенного пункта и паспорта территории, подверженных угрозе лесных пожаров, в течение 15 дней со дня принятия нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, утверждающего перечень населенных пунктов и территорий, подверженных угрозе лесных пожаров (в трех экземплярах). В паспорте населенного пункта указана достоверная информация о фактической обстановке обеспечения пожарной безопасности на территории населенного пункта. Паспорт представлен в течение 3 дней со дня утверждения паспорта населенного пункта по одному экземпляру паспорта населенного пункта в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования (субъекта Российской Федерации), структурное подразделение территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора. Один экземпляр паспорта находится на постоянном хранении в органе местного самоуправления, утвердившего паспорт населенного пункта | Ст.19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности»; п. 76 Паспорт населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, паспорт территории организации отдыха детей и их оздоровления, паспорт территории садоводства или огородничества, которые подвержены угрозе лесных пожаров (далее - паспорт населенного пункта, паспорт территории), ежегодно к началу пожароопасного сезона разрабатываются и утверждаются в соответствии с разделом XX Правил противопожарного режима в Российской Федерации; Раздел XX Правил противопожарного режима в Российской Федерации «Порядок оформления паспорта населенного пункта, паспорта территории». |  |
|  |  | Разработка перечня профилактических мер по снижению рисков причинения вреда вследствие лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров | пп072 |  |  | Разработаны схемы оповещения жителей населенных пунктов в случае возникновения пожара с определением ответственных лиц; введены дополнительные режимно-ограничительных мер при введении особого противопожарного режима на территории муниципального образования; проведены мероприятия по недопущению неконтролируемых сельскохозяйственных палов; актуализирован перечень собственников земельных участков, примыкающих к лесным массивам, контроль за выполнением собственниками этих участков мероприятий, направленных на реализацию пункта 70 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в части, касающейся очистки территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделения леса противопожарной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером; проведены профилактические мероприятий с правообладателями земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных возле населенных пунктов, в том числе по недопущению зарастания этих земель сорными растениями, древестно-кустарниковой растительностью и мелколесьем, захламление свалками ТКО; проведен комплекс мероприятий по приведению в исправное состояние противопожарного водоснабжения в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населенных пунктов создаются (обновляются) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры | п.70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; Раздел II Правил противопожарного режима в Российской Федерации «Территории поселений и населенных пунктов». |  |
| Группа полномочий, направленных на спасение людей и имущества от опасных факторов пожара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений государственной противопожарной службы о пожаре | тп02 | Наличие муниципального правового акта (либо иного документа), подтверждающего принятие мер по оповещению населения и подразделений государственной противопожарной службы о пожаре | тп021 |  |  | Определены способы оповещения населения муниципального образования о пожаре. Определен вид и места размещения средств оповещения населения муниципального образования о пожаре. Определено лицо, ответственное за оповещение населения муниципального образования о пожаре. | Ст.19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре»; Правила противопожарного режима в Российской Федерации. |  |
|  |  | Наличие и исправность средств оповещения людей населённого пункта о пожаре | тп022 |  |  | Организовано техническое обслуживание средств оповещения людей населённого пункта о пожаре, назначено ответственное лицо. Определены способы передачи сообщений о пожаре на территории муниципального образования в подразделения государственной противопожарной службы. |  |  |
| Принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы | тп03 | Разработан и утвержден муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок создания и организации деятельности муниципальной пожарной охраны | тп031 |  | При необходимости и финансовой возможности | Определен порядок создания и организации деятельности подразделений муниципальной пожарной охраны Определены нормы кадровой и технической оснащенности подразделений муниципальной пожарной охраны, порядок формирования их имущества, и финансового обеспечения деятельности подразделений муниципальной пожарной охраны Определены места дислокации подразделений муниципальной пожарной охраны на территории муниципальных образований | Ст.19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы»; Ст.11.1 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Муниципальная пожарная охрана»; Ст. 76 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности «Требования пожарной безопасности по размещению зданий пожарных депо на территориях населенных пунктов»; Свод правил СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны, Порядок и методика определения» |  |
|  |  | Разработан и утвержден муниципальный правовой акт (либо иной документ) определяющий меры по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы | тп032 |  |  | В правовом акте (либо ином документе) отражается следующее. телефоны вызова пожарной охраны; способы оповещения и приведения в готовность добровольной пожарной дружины (при наличии), определение места сбора; ответственные лица и способы оповещения населения; определение ответственного лица, организовывающего эвакуацию населения в безопасное место. | Ст.19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы». |  |
| Создание источников наружного противопожарного водоснабжения | тп04 | Создание источников наружного противопожарного водоснабжения (водных объектов, пожарных резервуаров или пожарных гидрантов) | тп041 |  | В соответствии с нормами |  | Ст. 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Наружное противопожарное водоснабжение»; ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности»; п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации «Органами местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, для целей пожаротушения создаются источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников и систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях»; СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности». |  |
|  |  | Разработан и утвержден муниципальный правовой акт устанавливающий перечень природных источников в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения | тп042 |  |  | В муниципальном правом акте закреплен перечень источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории, с указанием адреса и краткого описания такого источника (река, озеро, пруд, закрытый водоем и тп.) | Ст. 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Наружное противопожарное водоснабжение»; ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности». |  |
| Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях | тп05 | Разработан и утвержден муниципальный правовой акт, определяющий порядок содержания источников наружного водоснабжения, в том числе определяющий места для забора воды в целях пожаротушения, в любое время года, из источников наружного противопожарного водоснабжения | тп051 |  |  | Источники наружного противопожарного водоснабжения находятся в исправном состоянии и оборудованы указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения обеспечен подъезд. Пожарные водоёмы наполнены водой. К водоёмам обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой. При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков обозначены указателями. В «сухом» колодце установлена задвижка, штурвал который введён под крышку люка. Обеспечивается бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов. Источники наружного противопожарного водоснабжения используются только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности | Ст. 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Наружное противопожарное водоснабжение»; ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности»; п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации «Органами местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, для целей пожаротушения создаются источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников и систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях»; СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности». |  |
|  |  | Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения оборудованы указателями | тп052 |  |  | Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. | п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. |  |
|  |  | Организованы пирс и площадки для пожарной техники на пожарных водоемах | тп053 |  | При наличии | При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) к ним устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения. | п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. |  |
|  |  | Обеспечивается возможность забора воды из пожарного водоема в любое время года | тп054 |  |  | Созданы условия для забора в любое время года воды из пожарного водоема, расположенного в населенном пункте и на прилегающих к нему территориях, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения. Для забора воды из открытых водоемов в зимний период предусмотрена прорубь диаметром 55 - 60 см. Для предупреждения замерзания проруби создано обвалование проруби снегом высотой 30 – 40 см., после чего прорубь накрывается утеплителем (в качестве утеплителя может применяться мешок набитый соломой либо сеном). Во избежание провала людей в оборудованную прорубь, на утеплитель уложен деревянный щит. | п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. |  |
| Принятие мер по снижению рисков причинения вреда вследствие лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров | тп06 | Созданы минерализованные полосы (барьеры) в соответствии с предъявляемым к ним требованиям. | тп061 |  | Населенный пункт признан, подверженным угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров | В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населенных пунктов созданы (обновляются) противопожарные минерализованные полосы или иные противопожарные барьеры. На объектах защиты, граничащих с лесничествами, а также расположенных в районах с торфяными почвами, предусмотрено удаление (сбор) в летний период сухой растительности, поросли, кустарников и осуществление других мероприятий, предупреждающих распространение огня и защиту населения при природных, в том числе лесных пожарах. В числе основных технических мероприятий можно отметить: соблюдение необходимых противопожарных расстояний от населенных пунктов, зданий и сооружений до леса; создание противопожарных минерализованных полос или иных противопожарных барьеров. На объектах, граничащих с лесничествами, предусмотрено создание защитных противопожарных минерализованных полос. Противопожарные минерализованные полосы не препятствуют проезду к населенным пунктам и водоисточникам в целях пожаротушения. Мосты, находящиеся на территории лесных насаждений, окаймлены минерализованной полосой по внешнему периметру полосы отвода. | п. 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. |  |
|  |  | Соблюдаются установленные противопожарные разрывы либо иные противопожарные барьеры | тп062 |  |  | Соблюдено расстояние между зданиями, сооружениями, устанавливаемое для предотвращения распространения пожара. Противопожарные разрывы (иные барьеры) систематически очищаются от сухостоя, пожароопасного подроста, подлеска и валежника, а противопожарные минерализованные полосы в пределах барьеров — ежегодно обновляются до наступления пожароопасного периода в течение пожароопасного сезона. | п. 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; ст. 19 Лесного кодекса Российской Федерации «Мероприятия по сохранению лесов и по лесоустройству». |  |

Таблица 1е – Перечень полномочий, мероприятий по их реализации для ОМС ВД

| Полномочия ОМС в области обеспечения пожарной безопасности | Индекс | Мероприятия по реализации полномочий ОМС в области обеспечения пожарной безопасности (показатели) |  | Индекс | Особые условия (контрольный вопрос) | Список проверяемых требований (содержание мероприятия) | Основные нормативные правовые акты и нормативные документы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Группа полномочий по профилактике пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования | пп02 | Разработан и утвержден муниципальный правовой акт, определяющий состав мер пожарной безопасности, реализуемых на территории муниципального образования, в том числе с учетом климатических и иных особенностей | пп021 |  | Реализация мероприятий пп021 и пп022 допускается в через принятие одного правового акта | Состав мер пожарной безопасности, реализуемых на территории муниципального образования, включает: 1. Подготовку и принятие постановлений, распоряжений, решений: - об организации мер пожарной безопасности на территории муниципального образования; - о создание добровольной пожарной дружины (команды); - о привлечении населения к тушению пожаров (в т.ч. лесных); - о порядке оповещения населения о пожарах; - о средствах пожаротушения в жилых домах граждан и порядке его применения в случае возникновения пожара; - прочие решения в области пожарной безопасности в пределах своей компетенции. 2. Разработка планов обеспечения пожарной безопасности в границах ОМС с внесением в них противопожарных мероприятий, сроков их исполнения, предполагаемых финансовых расходов и источников финансирования. 3. Разработка, утверждение и исполнение соответствующих бюджетов в части расходов на пожарную безопасность в т.ч. на содержание добровольной пожарной дружины (команды). 4. Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности. В этот период в границах населенных пунктов поселений по решению органов местного самоуправления разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, топка печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе, может временно приостанавливаться. В этих случаях необходимо организовать силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований патрулирование в границах населенных пунктов поселений с первичными средствами пожаротушения, а также подготовку для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники, провести соответствующую разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара. 5. Организация обеспечения мер пожарной безопасности, агитация и пропаганда в области пожарной безопасности. Обучение населения должно проводить лицо, прошедшее соответствующее обучение по программе пожарно-технического минимума на курсах, организуемых областной противопожарной службой. Пропаганду в области пожарной безопасности рекомендуется проводить с вручением памяток, листовок, при посещении населением почтовых узлов связи, магазинов, учреждений здравоохранения, на сходах граждан, получением нарядов на работу и т.д. | Ст. 21 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Разработка и реализация мер пожарной безопасности». Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований разрабатываются и реализуются соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления; ст. 14. Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» «Вопросы местного значения городского, сельского поселения»: обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения; ст. 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» «Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения»; Правила противопожарного режима в Российской Федерации. |  |
|  |  | Разработан и утвержден муниципальный правовой акт, определяющий порядок осуществления мер пожарной безопасности на территории муниципального образования, в том числе с учетом климатических и иных особенностей | пп022 |  |  |  |  |  |
| Разработка предложений по включению в бюджеты расходов на обеспечение пожарной безопасности | пп03 | Местный бюджет предусматривает расходы на обеспечение пожарной безопасности муниципальных образований | пп031 |  |  | Расходы на обеспечение пожарной (в первую очередь это мероприятия, связанные с реализацией мер пожарной безопасности) безопасности отражены в местном бюджете в текущем финансовом году. | Ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности»; Абз. 4 ст. 15 Бюджетного кодекса Российской Федерации: В местных бюджетах в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации раздельно предусматриваются средства, направляемые на исполнение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, и расходных обязательств муниципальных образований, исполняемых за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для осуществления отдельных государственных полномочий; п. 2 ст. 18 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» «Принципы правового регулирования полномочий органов местного самоуправления»: финансовые обязательства, возникающие в связи с решением вопросов местного значения, исполняются за счет средств местных бюджетов (за исключением субвенций, предоставляемых местным бюджетам из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации). В случаях и порядке, установленных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, указанные обязательства могут дополнительно финансироваться за счет средств федерального бюджета, федеральных государственных внебюджетных фондов и бюджетов субъектов Российской Федерации. |  |
|  |  | Произведен запрос на дополнительное финансирование в случае, если текущих фондов было недостаточно для реализации полномочий в полном объеме | пп032 |  | Собственных средств недостаточно? | Наличие соответствующего запроса для предоставления дополнительного финансирования за счет средств регионального или федерального бюджета. |  |  |
| Создание условий для участия граждан в решении вопросов по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования и оказание содействия деятельности добровольных пожарных | пп05 | Определены формы участия граждан в обеспечении пожарной безопасности на территории муниципального образования | пп051 |  |  | Обеспечено участие граждан в деятельности подразделений добровольной пожарной охране; обеспечено участие граждан в выполнении социально-значимых работ в области пожарной безопасности; обеспечено участие граждан в деятельности органов территориального общественного самоуправления по решению вопросов обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования. | Ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах»; ст. 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» «Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения»; ст. 5 Федерального закона от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» «Участие органов государственной власти и органов местного самоуправления в обеспечении деятельности добровольных пожарных, работников добровольной пожарной охраны и общественных объединений пожарной охраны». |  |
|  |  | Определен порядок реализации мер, направленных на создание условий для участия граждан в обеспечении пожарной безопасности на территории муниципального образования | пп052 |  |  | Обеспечено проведение организационно-разъяснительной работы среди населения муниципального образования об участии граждан в деятельности добровольной пожарной охраны, а также иных формах участия в деятельности по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования; осуществлено оказание мер финансовой и материальной поддержки гражданам, активно участвующим в обеспечении пожарной безопасности на территории муниципального образования и деятельности подразделений добровольной пожарной охраны; обеспечено привлечение граждан к обсуждению проектов нормативных правовых актов в области пожарной безопасности, разрабатываемых органами местного самоуправления; обеспечено предоставление компенсации расходов на горюче-смазочные материалы при использовании личного транспорта граждан, привлекаемых к патрулированию территории муниципального образования в период введения особого противопожарного режима; организовано предоставление средств связи, необходимых условий при привлечении граждан к дежурствам, необходимым в целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования. |  |  |
|  |  | Разработан и утвержден муниципальный правовой акт, содержащий меры содействия добровольной пожарной охране и порядок их реализации | пп053 |  | При наличии ДПО | Финансовая поддержка добровольной пожарной охраны: Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям может осуществляться путем предоставления субсидий за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации либо за счет субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Предоставление налоговых льгот. В соответствии со ст. ст. 356 и 372 Налогового кодекса Российской Федерации законы субъектов Российской Федерации при установлении транспортного налога и налога на имущество организаций могут предусматривать налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиками. Проведение организационно-правовой работы в целях освобождения общественных объединений пожарной охраны от транспортного налога в отношении пожарных машин и налога на имущество общественных объединений пожарной охраны в отношении имущества, используемого ими в соответствии с уставными задачами Имущественная поддержка ДПО: передача пожарной техники и инвентаря, передача в аренду зданий и сооружений Разработка целевых программ по развитию ДПО. Информационная и консультационная поддержка ДПО, содержащая: - освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций - общественных объединений пожарной охраны, и добровольчества в средствах массовой информации, в том числе получающих поддержку из средств бюджета субъекта Российской Федерации; - создание и обеспечение функционирования региональных информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей; - поощрение и повышение квалификации журналистов, освещающих деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества; - содействие развитию социальной рекламы с определением приоритетных тем для развития социально ориентированных некоммерческих организаций - общественных объединений пожарной охраны и добровольчества Личное страхование добровольных пожарных и предоставление добровольным пожарным иных выплат компенсационного характера Рекомендовано предусматривать расходные обязательства бюджетов субъекта Российской Федерации и муниципальных образований на личное страхование добровольных пожарных на период исполнения ими обязанностей добровольных пожарных. Предоставление добровольным пожарным «безденежных» социальных гарантий, например преимущественное право при приеме на работу в бюджетные учреждения противопожарной службы автономного округа (при прочих равных обстоятельствах) | Ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах»; ст. 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» «Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения».; ст. 5 Федерального закона от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» «Участие органов государственной власти и органов местного самоуправления в обеспечении деятельности добровольных пожарных, работников добровольной пожарной охраны и общественных объединений пожарной охраны»; ст. 12 Федерального закона от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» «Имущество добровольной пожарной охраны»; Глава 3. Федерального закона от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» «Статус работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных». |  |
| Оказание содействия органам государственной власти при информировании населения о мерах пожарной безопасности | пп06 | Определение порядка информирования граждан о мерах пожарной безопасности | пп061 |  | Реализация мероприятий пп041 и пп042 допускается в через принятие одного правового акта | Разработан муниципальный правовой акт, определяющий порядок информирования граждан о мерах пожарной безопасности. В утверждаемом порядке определены: цели информирования (с учетом особенностей данного ОМС); ответственные лица, ответственные за информирование граждан; план мероприятий. | Ст.19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности»: оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения»; ст. 25 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности»; ст. 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» «Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения». |  |
|  |  | Определение форм и методов информирования граждан о мерах пожарной безопасности | пп062 |  |  | Проведение собраний и сходов граждан по обсуждению вопросов обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования; размещение информационных материалов по пожарной безопасности в печатных и электронных средствах массовой информации; проведение социальной рекламы по вопросам обеспечения пожарной безопасности; организация обучающих мероприятий с гражданами по месту жительства; издание и распространение печатных материалов: листовок, брошюр, памяток, буклетов; выпуск плакатов, оформление стендов, витрин в местах проживания граждан; передачи по радио и телевидению, опубликование заметок и статей на противопожарные темы в периодической печати; проведение инструктажей при заселении гражданами квартир с вручением памяток (выписок из инструкций) о мерах пожарной безопасности; разработка, издание и распространение листовок, буклетов и другой наглядной противопожарной агитации по месту жительства; доведение основных мер пожарной безопасности на общих собраниях жильцов; информирование жильцов о мерах пожарной безопасности в ходе проверок по фактам загораний и пожаров в квартирах граждан (в помещениях арендаторов); изготовление и установка в местах с массовым пребыванием людей стендов и щитов на противопожарную тематику |  |  |
| Группа полномочий, направленных на спасение людей и имущества от опасных факторов пожара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений государственной противопожарной службы о пожаре | тп02 | Наличие муниципального правового акта (либо иного документа), подтверждающего принятие мер по оповещению населения и подразделений государственной противопожарной службы о пожаре | тп021 |  |  | Определены способы оповещения населения муниципального образования о пожаре. Определен вид и места размещения средств оповещения населения муниципального образования о пожаре. Определено лицо, ответственное за оповещение населения муниципального образования о пожаре. | Ст.19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре»; Правила противопожарного режима в Российской Федерации. |  |
|  |  | Наличие и исправность средств оповещения людей населённого пункта о пожаре | тп022 |  |  | Организовано техническое обслуживание средств оповещения людей населённого пункта о пожаре, назначено ответственное лицо. Определены способы передачи сообщений о пожаре на территории муниципального образования в подразделения государственной противопожарной службы. |  |  |
| Принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы | тп03 | Разработан и утвержден муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок создания и организации деятельности муниципальной пожарной охраны | тп031 |  | При необходимости и финансовой возможности | Определен порядок создания и организации деятельности подразделений муниципальной пожарной охраны Определены нормы кадровой и технической оснащенности подразделений муниципальной пожарной охраны, порядок формирования их имущества, и финансового обеспечения деятельности подразделений муниципальной пожарной охраны Определены места дислокации подразделений муниципальной пожарной охраны на территории муниципальных образований | Ст.19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы»; Ст.11.1 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Муниципальная пожарная охрана»; Ст. 76 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности «Требования пожарной безопасности по размещению зданий пожарных депо на территориях населенных пунктов»; Свод правил СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны, Порядок и методика определения» |  |
|  |  | Разработан и утвержден муниципальный правовой акт (либо иной документ) определяющий меры по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы | тп032 |  |  | В правовом акте (либо ином документе) отражается следующее. телефоны вызова пожарной охраны; способы оповещения и приведения в готовность добровольной пожарной дружины (при наличии), определение места сбора; ответственные лица и способы оповещения населения; определение ответственного лица, организовывающего эвакуацию населения в безопасное место. | Ст.19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы». |  |
| Создание источников наружного противопожарного водоснабжения | тп04 | Создание источников наружного противопожарного водоснабжения (водных объектов, пожарных резервуаров или пожарных гидрантов) | тп041 |  | В соответствии с нормами |  | Ст. 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Наружное противопожарное водоснабжение»; ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности»; п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации «Органами местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, для целей пожаротушения создаются источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников и систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях»; СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности». |  |
|  |  | Разработан и утвержден муниципальный правовой акт устанавливающий перечень природных источников в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения | тп042 |  |  | В муниципальном правом акте закреплен перечень источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории, с указанием адреса и краткого описания такого источника (река, озеро, пруд, закрытый водоем и тп.) | Ст. 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Наружное противопожарное водоснабжение»; ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности». |  |
| Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях | тп05 | Разработан и утвержден муниципальный правовой акт, определяющий порядок содержания источников наружного водоснабжения, в том числе определяющий места для забора воды в целях пожаротушения, в любое время года, из источников наружного противопожарного водоснабжения | тп051 |  |  | Источники наружного противопожарного водоснабжения находятся в исправном состоянии и оборудованы указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения обеспечен подъезд. Пожарные водоёмы наполнены водой. К водоёмам обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой. При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков обозначены указателями. В «сухом» колодце установлена задвижка, штурвал который введён под крышку люка. Обеспечивается бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов. Источники наружного противопожарного водоснабжения используются только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности | Ст. 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Наружное противопожарное водоснабжение»; ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности»; п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации «Органами местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, для целей пожаротушения создаются источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников и систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях»; СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности». |  |
|  |  | Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения оборудованы указателями | тп052 |  |  | Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. | п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. |  |
|  |  | Организованы пирс и площадки для пожарной техники на пожарных водоемах | тп053 |  | При наличии | При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) к ним устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения. | п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. |  |
|  |  | Обеспечивается возможность забора воды из пожарного водоема в любое время года | тп054 |  |  | Созданы условия для забора в любое время года воды из пожарного водоема, расположенного в населенном пункте и на прилегающих к нему территориях, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения. Для забора воды из открытых водоемов в зимний период предусмотрена прорубь диаметром 55 - 60 см. Для предупреждения замерзания проруби создано обвалование проруби снегом высотой 30 – 40 см., после чего прорубь накрывается утеплителем (в качестве утеплителя может применяться мешок набитый соломой либо сеном). Во избежание провала людей в оборудованную прорубь, на утеплитель уложен деревянный щит. | п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. |  |
| Принятие мер по снижению рисков причинения вреда вследствие лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров | тп06 | Созданы минерализованные полосы (барьеры) в соответствии с предъявляемым к ним требованиям. | тп061 |  | Населенный пункт признан, подверженным угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров | В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населенных пунктов созданы (обновляются) противопожарные минерализованные полосы или иные противопожарные барьеры. На объектах защиты, граничащих с лесничествами, а также расположенных в районах с торфяными почвами, предусмотрено удаление (сбор) в летний период сухой растительности, поросли, кустарников и осуществление других мероприятий, предупреждающих распространение огня и защиту населения при природных, в том числе лесных пожарах. В числе основных технических мероприятий можно отметить: соблюдение необходимых противопожарных расстояний от населенных пунктов, зданий и сооружений до леса; создание противопожарных минерализованных полос или иных противопожарных барьеров. На объектах, граничащих с лесничествами, предусмотрено создание защитных противопожарных минерализованных полос. Противопожарные минерализованные полосы не препятствуют проезду к населенным пунктам и водоисточникам в целях пожаротушения. Мосты, находящиеся на территории лесных насаждений, окаймлены минерализованной полосой по внешнему периметру полосы отвода. | п. 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. |  |
|  |  | Соблюдаются установленные противопожарные разрывы либо иные противопожарные барьеры | тп062 |  |  | Соблюдено расстояние между зданиями, сооружениями, устанавливаемое для предотвращения распространения пожара. Противопожарные разрывы (иные барьеры) систематически очищаются от сухостоя, пожароопасного подроста, подлеска и валежника, а противопожарные минерализованные полосы в пределах барьеров — ежегодно обновляются до наступления пожароопасного периода в течение пожароопасного сезона. | п. 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; ст. 19 Лесного кодекса Российской Федерации «Мероприятия по сохранению лесов и по лесоустройству». |  |

Таблица 1ж – Перечень полномочий, мероприятий по их реализации для ОМС ВР

| Полномочия ОМС в области обеспечения пожарной безопасности | Индекс | Мероприятия по реализации полномочий ОМС в области обеспечения пожарной безопасности (показатели) |  | Индекс | Особые условия (контрольный вопрос) | Список проверяемых требований (содержание мероприятия) | Основные нормативные правовые акты и нормативные документы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Группа полномочий по профилактике пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования | пп02 | Разработан и утвержден муниципальный правовой акт, определяющий состав мер пожарной безопасности, реализуемых на территории муниципального образования, в том числе с учетом климатических и иных особенностей | пп021 |  | Реализация мероприятий пп021 и пп022 допускается в через принятие одного правового акта | Состав мер пожарной безопасности, реализуемых на территории муниципального образования, включает: 1. Подготовку и принятие постановлений, распоряжений, решений: - об организации мер пожарной безопасности на территории муниципального образования; - о создание добровольной пожарной дружины (команды); - о привлечении населения к тушению пожаров (в т.ч. лесных); - о порядке оповещения населения о пожарах; - о средствах пожаротушения в жилых домах граждан и порядке его применения в случае возникновения пожара; - прочие решения в области пожарной безопасности в пределах своей компетенции. 2. Разработка планов обеспечения пожарной безопасности в границах ОМС с внесением в них противопожарных мероприятий, сроков их исполнения, предполагаемых финансовых расходов и источников финансирования. 3. Разработка, утверждение и исполнение соответствующих бюджетов в части расходов на пожарную безопасность в т.ч. на содержание добровольной пожарной дружины (команды). 4. Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности. В этот период в границах населенных пунктов поселений по решению органов местного самоуправления разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, топка печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе, может временно приостанавливаться. В этих случаях необходимо организовать силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований патрулирование в границах населенных пунктов поселений с первичными средствами пожаротушения, а также подготовку для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники, провести соответствующую разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара. 5. Организация обеспечения мер пожарной безопасности, агитация и пропаганда в области пожарной безопасности. Обучение населения должно проводить лицо, прошедшее соответствующее обучение по программе пожарно-технического минимума на курсах, организуемых областной противопожарной службой. Пропаганду в области пожарной безопасности рекомендуется проводить с вручением памяток, листовок, при посещении населением почтовых узлов связи, магазинов, учреждений здравоохранения, на сходах граждан, получением нарядов на работу и т.д. | Ст. 21 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Разработка и реализация мер пожарной безопасности». Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований разрабатываются и реализуются соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления; ст. 14. Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» «Вопросы местного значения городского, сельского поселения»: обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения; ст. 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» «Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения»; Правила противопожарного режима в Российской Федерации. |  |
|  |  | Разработан и утвержден муниципальный правовой акт, определяющий порядок осуществления мер пожарной безопасности на территории муниципального образования, в том числе с учетом климатических и иных особенностей | пп022 |  |  |  |  |  |
| Разработка предложений по включению в бюджеты расходов на обеспечение пожарной безопасности | пп03 | Местный бюджет предусматривает расходы на обеспечение пожарной безопасности муниципальных образований | пп031 |  |  | Расходы на обеспечение пожарной (в первую очередь это мероприятия, связанные с реализацией мер пожарной безопасности) безопасности отражены в местном бюджете в текущем финансовом году. | Ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности»; Абз. 4 ст. 15 Бюджетного кодекса Российской Федерации: В местных бюджетах в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации раздельно предусматриваются средства, направляемые на исполнение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, и расходных обязательств муниципальных образований, исполняемых за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для осуществления отдельных государственных полномочий; п. 2 ст. 18 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» «Принципы правового регулирования полномочий органов местного самоуправления»: финансовые обязательства, возникающие в связи с решением вопросов местного значения, исполняются за счет средств местных бюджетов (за исключением субвенций, предоставляемых местным бюджетам из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации). В случаях и порядке, установленных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, указанные обязательства могут дополнительно финансироваться за счет средств федерального бюджета, федеральных государственных внебюджетных фондов и бюджетов субъектов Российской Федерации. |  |
|  |  | Произведен запрос на дополнительное финансирование в случае, если текущих фондов было недостаточно для реализации полномочий в полном объеме | пп032 |  | Собственных средств недостаточно? | Наличие соответствующего запроса для предоставления дополнительного финансирования за счет средств регионального или федерального бюджета. |  |  |
| Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности | пп04 | Утвержден порядок установления особого противопожарного режима на территории муниципального образовании | пп041 |  | В случае повышения уровня пожарной опасности на территории муниципального образования. Реализация мероприятий пп041 и пп042 допускается в через принятие одного правового акта | Принят муниципальный правовой акт об установлении особого противопожарного режима на территории муниципального образования. Утвержден перечень оснований для установления особого противопожарного режима на территории муниципального образования в связи с повышением пожарной опасности (повышение или понижение температуры, угроза ландшафтных пожаров, увеличение числа пожаров на территории ОМС и тп). | Ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности». |  |
|  |  | Утвержден перечень дополнительных требований пожарной безопасности, действующих в период особого противопожарного режима | пп042 |  |  | Установлены дополнительные меры пожарной безопасности, в том числе: осуществляется наблюдение за противопожарным состоянием территорий муниципальных образований и в прилегающих к ним зонам; предусматриваются мероприятия, исключающие возможность переброса огня от природных, ландшафтных пожаров в населенные пункты, на здания и сооружения (устройство и/или обновление) защитных противопожарных полос, удаление сухой растительности и др.); предусматривается комплекс работ по дополнительному устройству, очистке и обновлению защитных (минерализованных) полос в местах примыкания лесных массивов, полей, болот к территориям населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан и отдельно стоящим объектам, расположенным в непосредственной близости от них; разрабатывается план эвакуации населения в безопасный район за пределы территории, на которой введен особый противопожарный режим; организуется незамедлительное оповещение населения о возникших пожарах; обеспечивается запас воды для целей пожаротушения; вводится запрет на проведение пожароопасных работ на потенциально опасных участках территории муниципального образования; вводится обязанность для жителей муниципального образования и руководителей организаций по проведению мероприятий по очистке территории поселения от мусора, сухой травы и легковоспламеняющихся материалов; вводится запрет на разведение костров и сжигание мусора, проведение неконтролируемого пала сухой травы на землях сельскохозяйственного назначения обеспечивается наличие передвижных емкостей с водой для целей пожаротушения; обеспечивается создание запасов противопожарного инвентаря и разместить их на наиболее пожароопасных участках; обеспечивается проведение работ по поддержанию в технически исправном состоянии пожарных гидрантов; вводится запрет посещения гражданами лесных массивов, лесопарковых зон; осуществляется усиление охраны объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения организовываются дополнительные мероприятия по профилактике пожаров при использовании печного отопления и использования электрооборудования; организовано патрулирование в границах ОМС в целях соблюдения требований пожарной безопасности и принятия мер по ликвидации возгораний. | Ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности»; ст. 30 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Особый противопожарный режим». |  |
| Создание условий для участия граждан в решении вопросов по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования и оказание содействия деятельности добровольных пожарных | пп05 | Определены формы участия граждан в обеспечении пожарной безопасности на территории муниципального образования | пп051 |  |  | Обеспечено участие граждан в деятельности подразделений добровольной пожарной охране; обеспечено участие граждан в выполнении социально-значимых работ в области пожарной безопасности; обеспечено участие граждан в деятельности органов территориального общественного самоуправления по решению вопросов обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования. | Ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах»; ст. 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» «Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения»; ст. 5 Федерального закона от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» «Участие органов государственной власти и органов местного самоуправления в обеспечении деятельности добровольных пожарных, работников добровольной пожарной охраны и общественных объединений пожарной охраны». |  |
|  |  | Определен порядок реализации мер, направленных на создание условий для участия граждан в обеспечении пожарной безопасности на территории муниципального образования | пп052 |  |  | Обеспечено проведение организационно-разъяснительной работы среди населения муниципального образования об участии граждан в деятельности добровольной пожарной охраны, а также иных формах участия в деятельности по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования; осуществлено оказание мер финансовой и материальной поддержки гражданам, активно участвующим в обеспечении пожарной безопасности на территории муниципального образования и деятельности подразделений добровольной пожарной охраны; обеспечено привлечение граждан к обсуждению проектов нормативных правовых актов в области пожарной безопасности, разрабатываемых органами местного самоуправления; обеспечено предоставление компенсации расходов на горюче-смазочные материалы при использовании личного транспорта граждан, привлекаемых к патрулированию территории муниципального образования в период введения особого противопожарного режима; организовано предоставление средств связи, необходимых условий при привлечении граждан к дежурствам, необходимым в целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования. |  |  |
|  |  | Разработан и утвержден муниципальный правовой акт, содержащий меры содействия добровольной пожарной охране и порядок их реализации | пп053 |  | При наличии ДПО | Финансовая поддержка добровольной пожарной охраны: Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям может осуществляться путем предоставления субсидий за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации либо за счет субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Предоставление налоговых льгот. В соответствии со ст. ст. 356 и 372 Налогового кодекса Российской Федерации законы субъектов Российской Федерации при установлении транспортного налога и налога на имущество организаций могут предусматривать налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиками. Проведение организационно-правовой работы в целях освобождения общественных объединений пожарной охраны от транспортного налога в отношении пожарных машин и налога на имущество общественных объединений пожарной охраны в отношении имущества, используемого ими в соответствии с уставными задачами Имущественная поддержка ДПО: передача пожарной техники и инвентаря, передача в аренду зданий и сооружений Разработка целевых программ по развитию ДПО. Информационная и консультационная поддержка ДПО, содержащая: - освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций - общественных объединений пожарной охраны, и добровольчества в средствах массовой информации, в том числе получающих поддержку из средств бюджета субъекта Российской Федерации; - создание и обеспечение функционирования региональных информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей; - поощрение и повышение квалификации журналистов, освещающих деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества; - содействие развитию социальной рекламы с определением приоритетных тем для развития социально ориентированных некоммерческих организаций - общественных объединений пожарной охраны и добровольчества Личное страхование добровольных пожарных и предоставление добровольным пожарным иных выплат компенсационного характера Рекомендовано предусматривать расходные обязательства бюджетов субъекта Российской Федерации и муниципальных образований на личное страхование добровольных пожарных на период исполнения ими обязанностей добровольных пожарных. Предоставление добровольным пожарным «безденежных» социальных гарантий, например преимущественное право при приеме на работу в бюджетные учреждения противопожарной службы автономного округа (при прочих равных обстоятельствах) | Ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах»; ст. 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» «Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения».; ст. 5 Федерального закона от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» «Участие органов государственной власти и органов местного самоуправления в обеспечении деятельности добровольных пожарных, работников добровольной пожарной охраны и общественных объединений пожарной охраны»; ст. 12 Федерального закона от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» «Имущество добровольной пожарной охраны»; Глава 3. Федерального закона от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» «Статус работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных». |  |
| Оказание содействия органам государственной власти при информировании населения о мерах пожарной безопасности | пп06 | Определение порядка информирования граждан о мерах пожарной безопасности | пп061 |  | Реализация мероприятий пп041 и пп042 допускается в через принятие одного правового акта | Разработан муниципальный правовой акт, определяющий порядок информирования граждан о мерах пожарной безопасности. В утверждаемом порядке определены: цели информирования (с учетом особенностей данного ОМС); ответственные лица, ответственные за информирование граждан; план мероприятий. | Ст.19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности»: оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения»; ст. 25 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности»; ст. 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» «Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения». |  |
|  |  | Определение форм и методов информирования граждан о мерах пожарной безопасности | пп062 |  |  | Проведение собраний и сходов граждан по обсуждению вопросов обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования; размещение информационных материалов по пожарной безопасности в печатных и электронных средствах массовой информации; проведение социальной рекламы по вопросам обеспечения пожарной безопасности; организация обучающих мероприятий с гражданами по месту жительства; издание и распространение печатных материалов: листовок, брошюр, памяток, буклетов; выпуск плакатов, оформление стендов, витрин в местах проживания граждан; передачи по радио и телевидению, опубликование заметок и статей на противопожарные темы в периодической печати; проведение инструктажей при заселении гражданами квартир с вручением памяток (выписок из инструкций) о мерах пожарной безопасности; разработка, издание и распространение листовок, буклетов и другой наглядной противопожарной агитации по месту жительства; доведение основных мер пожарной безопасности на общих собраниях жильцов; информирование жильцов о мерах пожарной безопасности в ходе проверок по фактам загораний и пожаров в квартирах граждан (в помещениях арендаторов); изготовление и установка в местах с массовым пребыванием людей стендов и щитов на противопожарную тематику |  |  |
| Группа полномочий, направленных на спасение людей и имущества от опасных факторов пожара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений государственной противопожарной службы о пожаре | тп02 | Наличие муниципального правового акта (либо иного документа), подтверждающего принятие мер по оповещению населения и подразделений государственной противопожарной службы о пожаре | тп021 |  |  | Определены способы оповещения населения муниципального образования о пожаре. Определен вид и места размещения средств оповещения населения муниципального образования о пожаре. Определено лицо, ответственное за оповещение населения муниципального образования о пожаре. | Ст.19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре»; Правила противопожарного режима в Российской Федерации. |  |
|  |  | Наличие и исправность средств оповещения людей населённого пункта о пожаре | тп022 |  |  | Организовано техническое обслуживание средств оповещения людей населённого пункта о пожаре, назначено ответственное лицо. Определены способы передачи сообщений о пожаре на территории муниципального образования в подразделения государственной противопожарной службы. |  |  |
| Принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы | тп03 | Разработан и утвержден муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок создания и организации деятельности муниципальной пожарной охраны | тп031 |  | При необходимости и финансовой возможности | Определен порядок создания и организации деятельности подразделений муниципальной пожарной охраны Определены нормы кадровой и технической оснащенности подразделений муниципальной пожарной охраны, порядок формирования их имущества, и финансового обеспечения деятельности подразделений муниципальной пожарной охраны Определены места дислокации подразделений муниципальной пожарной охраны на территории муниципальных образований | Ст.19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы»; Ст.11.1 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Муниципальная пожарная охрана»; Ст. 76 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности «Требования пожарной безопасности по размещению зданий пожарных депо на территориях населенных пунктов»; Свод правил СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны, Порядок и методика определения» |  |
|  |  | Разработан и утвержден муниципальный правовой акт (либо иной документ) определяющий меры по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы | тп032 |  |  | В правовом акте (либо ином документе) отражается следующее. телефоны вызова пожарной охраны; способы оповещения и приведения в готовность добровольной пожарной дружины (при наличии), определение места сбора; ответственные лица и способы оповещения населения; определение ответственного лица, организовывающего эвакуацию населения в безопасное место. | Ст.19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы». |  |
| Создание источников наружного противопожарного водоснабжения | тп04 | Создание источников наружного противопожарного водоснабжения (водных объектов, пожарных резервуаров или пожарных гидрантов) | тп041 |  | В соответствии с нормами |  | Ст. 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Наружное противопожарное водоснабжение»; ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности»; п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации «Органами местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, для целей пожаротушения создаются источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников и систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях»; СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности». |  |
|  |  | Разработан и утвержден муниципальный правовой акт устанавливающий перечень природных источников в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения | тп042 |  |  | В муниципальном правом акте закреплен перечень источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории, с указанием адреса и краткого описания такого источника (река, озеро, пруд, закрытый водоем и тп.) | Ст. 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Наружное противопожарное водоснабжение»; ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности». |  |
| Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях | тп05 | Разработан и утвержден муниципальный правовой акт, определяющий порядок содержания источников наружного водоснабжения, в том числе определяющий места для забора воды в целях пожаротушения, в любое время года, из источников наружного противопожарного водоснабжения | тп051 |  |  | Источники наружного противопожарного водоснабжения находятся в исправном состоянии и оборудованы указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения обеспечен подъезд. Пожарные водоёмы наполнены водой. К водоёмам обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой. При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков обозначены указателями. В «сухом» колодце установлена задвижка, штурвал который введён под крышку люка. Обеспечивается бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов. Источники наружного противопожарного водоснабжения используются только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности | Ст. 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Наружное противопожарное водоснабжение»; ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» «Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности»; п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации «Органами местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, для целей пожаротушения создаются источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников и систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях»; СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности». |  |
|  |  | Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения оборудованы указателями | тп052 |  |  | Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. | п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. |  |
|  |  | Организованы пирс и площадки для пожарной техники на пожарных водоемах | тп053 |  | При наличии | При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) к ним устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения. | п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. |  |
|  |  | Обеспечивается возможность забора воды из пожарного водоема в любое время года | тп054 |  |  | Созданы условия для забора в любое время года воды из пожарного водоема, расположенного в населенном пункте и на прилегающих к нему территориях, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения. Для забора воды из открытых водоемов в зимний период предусмотрена прорубь диаметром 55 - 60 см. Для предупреждения замерзания проруби создано обвалование проруби снегом высотой 30 – 40 см., после чего прорубь накрывается утеплителем (в качестве утеплителя может применяться мешок набитый соломой либо сеном). Во избежание провала людей в оборудованную прорубь, на утеплитель уложен деревянный щит. | п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. |  |
| Принятие мер по снижению рисков причинения вреда вследствие лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров | тп06 | Созданы минерализованные полосы (барьеры) в соответствии с предъявляемым к ним требованиям. | тп061 |  | Населенный пункт признан, подверженным угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров | В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населенных пунктов созданы (обновляются) противопожарные минерализованные полосы или иные противопожарные барьеры. На объектах защиты, граничащих с лесничествами, а также расположенных в районах с торфяными почвами, предусмотрено удаление (сбор) в летний период сухой растительности, поросли, кустарников и осуществление других мероприятий, предупреждающих распространение огня и защиту населения при природных, в том числе лесных пожарах. В числе основных технических мероприятий можно отметить: соблюдение необходимых противопожарных расстояний от населенных пунктов, зданий и сооружений до леса; создание противопожарных минерализованных полос или иных противопожарных барьеров. На объектах, граничащих с лесничествами, предусмотрено создание защитных противопожарных минерализованных полос. Противопожарные минерализованные полосы не препятствуют проезду к населенным пунктам и водоисточникам в целях пожаротушения. Мосты, находящиеся на территории лесных насаждений, окаймлены минерализованной полосой по внешнему периметру полосы отвода. | п. 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. |  |
|  |  | Соблюдаются установленные противопожарные разрывы либо иные противопожарные барьеры | тп062 |  |  | Соблюдено расстояние между зданиями, сооружениями, устанавливаемое для предотвращения распространения пожара. Противопожарные разрывы (иные барьеры) систематически очищаются от сухостоя, пожароопасного подроста, подлеска и валежника, а противопожарные минерализованные полосы в пределах барьеров — ежегодно обновляются до наступления пожароопасного периода в течение пожароопасного сезона. | п. 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; ст. 19 Лесного кодекса Российской Федерации «Мероприятия по сохранению лесов и по лесоустройству». |  |

# Приложение 2

к проекту Методики оценки реализации

органами местного самоуправления полномочий

в области пожарной безопасности

Рекомендации для принятия решений по результатам получения итоговой оценки

| Степень реализации полномочий | Обстоятельства невыполнения мероприятий | Принимаемые решения |
| --- | --- | --- |
| Максимальная степень | Неприменимо | Составление акта проверки |
| Высокая степень | Обстоятельства не указаны | Составление акта проверки, выдача предписания об устранении выявленных нарушений, рассмотрение возможности о применении административного наказания в виде предупреждения |
|  | Выявлено впервые |  |
|  | Невыполнение допущено при смягчающих обстоятельствах |  |
|  | Невыполнение допущено при отсутствии отягчающих обстоятельств |  |
|  | Невыполнение допущено при отягчающих обстоятельствах | Составление акта проверки, выдача предписания об устранении выявленных нарушений, рассмотрение возможности о применении административного наказания в виде штрафа в минимальном размере (≈300 000 рублей) |
| Средняя степень | Обстоятельства не указаны | Составление акта проверки, выдача предписания об устранении выявленных нарушений, рассмотрение возможности о применении административного наказания в виде штрафа (≈330 000 рублей) |
|  | Невыполнение допущено при смягчающих обстоятельствах | Составление акта проверки, выдача предписания об устранении выявленных нарушений, рассмотрение возможности о применении административного наказания в виде предупреждения |
|  | Невыполнение допущено при отсутствии отягчающих обстоятельств | Составление акта проверки, выдача предписания об устранении выявленных нарушений, рассмотрение возможности о применении административного наказания в виде штрафа (≈330 000 рублей) |
|  | Невыполнение допущено при отягчающих обстоятельствах | Составление акта проверки, выдача предписания об устранении выявленных нарушений, рассмотрение возможности о применении административного наказания в виде штрафа (≈360 000 рублей) |
| Низкая степень | Обстоятельства не указаны | Составление акта проверки, выдача предписания об устранении выявленных нарушений, рассмотрение возможности о применении административного наказания в виде штрафа (≈380 000 рублей) |
|  | Невыполнение допущено при смягчающих обстоятельствах | Составление акта проверки, выдача предписания об устранении выявленных нарушений, рассмотрение возможности о применении административного наказания в виде штрафа (≈360 000 рублей) |
|  | Невыполнение допущено при отсутствии отягчающих обстоятельств | Составление акта проверки, выдача предписания об устранении выявленных нарушений, рассмотрение возможности о применении административного наказания в виде штрафа (≈380 000 рублей) |
|  | Невыполнение допущено при отягчающих обстоятельствах | Составление акта проверки, выдача предписания об устранении выявленных нарушений, рассмотрение возможности о применении административного наказания в виде штрафа (≈400 000 рублей) |